97-200 Tomaszów Mazowiecki, ul. Kępa 19

Telefony

Centrala/Fax	                                                                                                                      44 – 724 22 92

Wydział Logistyki Usługowej i Obsługi Klientów    		44 – 724 50 20, 724 41 32

Wydział Eksploatacji	                                                                                                          44 -  724 69 88

e mail: zgwk@zgwk.pl

www.zgwk.pl

Tomaszów Maz. 05.06.2014

Nr referencyjny TWI-ZS/RP/12/05/14

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z Regulaminem Udzielania Zamówień Publicznych obowiązującym w  ZGW-K  w Tomaszowie Maz. Sp. z o.o., na „Budowę i przebudowę kanalizacji deszczowej wraz z odtworzeniem chodnika 
i krawędzi jezdni w ulicy Ujezdzkiej i Warszawskiej w Tomaszowie Mazowieckim”.

Zamawiający: Zakład Gospodarki Wodno-Kanalizacyjnej w Tomaszowie Mazowieckim 
Sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Kępa 19 w Tomaszowie Mazowieckim, działając na podstawie Rozdziału 6 pkt 6 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (zwaną dalej SIWZ), przekazuje treść otrzymanych zapytań dotyczących SIWZ, wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 1:

„Czy Zamawiający dopuści zastosowanie do budowy kanalizacji deszczowej technologii bezwykopowej metodą przewiertu sterowanego HDD zamiast zaprojektowanej technologii przewiertu teleoptycznego?”

Odpowiedź:

Technologia wykonania zadania została przedstawiona w dokumentacji projektowej – Projekt wykonawczy, tom: Kanalizacja deszczowa, pkt 2.2. Technologia wykonania kanalizacji deszczowej.

Pytanie nr 2:

„Czy kanał po wybudowaniu będzie podlegał inspekcji TV?”

Odpowiedź: Projekt wykonawczy, tom: Kanalizacja deszczowa, pkt 2.14. Inspekcja TV

Pytanie nr 3:

„Jak duże rozbieżności w spadkach między wykonanymi a projektowanymi spadkami kanału dopuszcza Zamawiający?”

Odpowiedź: Projekt wykonawczy, tom: Kanalizacja deszczowa, pkt 2.2. Technologia wykonania kanalizacji deszczowej.

Pytanie nr 4:

„Czy Zamawiający dopuści zastosowanie rury trójwarstwowej PE 100RC SDR17 zamiast zaprojektowanej rury kamionkowej?”

Odpowiedź: Projekt wykonawczy, tom: Kanalizacja deszczowa, pkt 2.4. Przewody rurowe i kształtki grawitacyjne.

Pytanie nr 5:

„Czy Zamawiający dopuści zastosowanie studni rewizyjnych z PEHD?”

Odpowiedź: Projekt wykonawczy, tom: Kanalizacja deszczowa, pkt 2.5. Studnie

Pytanie nr 6:

„Czy Zamawiający dopuści do budowy komór startowych i odbiorczych w zamian kręgów betonowych szalunki systemowe typu krings?”

Odpowiedź: Projekt wykonawczy, tom: Kanalizacja deszczowa, pkt 2. Część szczegółowa

Pytanie nr 7:

„Czy Zamawiający zapewni nadzór autorski biura projektowego, które opracowało Projekty Budowlane i Wykonawcze?”

Odpowiedź: Biuro projektowe będzie sprawować nadzór autorski nad realizacją inwestycji.

Pytanie nr 8:

„Czy Zamawiający dopuszcza wykonanie przedmiotowego zadania w technologii wykopu otwartego?”

Odpowiedź:

Technologia wykonania zadania została przedstawiona w dokumentacji projektowej: Projekt wykonawczy, tom: Kanalizacja deszczowa, pkt 2.2. Technologia wykonania kanalizacji deszczowej.

Pytanie nr 9:

„Czy Zamawiający dopuszcza wykonanie przedmiotowej kanalizacji deszczowej z rur:

- kamionkowych nowej generacji lub

- PVC SN8 wg PN-EN1401 lub

- z żywic poliestrowych GRP lub

- żelbetowych WIPRO wg BN-8971-0601 lub

- żelbetowych lub betonowych, kielichowych, łączonych na uszczelkę z zapewnioną szczelnością połączenia,

jak podano w wydanych przez ZGWiK w Tomaszowie Mazowieckim warunkach technicznych nr 141/2012 z dnia 18.10.2012 r.?”

Odpowiedź:

Projekt wykonawczy, tom: Kanalizacja deszczowa, pkt 2. Część szczegółowa.

Warunki techniczne nr 141/2012 z dnia 18.10.2012 r. wydane zostały przez ZGW-K 
w Tomaszowie Maz. Sp. z o.o. na potrzeby opracowania dokumentacji projektowej. Na podstawie wydanych warunków biuro projektowe, biorąc pod uwagę uwarunkowania dokonało wyboru technologii oraz materiałów do realizacji projektu. Opracowana dokumentacja projektowa została uzgodniona przez zarządców drogi (GDDKiA i ZDW) oraz przez służby techniczne zamawiającego. Na tej podstawie zostało wydane pozwolenie na budowę. W dokumentacji zamieszczonej jako załączniki do postępowania przetargowego przedstawiono szczegółowo opis technologii oraz materiałów jakie mogą być użyte do realizacji zadania.