| Instytucje finansujące: | Nr referencyjny: POIS.01.01.00-00-249/09/16 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| UNIA EUROPEJSKA Fundusz Spójności |  | nr pomocniczy JRP-ZS/RP/13/06/14 |  |
| Zakład Gospodarki Wodno – Kanalizacyjnej w Tomaszowie Mazowieckim Spółka z o.o. |  |  |  |

Zamawiający:

Zakład Gospodarki Wodno–Kanalizacyjnej

w Tomaszowie Mazowieckim

spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

97-200 Tomaszów Mazowiecki, ul. Kępa 19 Polska (PL)

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego

prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego 
zgodnie z art. 701 – 705  KC dla Kontraktu

p.n. „Zadanie 16 – Koncepcja ostatecznego rozwiązania problemu

osadów zdeponowanych na lagunach - II”

objętego Projektem pt „Modernizacja oczyszczalni ścieków i skanalizowanie części aglomeracji Tomaszowa Mazowieckiego” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej – Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 pod numerem  POIS.01.01.00-00-249/09

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej nieprzekraczającej kwoty 414.000 euro, na podstawie art. 701 – 705 KC oraz na podstawie Regulaminu Udzielania Zamówień Publicznych obowiązującego w ZGW-K w Tomaszowie Maz. Sp. z o.o. Niniejsze postępowanie o udzielenie zamówienia sektorowego określonego w art. 132 ust. 1 pkt 4), 
w związku z art. 132 ust. 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 poz. 907 ze zm.), zwanej dalej Ustawą, zwolnione jest 
z obowiązku stosowania Ustawy Prawo zamówień publicznych na podstawie jej art. 133 ust.1.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

zawiera:

Tom 1:   Instrukcję dla wykonawców (IDW) wraz z załącznikami

Tom 2:   Kontrakt

Zatwierdzam:

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zawiera:

| Oznakowanie | Spis treści |
| --- | --- |
| Tom 1 Instrukcja dla wykonawców z załącznikami | Rozdział 1 Instrukcje dla Wykonawców. Rozdział 2 Załączniki: Załącznik nr 1 Wzór Formularza Ofertowego Załącznik nr 2 Wzór oświadczenia Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu Załącznik nr 3 Wzór oświadczenia Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia. Załącznik nr 4 Wzór wykazu wykonanych przez Wykonawcę usług Załącznik nr 5 Informacja o przynależności Wykonawcy do grupy kapitałowej wraz z listą podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej Załącznik nr 6 –Opis przedmiotu zamówienia |
| Tom 2 Kontrakt | Formularz Aktu Umowy |

TOM 1

INSTRUKCJE DLA WYKONAWCÓW                                Z ZAŁĄCZNIKAMI

Spis treści

Rozdział 1

Instrukcje dla Wykonawcy

- Zamawiający ……………………………………………………………………………... 7

- Definicje ………………………………………………………………………………….. 7

- Wykonawca ………………………………………………………………………………. 7

- Tryb udzielenia zamówienia ……………………………………………………………... 7

- Opis przedmiotu zamówienia …………………………………………………………….. 8

- Opis części zamówienia ………………………………………………………………….. 9

- Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających  ………………………… 9

- Oferty wariantowe ………………………………………………………………………... 9

- Termin wykonania zamówienia ………………………………………………………….. 9

- Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków udziału w postępowaniu i brak podstaw do wykluczenia z postępowania …... 9

- Oferta wspólna ………………………………………………………………………….. 16

- Informacje dotyczące waluty, w jakiej mogą być prowadzone rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą ………………………………………………………….. 21

- Zaliczki na poczet wykonania zamówienia ……………………………………………... 21

- Opis sposobu przygotowania oferty …………………………………………………….. 21

- Zebranie Wykonawców …………………………………   ……………………………. 17

- Wyjaśnianie i zmiany w treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia ………… 24

- Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami ………………………….. 25

- Miejsce, termin i sposób złożenia oferty ……………………………………………….. 25

- Zmiany lub wycofanie złożonej oferty ………………………………………………… 26

- Miejsce i termin otwarcia ofert …………………………………………………………. 26

- Tryb otwarci ofert ………………………………………………………………………. 26

- Zwrot oferty bez otwierania …………………………………………………………….. 27

- Termin związania ofertą ………………………………………………………………… 27

- Opis sposobu obliczenia ceny …………………………………………………………... 27

- Kryteria oceny ofert …………………………………………………………………….. 28

- Oferta z rażąco niską ceną ………………………………………………………………. 28

- Uzupełnianie wymaganych przez Zamawiającego oświadczeń lub dokumentów ……... 29

- Tryb oceny ofert ………………………………………………………………………… 29

- Wykluczenie Wykonawcy ……………………………………………………………… 30

- Odrzucenie oferty ………………………………………………………………………. 31

- Wybór oferty i zawiadomienie o wyniku postępowania ………………………………... 31

- Informacje o formalnościach, jakie powinny być dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia Kontraktu w sprawie zamówienia publicznego ………………………………. 32

- Unieważnienie postępowania …………………………………………………………… 32

- Środki ochrony prawnej przysługujące Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ………………………………………………………………... 33

- Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz sposobie przekazywania oświadczeń lub dokumentów ………………………………… 33

- Podwykonawstwo ………………………………………………………………………. 33

- Zmiany postanowień zawartej umowy …………………………………………………. 34

- Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego …………………………………. 35

- Wzory następujących formularzy, wykazów i oświadczeń dołączone zostały do niniejszych instrukcji dla Wykonawców: ………………………………………………. 36

- Załącznik nr 1 – Wzór Formularza Ofertowego …………………………………… 36

- Załącznik nr 2 – Wzór oświadczenia Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału 
w postępowaniu ……………………………………………………………………... 50

- Załącznik nr 3 – Wzór oświadczenia Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia 
……………………………………………………………………………………….. 51

- Załącznik nr 4 – Wzór wykazu wykonanych przez Wykonawcę usług …………….. 53

- Załącznik nr 5 – Wzór informacja o przynależności Wykonawcy do grupy kapitałowej wraz z listą podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej…………………………………………………………………………... 55

- Załącznik nr 6 – Opis przedmiotu zamówienia.

Rozdział 1

Instrukcje dla Wykonawcy

- Zamawiający

Zakład Gospodarki Wodno-Kanalizacyjnej w Tomaszowie Mazowieckim Spółka z o.o.

ul. Kępa 19, 97-200 Tomaszów Mazowiecki

telefon/fax  (44) – 724 22 92

e mail: jrp@zgwk.pl

- Definicje

Terminologia przyjęta na potrzeby niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

(i) „Kontrakt” - oznacza Akt Umowy, Formularz oferty oraz inne dokumenty 
       wymienione w Akcie Umowy" i stanowiące jej integralną część. Zawsze ilekroć 
      używany jest termin “Kontrakt” oznacza także “umowę” w rozumieniu przepisów 
      prawa obowiązującego w Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególności w rozumieniu 
      przepisów ustawy Kodeks  Cywilny;

(ii) termin "Konsorcjum" należy rozumieć jako porozumienie cywilno-prawne dwóch 
       lub większej liczby osób fizycznych, prawnych lub jednostek organizacyjnych nie  
       będących osobami prawnymi (poszczególne osoby zwane są dalej "Partnerami") 
       i należy je odnieść do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 
      zamówienia publicznego w rozumieniu przepisów  ustawy Pzp;

(iii) termin „Lider” oznacza jednego z Wykonawców wspólnie ubiegających się 
        o udzielenie zamówienia albo wykonujących wspólnie zamówienie, któremu 
        pozostali Wykonawcy (członkowie konsorcjum) powierzyli zadanie koordynacji prac 
        i działań związanych z realizacją Kontraktu oraz udzielili pełnomocnictwa do ich 
        reprezentowania wobec Zamawiającego we wszelkich sprawach związanych 
        z wykonaniem Kontraktu. W szczególności Lider będzie upoważniony do zaciągania 
        zobowiązań, do przyjmowania zapłaty od Zamawiającego i do przyjmowania 
        instrukcji na rzecz i w imieniu wszystkich partnerów, razem i każdego z osobna. 
        Wszelka korespondencja będzie prowadzona przez Zamawiającego z Liderem oraz 
        wszelkie płatności z tytułu wykonania Kontraktu będą realizowane przez 
        Zamawiającego na konto Lidera ustalone w Kontrakcie;

(iv) “Postępowanie” - należy rozumieć postępowanie prowadzone przez Zamawiającego 
       na podstawie niniejszej SIWZ

(v) “Zamówienie” należy rozumieć zamówienie publiczne, którego przedmiot został 
        opisany w punkcie 5 niniejszej IDW

- Wykonawca

Wykonawca to osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która ubiega się o udzielenie zamówienia publicznego, złożyła ofertę lub zawarła umowę w sprawie zamówienia publicznego.

- Tryb udzielania zamówienia

  - Niniejsze postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest 
w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej nie przekraczającej kwoty 414.000 euro, na podstawie art. 701 – 705 KC oraz na podstawie Regulaminu Udzielania Zamówień Publicznych obowiązującego w ZGW-K w Tomaszowie Maz. Sp. z o.o. Niniejsze postępowanie o udzielenie zamówienia sektorowego określonego w art. 132 ust. 1 pkt 4), w związku z art. 132 ust. 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 poz. 907 ze zm.), zwanej dalej Ustawą, zwolnione jest z obowiązku stosowania Ustawy Prawo zamówień publicznych na podstawie jej art. 133 ust.1.

  - Postępowanie prowadzone jest zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, zwanej dalej SIWZ, w skład której wchodzą IDW, wszystkie załączniki, wyjaśnienia publikowane na stronie internetowej Zamawiającego, dostarczane 
w trakcie postępowania, które obowiązują Wykonawcę i Zamawiającego podczas całego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

  - Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dostępna jest na stronie internetowej Zamawiającego (www.zgwk.pl) od dnia publikacji ogłoszenia o zamówieniu 
w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Na pisemny wniosek Wykonawcy Zamawiający przekaże SIWZ bezpłatnie, w terminie 5 dni.

  - Językiem postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia jest język polski. Korespondencja prowadzona pomiędzy Wykonawcami a Zamawiającym prowadzona będzie w języku polskim w formach określonych w pkt 34 niniejszej IDW.

- Opis przedmiotu zamówienia

  - Przedmiotem zamówienia jest opracowanie koncepcji ostatecznego rozwiązania problemu osadów zdeponowanych na lagunach. Przedmiot zamówienia został opisany szczegółowo w Załączniku nr 6 – Opis przedmiotu zamówienia.

  - Przedmiot zamówienia według kodów Wspólnego Słownika Zamówień:

SPIS KODÓW CPV

71320000-7	Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

71322000-1	Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej.

.

  - Uznaje się, iż złożenie oferty oznacza, że Wykonawca zapoznał się ze wszelkimi odpowiednimi ustawami i innymi przepisami prawnymi obowiązującymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, które mogą w jakikolwiek sposób wpłynąć na, lub dotyczyć działań i czynności objętych ofertą i wynikającą z niej Umową.

  - Przedkładając swoją ofertę w ramach niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia, Wykonawca zobowiązuje się przyjąć w całości i bez zastrzeżeń warunki Umowy, stanowiące integralną część niniejszej Specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jako podstawę realizacji zamówienia

- Opis części zamówienia

Zamówienie nie zostało podzielone na części. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Wykonawcy muszą złożyć swoje oferty na cały zakres zamówienia, jak wymagają tego opisy i warunki zawarte w niniejszej SIWZ.

- Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających.

Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień uzupełniających.

- Oferty wariantowe

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

- Termin wykonania zamówienia

Wymagany całkowity termin wykonania zamówienia wynosi 4 miesiące od dnia podpisania umowy.

Wykonanie Etapu I prac tj. opracowanie analizy przyrodniczej lagun - maksymalnie 2 miesiące od dnia podpisania umowy.

- Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków oraz dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału 
w postępowaniu i brak podstaw do wykluczenia z postępowania

  - Wykonawca ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia musi spełnić warunki określone poniżej, a także przedłożyć wymagane dokumenty, potwierdzające spełnianie tych warunków.

- O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące:

- posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

Wobec braku obowiązku posiadania uprawnień do wykonywania działalności objętej przedmiotem zamówienia, Zamawiający odstępuje od warunku w tym zakresie.

- Posiadania wiedzy i doświadczenia;

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunku:

Wykonawca spełnia warunek, jeżeli w okresie trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - 
w tym okresie, wykonał:

- co najmniej jedną usługę o wartości min. 50 tys. złotych brutto, polegającą na opracowaniu projektu rekultywacji lub likwidacji lub zagospodarowania osadników lub lagun osadów pościekowych, który został następnie zrealizowany.

W przypadku przedstawienia przez Wykonawców dokumentów, w których będą waluty inne niż PLN będą one podlegały przeliczeniu na PLN (w celu potwierdzenia spełniania warunków) według średniego kursu NBP z dnia publikacji ogłoszenia o zamówieniu  w Dzienniku Urzędowym UE.

Ocena spełniania niniejszego warunku nastąpi na podstawie załączonego przez Wykonawcę wykazu wykonanych usług, sporządzony według wzoru stanowiącego Załącznik nr 4 oraz załączonych dokumentów potwierdzających, że usługi te zostały wykonane należycie.

- dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu nastąpi na podstawie złożonego przez Wykonawcę oświadczenia.

- sytuacji ekonomicznej i finansowej. Zamawiający dokona ustalenia czy Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, jeżeli wykaże, że:

- posiada środki finansowe w wysokości co najmniej 100.000,00 PLN lub posiada zdolność kredytową w wysokości co najmniej 100.000,00 PLN. Ocena spełnienia niniejszego warunku nastąpi na podstawie załączonej przez Wykonawcę informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, wystawionej nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, w którym posiada rachunek, potwierdzającą posiadanie przez Wykonawcę środków finansowych lub posiadanie przez Wykonawcę zdolności kredytowej w wysokości określonej powyżej.

W przypadku Wykonawców występujących wspólnie (Konsorcjum) warunek dotyczący sytuacji ekonomiczno-finansowej może być spełniony łącznie – sumowanie. W przypadku Wykonawców występujących wspólnie dokumenty na potwierdzenie spełniania powyższych warunków mogą pochodzić od jednego, kilku lub wszystkich wykonawców.

- posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę min. 50.000,00 PLN. Ocena spełnienia niniejszego warunku nastąpi na podstawie załączonej przez Wykonawcę opłaconej polisy, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że jest on ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej 
w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia. Polisa lub inny dokument, potwierdzający posiadanie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej 
z przedmiotem zamówienia, musi być ważny w dniu składania ofert.

Jeżeli z uzasadnionych przyczyn Wykonawca nie może przedstawić dokumentów dotyczących sytuacji finansowej i ekonomicznej wymaganych przez Zamawiającego, może przedstawić inny dokument, który 
w wystarczający sposób potwierdza spełnienie opisanego przez Zamawiającego warunku.

W przypadku Wykonawców występujących wspólnie (Konsorcjum) warunek dotyczący sytuacji ekonomiczno-finansowej może być spełniony łącznie – sumowanie. W przypadku Wykonawców występujących wspólnie dokumenty na potwierdzenie spełniania powyższych warunków mogą pochodzić od jednego, kilku lub wszystkich wykonawców.

W przypadku przedstawienia przez Wykonawców dokumentów, w których będą waluty inne niż PLN będą one podlegały przeliczeniu na PLN 
(w celu potwierdzenia spełniania warunków) według średniego kursu NBP 
z dnia publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dz. U UE.

  - Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia. Jednocześnie podmioty te, jeżeli będą brały udział w realizacji części zamówienia, zobowiązane są do przedstawienia dokumentów określonych w pkt 10.4. Zaleca się, by inne podmioty, o których mowa powyżej, w swoim zobowiązaniu wskazały także, czy one będą brały udział w wykonaniu zamówienia, np. jako podwykonawca.

  - Wykonawcy zobowiązani są przedłożyć Zamawiającemu oświadczenie 
o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu wg. wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszej IDW. W przypadku Wykonawców występujących wspólnie (konsorcjum) mogą oni złożyć oświadczenie łącznie na jednym druku w przypadku łącznego spełniania warunków udziału w postępowaniu - w takim wypadku oświadczenie musi być złożone i podpisane przez pełnomocnika lub przez osoby reprezentujące wszystkich Wykonawców - albo odrębnie, jeżeli Wykonawca składający odrębne oświadczenie spełnia samodzielnie wszystkie warunki udziału 
w postępowaniu.

  - W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy zobowiązani są przedłożyć Zamawiającemu następujące dokumenty:

    - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia wg. wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszej IDW (w przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia - oświadczenie powinno być złożone wspólnie przez wykonawców składających ofertę wspólną, przy czym winno być podpisane przez upoważnionych przedstawicieli każdego z Wykonawców składających ofertę wspólną, lub przez Pełnomocnika upoważnionego do reprezentowania ich w postępowaniu, lub reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy. Oświadczenie może być złożone oddzielnie przez każdego z Wykonawców składających ofertę wspólną.)

    - aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji 
o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia analogicznych do tych wskazanych w art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert (w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców w ofercie muszą być złożone przedmiotowe dokumenty dla każdego z nich)

    - aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonanie decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert (w przypadku wspólnego ubiegania się 
o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców 
w ofercie muszą być złożone przedmiotowe dokumenty dla każdego 
z nich).

    - aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne 
i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonanie decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert (w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców w ofercie muszą być złożone przedmiotowe dokumenty dla każdego z nich).

  - W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania 
o udzielenie zamówienia w okolicznościach analogicznych do tych wskazanych w art. 24 ust. 2 pkt. 5 ustawy Prawo Zamówień Publicznych należy złożyć informację 
o tym, czy Wykonawca należy do grupy kapitałowej, wg wzoru stanowiącego Załącznik Nr 5 do niniejszej IDW. W przypadku przynależności do grupy kapitałowej w rozumieniu definicji zawartej w art. 4 pkt. 14 ustawy z dnia 16 lutego 2007 roku o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2007 r., nr 50, poz. 331 ze zm.) - listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej (załącznik nr 5 do IDW)

(w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców w ofercie muszą być złożone przedmiotowe dokumenty dla każdego z nich).

  - Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:

- Zamiast dokumentów, o których mowa powyżej w pkt 10.4.2), 10.4.3) 
i 10.4.4), składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert

- nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie 
w całości wykonania decyzji właściwego organu; wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert

- Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej w pkt 10.4.2), 10.4.3) i 10.4.4), zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub przed notariuszem.

- W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, Zamawiający może zwrócić się do właściwego organu odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu.

  - Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę.

  - W przypadku oferty wspólnej oraz w przypadku podmiotów, o których mowa w pkt 10.2 lub jeżeli wykonawca, wskazując spełnienie warunku dotyczącego sytuacji ekonomicznej i finansowej polega na zdolnościach finansowych innych podmiotów na zasadzie określonej w pkt 10.2 niniejszej IDW, a podmioty te będą brały udział 
w realizacji części zamówienia kopie dokumentów dotyczących poszczególnego Wykonawcy są poświadczane za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę, Lidera Konsorcjum lub ten podmiot.

- Oferta wspólna

  - Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia powinni spełniać warunki udziału w postępowaniu oraz złożyć dokumenty potwierdzające spełnianie tych warunków zgodnie z zapisami zawartymi w pkt 10 IDW. Ponadto tacy Wykonawcy ustanowią Pełnomocnika (Lidera) do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu albo upoważnią go do reprezentowania ich w postępowaniu i do zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Zaleca się, aby Pełnomocnikiem (Liderem) był jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się 
o udzielenie zamówienia.

  - Wszelka korespondencja, oświadczenia, wnioski adresowane są do Pełnomocnika (Lidera) ze skutkiem wobec wszystkich mocodawców.

  - Pełnomocnik (Lider) dokonuje wszystkich czynności w imieniu mocodawców i na ich rzecz.

  - Wykonawcy wspólnie ubiegający się o niniejsze zamówienie, których oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, przed podpisaniem Kontraktu, są zobowiązani do zawarcia umowy regulującej ich współpracę. Niezwłocznie, po zawiadomieniu 
o wyborze oferty, ale przed podpisaniem Kontraktu, Wykonawcy muszą przedłożyć Zamawiającemu kopię przedmiotowej umowy, opisującą, m.in. przyjętą formę prawną, określającą szczegółowo sposób współdziałania przy wykonywaniu zamówienia z uwzględnieniem solidarnej odpowiedzialności Wykonawców.

  - Wypełniając formularz oferty należy wpisać dane (nazwa, adres itd.) Pełnomocnika (Lidera) oraz wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. 
W innych dokumentach (załączniki) powołujących się na Wykonawcę w miejscu, 
np. nazwa, adres Wykonawcy, należy wpisać dane dotyczące Pełnomocnika (Lidera) 
i Wykonawcy, którego dany dokument (załącznik) dotyczy.

  - Pełnomocnictwo może być udzielone przez wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w jednym dokumencie, w którym Wykonawcy właściwie reprezentowani wskażą Pełnomocnika, określą zakres pełnomocnictwa i złożą podpisy. Pełnomocnictwo może być udzielone przez każdego z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w odrębnym dokumencie, w którym Wykonawca właściwie reprezentowany, wskaże Pełnomocnika, określi zakres pełnomocnictwa z wyraźnym oznaczeniem, iż jest ono udzielone w związku ze wspólnym ubieganiem się o udzielenie zamówienia 
i wskazuje pozostałych Wykonawców. W przypadku tych pełnomocnictw, zakres udzielanych pełnomocnictw musi być identyczny.

  - Pełnomocnictwo musi być udzielone na piśmie, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i powinno zawierać co najmniej: oznaczenie Mocodawcy, oznaczenie Pełnomocnika (Lidera), zakres pełnomocnictwa, umocowanie do reprezentowania w postępowaniu, podpisywaniu oferty i innych dokumentów. Wskazane jest by określało czas na jaki zostało udzielone (wymagana forma dokumentu: oryginał lub poświadczona notarialnie „za zgodność z oryginałem” kopia stosownego pełnomocnictwa).

  - Jeżeli z wymaganych przez Zamawiającego w niniejszym postępowaniu dokumentów to nie wynika, do pełnomocnictwa należy załączyć dokumenty potwierdzające, że osoby podpisujące pełnomocnictwo są uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu danego Wykonawcy.

- Informacje dotyczące waluty, w jakiej mogą być prowadzone rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą

  - Walutą oferty jest złoty polski [PLN]. Wykonawca musi wycenić przedmiot zamówienia w złotych polskich [PLN].

  - Walutą Kontraktu jest złoty polski [PLN]. Rozliczenia i zapłaty w ramach Kontraktu dokonywane będą w złotych polskich [PLN], zgodnie z warunkami Kontraktu (Tom 2 SIWZ).

- Zaliczki na poczet wykonania zamówienia

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia

- Opis sposobu przygotowania oferty

  - Wymagania podstawowe

- Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie większej liczby ofert lub oferty alternatywnej spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez danego Wykonawcę. Wykonawca nie może składać oferty na to zamówienie, jako Wykonawca indywidualny i jednocześnie, jako Wykonawca ubiegający się udzielenie zamówienia wspólnie z innymi Wykonawcami.

- Ofertę należy przygotować ściśle według wymagań określonych w niniejszej IDW;

- Oferta musi być podpisana przez osobę lub osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy. Jeżeli upoważnienie takie nie wynika z załączonych dokumentów rejestracyjnych (aktualnego odpisu z właściwego rejestru), Wykonawca zobowiązany jest załączyć pełnomocnictwo dla osoby lub osób upoważnionych do podpisania oferty (do oryginału oferty należy załączyć oryginał pełnomocnictwa wystawionego przez osoby do tego upoważnione lub kopię pełnomocnictwa poświadczoną za zgodność z oryginałem przez notariusza).

- W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, udokumentowanie właściwej reprezentacji powinno nastąpić w formie pełnomocnictwa udzielonego Pełnomocnikowi (wymagania Zamawiającego dotyczące pełnomocnictwa zawarte są w pkt 11 IDW), podpisanego przez prawnie upoważnionych sygnatariuszy reprezentujących każdego z Wykonawców składających ofertę wspólną, do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia Kontraktu w sprawie niniejszego zamówienia publicznego (do oryginału oferty należy załączyć oryginały pełnomocnictw wystawionych przez osoby do tego upoważnione lub kopie pełnomocnictw poświadczone za zgodność 
z oryginałem przez notariusza).

- Wzory Formularzy, wykazów i oświadczeń dołączonych do niniejszej IDW powinny zostać wypełnione przez Wykonawcę zgodnie z wymaganiami Zamawiającego lub przygotowane przez Wykonawcę zgodnie z załączonymi wzorami i dołączone do oferty.

- Zamawiający nie dopuszcza dokonywania w treści formularzy, wykazów 
i oświadczeń jakichkolwiek zmian, za wyjątkiem zmian wynikających wyłącznie 
z ilości miejsca przeznaczonego na wprowadzenie informacji.

- We wszystkich przypadkach, gdzie jest mowa o pieczątkach, Zamawiający dopuszcza złożenie czytelnego zapisu o treści pieczęci, zawierającego co najmniej oznaczenie nazwy (firmy) i siedziby.

- Zamawiający zwróci Wykonawcom, których oferty nie zostały wybrane, na ich wniosek, złożone przez nich plany, projekty, rysunki, modele, próbki, wzory, programy komputerowe oraz inne podobne materiały. Żadne inne dokumenty wchodzące w skład oferty, w tym również te przedstawiane w formie oryginałów, nie podlegają zwrotowi przez Zamawiającego.

- Wykonawcy poniosą wszelkie koszty związane z przygotowaniem oferty.

- Wykonawca jest świadomy, że na podstawie ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz.U. z 1997r. Nr 88, poz. 553 ze zm.) art. 297 §1: „kto, 
w celu uzyskania dla siebie lub kogo innego zamówienia publicznego, przedkłada podrobiony, przerobiony, poświadczający nieprawdę albo nierzetelny dokument albo nierzetelne, pisemne oświadczenie dotyczące okoliczności o istotnym znaczeniu dla uzyskania wymienionego zamówienia podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat”.

  - Forma oferty

    - Oferta musi być sporządzona w języku polskim na maszynie do pisania, komputerze, ręcznie długopisem lub nieścieralnym atramentem w 3 egzemplarzach (1 oryginał oznakowany jako "oryginał" i 2 kopie - kopie mogą być kserokopiami oryginału, oznakowane jako „kopia”), mieć formę pisemną i format nie większy niż A4. Arkusze o większych formatach należy złożyć do formatu A4.

    - Stosowne wypełnienia we wzorach formularzy, wykazów i oświadczeń dołączonych do niniejszych IDW i wchodzących następnie w skład oferty, mogą być dokonane komputerowo, maszynowo lub ręcznie

    - Formularze, wykazy i oświadczenia przygotowywane samodzielnie przez Wykonawcę na podstawie wzorów dołączonych do niniejszych IDW powinny mieć formę wydruku komputerowego lub maszynopisu.

    - Całość oferty powinna być złożona w formie uniemożliwiającej jej przypadkowe zdekompletowanie.

    - Wszystkie strony oferty powinny być ponumerowane i parafowane przez osobę lub osoby podpisujące ofertę. Strony zawierające informacje niewymagane przez Zamawiającego i niepodlegające ocenie (np.: prospekty reklamowe 
o Wykonawcy, jego działalności, itp.) powinny stanowić odrębną część, niezłączoną z ofertą w sposób trwały. Zalecane jest dołączenie do oferty spisu treści, z podaniem liczby stron oferty włącznie.

    - Wszelkie miejsca w ofercie, w których Wykonawca naniósł poprawki lub zmiany do wpisywanej przez siebie treści (czyli wyłącznie w miejscach, 
w których jest to dopuszczone przez Zamawiającego) muszą być parafowane przez osobę lub osoby podpisujące ofertę.

    - Dokumenty wchodzące w skład oferty mogą być przedstawiane w formie oryginałów lub kopii poświadczonych przez Wykonawcę za zgodność 
z oryginałem. Zgodność z oryginałem wszystkich zapisanych stron kopii dokumentów wchodzących w skład oferty musi być potwierdzona przez osobę lub osoby podpisujące ofertę.

    - Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona przez Wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości

    - Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz 
z tłumaczeniem na język polski potwierdzonym przez Wykonawcę.

  - Zawartość oferty

- Kompletna oferta musi zawierać:

- Formularz Oferty, sporządzony na podstawie wzoru stanowiącego Załącznik 
nr 1 do niniejszej IDW.

- Stosowne Pełnomocnictwo(a) - w przypadku, gdy upoważnienie do podpisania oferty nie wynika bezpośrednio ze złożonego w ofercie odpisu z  właściwego rejestru.

- W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, dokument ustanawiający Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego.

- Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, sporządzone na podstawie wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do niniejszej IDW.

- Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia, sporządzone na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszej IDW.

- Wykaz wykonanych usług sporządzony na podstawie wzoru stanowiącego Załącznik nr 4 do niniejszej IDW oraz dokumenty potwierdzające, że usługi zostały wykonane należycie.

- Pozostałe dokumenty wymienione w pkt 10 niniejszej IDW.

- Inne dokumenty wymienione w niniejszej IDW

- Pożądane przez Zamawiającego jest złożenie w ofercie spisu treści 
z wyszczególnieniem ilości stron wchodzących w skład oferty.

  - Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów 
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji

- Wykonawca może w ofercie zastrzec, w odniesieniu do informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, że nie mogą być one udostępnianie innym uczestnikom postępowania. Dokonuje tego poprzez wyodrębnienie i oznaczenie klauzulą „NIE UDOSTĘPNIAĆ INNYM UCZESTNIKOM POSTĘPOWANIA. INFORMACJE STANOWIĄ TAJEMNICĘ  PRZEDSIĘBIORSTWA W ROZUMIENIU ART. 11 UST. 4 USTAWY O ZWALCZANIU NIEUCZCIWEJ KONKURENCJI (Dz.U. 
z 1993 r. Nr 47, poz. 211 ze zm.)” zastrzeganych elementów oferty. Informacje te winny być umieszczone w osobnej kopercie – włożonej w kopertę właściwą, odrębnie od pozostałych informacji zawartych w ofercie. Kartki należy ponumerować w taki sposób, aby umożliwić ich dopasowanie do pozostałej części oferty (należy zachować ciągłość numeracji).

- Wykonawca może zastrzec w ofercie (oświadczeniem zawartym w Formularzu Oferty), iż Zamawiający nie będzie mógł ujawnić informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane. Wykonawca nie może zastrzec informacji, dotyczących: ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji 
i warunków płatności oraz nazwy (firmy) i adresów wykonawców.

- Wyjaśnianie i zmiany w treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia

  - Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 3 dni przed upływem terminu składania ofert pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.

15.2 Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekazuje Wykonawcom, którym przekazał SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania oraz zamieszcza na stronie internetowej, na której udostępniona jest specyfikacja.

  - Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa w powyższym punkcie.

  - Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania Wykonawców w celu wyjaśniania wątpliwości dotyczących treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

  - Zmiany w treści SIWZ.

- W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający może w każdym czasie, przed upływem terminu do składania ofert, zmodyfikować treść niniejszej SIWZ. Dokonaną w ten sposób modyfikację Zamawiający przekaże niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym Zamawiający przekazał niniejszą SIWZ, oraz zamieszcza na stronie internetowej, na której udostępniona jest specyfikacja.

- Modyfikacje są każdorazowo wiążące dla Wykonawców.

- Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert, jeżeli w wyniku modyfikacji treści SIWZ nie prowadzącej do zmiany treści ogłoszenia 
o zamówieniu, jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian 
w ofertach. Jeżeli w wyniku zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający przedłuży termin składania ofert i poinformuje o tym Wykonawców, którym przekazano SIWZ, oraz zamieści informację na stronie internetowej, na której była udostępniona SIWZ. W przypadku zmian treści SIWZ, które prowadzą do zmiany treści ogłoszenia o zamówienia Zamawiający przekaże Urzędu Publikacji Unii Europejskiej ogłoszenie dodatkowych informacji, informacji o niekompletnej procedurze lub sprostowania.

  - Zapytania, należy kierować na poniższy adres z dopiskiem: dotyczy przetargu „Zadanie 16 – Koncepcja ostatecznego rozwiązania problemu osadów zdeponowanych na lagunach - II”

- Zakład Gospodarki Wodno – Kanalizacyjnej w Tomaszowie Mazowieckim Spółka  z o.o., PL 97-200 Tomaszów Mazowiecki, ul. Kępa 19, Polska

- Faksem na numer: (+48 44) 7242292 z potwierdzeniem w formie pisemnej.

- Zebranie Wykonawców

- Zamawiający zwoła zebranie Wykonawców (w tym wizję lokalną miejsca przyszłych prac) w celu wyjaśnienia wątpliwości, dotyczących treści niniejszej SIWZ. Udział w zebraniu nie jest obowiązkowy.

- Zebranie odbędzie się w dniu 16.06.2014 r. w obiektach Oczyszczalni Ścieków. Wykonawcy zbiorą się o godz. 10.00, w sali konferencyjnej Oczyszczalni Ścieków, ul. Henrykowska 2/4, 97-200 Tomaszów Mazowiecki.

- Zadane przez Wykonawców pytania i odpowiedzi udzielone przez Zamawiającego zostaną zaprotokołowane. Sprawozdanie z zebrania, zawierające pytania i odpowiedzi na nie, zostanie rozesłane do wykonawców, którzy otrzymali SIWZ, brali udział w zebraniu oraz zostanie zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego, www.zgwk.pl.

- Zamawiający zapewni przedstawicielom Wykonawcy wejście na teren oczyszczalni. Wykonawcy zobowiązują się do przestrzegania obowiązujących przepisów BHP i p.poż oraz obowiązującej u Zamawiającego Instrukcji p.poż.

- Zamawiający nie ubezpiecza przedstawicieli Wykonawcy od jakichkolwiek wypadków, strat i szkód poniesionych przez Wykonawcę w następstwie takiej wizji lokalnej.

- Zamawiający, ze względów organizacyjnych, prosi w terminie 2 dni przed wyznaczonym terminem wizji lokalnej, o przesłanie wykazu osób, które będą brały udział w wizji lokalnej z podaniem imion i nazwisk oraz numerów dowodów osobistych lub paszportów.

- Z powodów logistycznych zaleca się delegowanie maksymalnie do pięciu osób.

- Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami

Osobami upoważnionymi przez Zamawiającego do kontaktowania się z Wykonawcami są:

- W zakresie procedur przetargowych: p. Andrzej Męcina   tel. (44) 7242292 wew.108

- W zakresie merytorycznym: p. Jerzy Szczeciński …..….. tel. (44) 7242292 wew. 104

- W zakresie ekonomicznym: p. Zdzisław Wojtkiewicz ...... tel. (44) 7242292 wew.105

- Miejsce, termin i sposób złożenia oferty

  - Ofertę należy dostarczyć na adres:

Zakład Gospodarki Wodno – Kanalizacyjnej w Tomaszowie Mazowieckim Spółka 
z o.o., PL 97-200 Tomaszów Mazowiecki, ul. Kępa 19, Polska (sekretariat)

w nieprzekraczalnym terminie:

| do dnia | 30.06.2014 | do godziny | 11:00 |
| --- | --- | --- | --- |

17.2 Ofertę należy złożyć w nieprzezroczystej, zabezpieczonej przed otwarciem (zaklejonej) kopercie/paczce. Kopertę/paczkę należy opisać następująco

Zakład Gospodarki Wodno-Kanalizacyjnej w Tomaszowie Mazowieckim Spółka z o.o. 97-200 Tomaszów Mazowiecki ul. Kępa 19 Oferta w postępowaniu na: „Zadanie 16 - Koncepcja ostatecznego rozwiązania problemu osadów zdeponowanych na lagunach - II”. Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: JRP-ZS/RP/13/06/14 Nie otwierać przed dniem 30.06.2014 r. godz.11:15 Oznaczenie Wykonawcy (nazwa, adres)

- Zmiany lub wycofanie złożonej oferty

  - Skuteczność zmian lub wycofania złożonej oferty

Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę zawiadamiając o tym pisemnie Zamawiającego przed terminem składania ofert, określonym w ppkt 17.1. Zmiany lub wycofanie złożonej oferty są skuteczne tylko wówczas, gdy zostały dokonane przed upływem terminu składania ofert.

  - Zmiana złożonej oferty

Zmiany, poprawki lub modyfikacje złożonej oferty muszą być złożone w miejscu 
i według zasad obowiązujących przy składaniu oferty. Odpowiednio opisane koperty/paczki zawierające zmiany należy dodatkowo opatrzyć dopiskiem "ZMIANA". W przypadku złożenia kilku „ZMIAN” kopertę (paczkę) każdej „ZMIANY” należy dodatkowo opatrzyć napisem „ZMIANA NR .....”.

  - Wycofanie złożonej oferty

Wycofanie złożonej oferty następuje poprzez złożenie pisemnego powiadomienia podpisanego przez umocowanego na piśmie przedstawiciela Wykonawcy. Wycofanie należy złożyć w miejscu i według zasad obowiązujących przy składaniu oferty. Odpowiednio opisaną kopertę zawierającą powiadomienie należy dodatkowo opatrzyć dopiskiem "WYCOFANIE".

- Miejsce i termin otwarcia ofert

Otwarcie ofert odbędzie się w Zakładzie Gospodarki Wodno – Kanalizacyjnej 
w Tomaszowie Mazowieckim Spółka z o.o. ul. Kępa 19, Polska, sala konferencyjna

| w dniu | 30.06.2014 | o godzinie | 11:15 |
| --- | --- | --- | --- |

- Tryb otwarcia ofert

  - Wykonawcy mają prawo być obecni przy otwieraniu ofert. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podaje kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

  - W trakcie publicznej sesji otwarcia ofert nie będą otwierane koperty/paczki zawierające oferty, których dotyczy "WYCOFANIE". Takie oferty zostaną odesłane Wykonawcom bez otwierania.

  - Koperty/paczki oznakowane jako "ZMIANA" zostaną otwarte przed otwarciem kopert/ paczek zawierających oferty, których dotyczą. Po stwierdzeniu poprawności procedury dokonania zmian zostaną one dołączone do oferty.

  - W trakcie otwierania kopert /paczek z ofertami Zamawiający każdorazowo ogłosi obecnym:

- stan kopert/paczek zawierających otwieraną ofertę i liczbę egzemplarzy oferty;

- nazwę (firmę) i adres Wykonawcy, którego oferta jest otwierana;

- informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu zgłaszania wad i warunków płatności zawartych w ofertach.

  - Powyższe informacje zostaną odnotowane w protokole postępowania o udzielenie zamówienia.

  - Na wniosek Wykonawców, którzy nie byli obecni podczas otwarcia ofert, Zamawiający przekaże im niezwłocznie informacje, o których mowa powyżej w ppkt  20.1, 20.4 2) i 20.4 3) niniejszej IDW.

- Zwrot oferty bez otwierania

  - Ofertę złożoną po terminie Zamawiający zwróci niezwłocznie bez otwierania.

  - Zamawiający nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności za spóźnione doręczenie ofert.

- Termin związania ofertą

  - Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

  - Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym, że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

- Opis sposobu obliczenia ceny

  - Ceną ofert y jest cena wymieniona w Formularzu Oferty.

  - Podana w ofercie cena musi być wyrażona w PLN. Cena musi uwzględniać całkowite wynagrodzenie Wykonawcy, łącznie z należnym podatkiem VAT, za wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w niniejszej SIWZ. Cena ma zostać wyliczona w następujący sposób:

Cena (brutto) = Wartość (netto) + kwota należnego podatku VAT.

  - Dla potrzeb oceny i porównania ofert Wykonawca winien naliczyć podatek VAT zgodny ze stawką obowiązującą na dzień składania ofert.

  - W przypadku Wykonawcy zagranicznego, który na podstawie odrębnych przepisów nie jest zobowiązany do uiszczania podatku VAT na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej i który w Formularzu Oferty poda cenę z zerową stawką VAT, Zamawiający na etapie oceny i porównywania ofert doliczy do ceny ofertowej podatek od towarów i usług VAT według zapisów pkt 23.2 niniejszej IDW, w rozumieniu art. 3 ust.1 pkt. 1 Ustawy o cenach z dnia 5 lipca 2004 r. Powyższe wynika z konieczności ustalenia kwoty, która będzie realnie obciążała budżet Zamawiającego z tytułu realizacji zamówienia.

  - Podane ceny należy zaokrąglić do drugiego miejsca po przecinku, z zachowaniem wymogów prawa

- Kryteria oceny ofert

  - W części niejawnej Komisja dokona badania ofert oraz oceny ofert nie odrzuconych. Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które:

- zostaną złożone przez Wykonawców niewykluczonych przez Zamawiającego 
z niniejszego postępowania;

- nie zostaną odrzucone przez Zamawiającego.

  - Jedynym kryterium oceny ofert jest cena.

  - Zamawiający udzieli zamówienia temu Wykonawcy, który przedstawi ofertę 
z najniższą ceną za realizację zamówienia.

  - Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w kryterium: cena – waga 100% = 100 pkt

  - Ocena ofert zostanie przeprowadzona na podstawie przedstawionego wyżej kryterium oraz jego wagi. Oferty oceniane będą punktowo, w następujący sposób:

cena najniższa

Liczba otrzymanych punktów     =  ---------------------------  x 100% x 100 pkt

cena badana

  - Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą ilość punktów w podanym kryterium

  - Jeżeli Zamawiający nie może dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.

  - Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli zostały złożone oferty dodatkowe o takiej samej cenie.

  - Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania, o których mowa w pkt 32 IDW.

- Oferta z rażąco niską ceną

  - Zamawiający w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, zwróci się pisemnie do Wykonawcy o udzielenie 
w określonym terminie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny.

  - Zamawiający, oceniając wyjaśnienia, weźmie pod uwagę obiektywne czynniki, 
w szczególności: oszczędność metody wykonania zamówienia, wybrane rozwiązania techniczne, wyjątkowo sprzyjające warunki wykonywania zamówienia dostępne dla Wykonawcy, oryginalność projektu Wykonawcy oraz wpływ pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrębnych przepisów.

  - Zamawiający odrzuca ofertę:

- Wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień lub

- jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.

- Uzupełnienie wymaganych przez Zamawiającego oświadczeń lub dokumentów

  - Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli wymaganych przez Zamawiającego oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w pkt 10 niniejszych IDW, lub którzy nie złożyli pełnomocnictw, albo którzy złożyli wymagane przez Zamawiającego oświadczenia i dokumenty, o których mowa w pkt 10 niniejszych IDW, zawierające błędy lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.

  - Forma i sposób przygotowania uzupełnianych dokumentów – jak w przypadku złożonej oferty. Uzupełnione dokumenty należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w sekretariacie, w terminie wskazanym w wezwaniu do uzupełnienia.

  - Złożone na wezwanie Zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnienie przez oferowane roboty wymagań określonych przez zamawiającego, nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert.

- Tryb oceny ofert

  - Wyjaśnienia treści ofert

W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. Niedopuszczalne jest prowadzenie między Zamawiającym a Wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty.

  - Ocena zgodności oferty z treścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Ocena zgodności ofert z treścią SIWZ przeprowadzona zostanie wyłącznie na podstawie analizy dokumentów i oświadczeń, jakie Wykonawca zawarł w swej ofercie, z zastrzeżeniem treści pkt 26 i 27.1 IDW.

  - Sprawdzanie wiarygodności ofert

- Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzania w toku oceny ofert wiarygodności przedstawionych przez Wykonawców dokumentów, oświadczeń, wykazów, danych i informacji.

- Zamawiający odrzuci ofertę w przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego 
w trakcie sprawdzania ofert, że złożenie oferty stanowi czyn nieuczciwej konkurencji.

- Przedstawienie przez Wykonawcę informacji nieprawdziwych mających wpływ na wynik postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia skutkować będzie wykluczeniem tego Wykonawcy z prowadzonego postępowania, niezależnie od innych skutków przewidzianych prawem.

  - Poprawianie omyłek

- Zamawiający poprawi w ofercie:

- oczywiste omyłki pisarskie;

- oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek;

- inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze SIWZ, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty;

niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

- Jeżeli Wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodzi się na poprawienie omyłki, o której mowa powyżej w ppkt 27.4 1) c), Zamawiający odrzuci ofertę tego Wykonawcy.

- Zamawiający określi ostateczną cenę ofertową po poprawieniu ceny ofertowej na podstawie zapisu ppkt 27.4 1) b). Ostateczna cena ofertowa stanie się Zatwierdzoną Kwotą Kontraktową (z VAT), wpisaną do Aktu Umowy.

- Wykluczenie Wykonawcy

  - Zamawiający wykluczy Wykonawców z niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia:

1) wykonawców, którzy wyrządzili szkodę, nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, lub zostali zobowiązani do zapłaty kary umownej, jeżeli szkoda ta lub obowiązek zapłaty kary umownej wynosiły nie mniej niż 5% wartości realizowanego zamówienia i zostały stwierdzone orzeczeniem sądu, które uprawomocniło się w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania

1a) wykonawców, z którymi Zamawiający rozwiązał albo wypowiedział umowę  w sprawie zamówienia publicznego albo odstąpił od umowy w sprawie zamówienia publicznego, za które wykonawca ponosi odpowiedzialność, jeżeli  rozwiązanie albo wypowiedzenie umowy albo odstąpienie od niej nastąpiło  w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania, a wartość niezrealizowanego  zamówienia wynosiła co najmniej 5% wartości umowy;

2) wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego;

3) wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

4) osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

5) spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

6) spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

7) spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

8) osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

9) podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary;

10) wykonawców będących osobami fizycznymi, które prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769) – przez okres 1 roku od dnia uprawomocnienia się wyroku;

11) wykonawców będących spółką jawną, spółka partnerską, spółką komandytową, spółką komandytowo-akcyjną lub osobą prawną, których odpowiednio wspólnika, partnera, członka zarządu, komplementariusza lub urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – przez okres 1 roku od dnia uprawomocnienia się wyroku.

12) wykonawców, którzy wykonywali bezpośrednio czynności związane z 
    przygotowaniem prowadzonego postępowania lub posługiwali się w celu 
    sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności, 
    chyba że udział tych wykonawców w postępowaniu nie utrudni uczciwej 
    konkurencji;

13) nie zgodzili się na przedłużenie okresu związania ofertą;

14)	złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ lub mogące mieć wpływ na wynik prowadzonego postępowania;

15)	nie wykazali spełniania warunków udziału w postępowaniu.

16) należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, złożyli odrębne oferty, chyba że wykażą, że istniejące między nimi powiazania nie prowadzą do zachwiania uczciwej konkurencji między Wykonawcami w postępowaniu.

  - Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

- Odrzucenie oferty

Zamawiający odrzuca ofertę w następujących przypadkach:

- jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, 
z zastrzeżeniem pkt 27.4.1) ppkt c) niniejszej IDW;

- jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów 
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;

- zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia;

- została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu 
o udzielenie zamówienia;

- zawiera błędy w obliczeniu ceny;

- Wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się 
na poprawienie omyłki, o której mowa w pkt 27.4.1) ppkt c) niniejszej IDW;

- jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.

- Wybór oferty i zawiadomienie o wyniku postępowania

  - Przy dokonywaniu wyboru oferty najkorzystniejszej Zamawiający stosował będzie wyłącznie zasady i kryterium określone w SIWZ.

  - Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Wykonawców, którzy złożyli oferty, o:

- wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę) albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy (firmy) albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację;

- Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne 
i prawne;

- Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne;

- terminie, określonym zgodnie z pkt 31.5 IDW, po którego upływie umowa 
w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta.

  - Również niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieści informacje, o których mowa powyżej w ppkt 30.2 a) na swojej stronie  internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie.

  - Zamawiający, odrębnym pismem, wskaże Wykonawcy miejsce i termin podpisania Kontraktu.

  - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia przekazuje się do Urzędu Publikacji Unii Europejskiej.

- Informacje o formalnościach, jakie powinny być dopełnione po wyborze oferty 
w celu zawarcia Kontraktu w sprawie zamówienia publicznego

  - Umowa w sprawie niniejszego zamówienia:

- zostanie zawarta w formie pisemnej;

- mają do niego zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego;

- jest jawna i podlega udostępnieniu na zasadach określonych w przepisach 
o dostępie do informacji publicznej;

- zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z Umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym w ofercie;

- jest zawarta na okres wskazany w warunkach Kontraktu;

- jest nieważny w części wykraczającej poza określenie przedmiotu zamówienia zawarte w niniejszej SIWZ.

  - Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie Kontraktu i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania.  Niezwłocznie, po zawiadomieniu o wyborze oferty, ale co najmniej na 5 dni przed terminem podpisania Umowy, Wykonawcy muszą przedstawić Zamawiającemu umowę, w oryginale, opisującą przyjętą formę prawną oraz określającą zakres obowiązków każdego z Wykonawców przy realizacji umowy.

  - Wzór Kontraktu stanowi część niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia (Tom 2).

  - Zamawiający może zawrzeć Kontrakt w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminu określonego w pkt 31.5 IDW, jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia zostanie złożona tylko jedna oferta.

  - Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego, w terminie  nie krótszym niż 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane faksem albo 15 dni - jeżeli zostało przesłane w inny sposób.

- Unieważnienie postępowania

  - Zamawiający unieważni postępowanie o udzielenie niniejszego zamówienia, jeżeli:

- nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu, z zastrzeżeniem pkt 2 i 3;

- cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty;

- w przypadkach, o których mowa w pkt 24.7 IDW, zostały złożone oferty dodatkowe o takiej samej cenie;

- wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć;

- postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego.

  - O unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający zawiadomi równocześnie wszystkich Wykonawców, którzy:

- ubiegali się o udzielenie zamówienia – w przypadku unieważnienia postępowania przed upływem terminu składania ofert;

- złożyli oferty – w przypadku unieważnienia postępowania po upływie terminu składania ofert

– podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

- Środki ochrony prawnej przysługujące Wykonawcy w toku postępowania 
o udzielenie zamówienia publicznego

W niniejszym postępowaniu nie przysługują środki ochrony prawnej przewidziane 
w przepisach ustawy Prawo zamówień publicznych.

- Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz sposobie przekazywania oświadczeń lub dokumentów

  - Porozumiewanie się Zamawiającego i Wykonawców w trakcie niniejszego postępowania może odbywać się pisemnie lub faksem. Informacje przekazane za pomocą faksu uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata przed upływem wyznaczonego terminu i fakt ich otrzymania został niezwłocznie potwierdzony pisemnie. W przypadku oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z Pełnomocnikiem.

  - Informacje uważa się za wniesione z chwilą, gdy dotarły one do Zamawiającego 
w taki sposób, że mógł on zapoznać się z ich treścią. Dla informacji Wykonawców Zamawiający podaje dni i godziny pracy: od poniedziałku do piątku (poza dniami ustawowo wolnymi od pracy) w godzinach 8.00 – 15.00.

  - Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdzi fakt ich otrzymania.

- Podwykonawstwo

  - Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, których wykonanie Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom (stosowne informacje należy podać w Formularzu Oferty - pkt 4.12).

  - Zawarcie ważnej umowy z podwykonawcą wymaga zgody Zamawiającego. Wykonawca winien przedłożyć Zamawiającemu do akceptacji projekt umowy 
z podwykonawcą. Ponadto mają zastosowanie w takim przypadku pozostałe wymagania z art. 6471 k.c.

  - Zamawiającemu przysługuje prawo żądania od Wykonawcy zmiany podwykonawcy jeżeli ten realizuje usługi w sposób wadliwy lub niezgodny z założeniami kontraktu i przepisami.

- Zmiany postanowień zawartej umowy

  - Przewiduje się możliwość dokonania zmian do Umowy w następujących 
w sytuacjach:

- nastąpią istotne zmiany przepisów lub norm mających zastosowanie do przedmiotu zamówienia;

- nastąpią zmiany obowiązującej stawki VAT, ulec zmianie może cena w takim zakresie w jakim będzie to wynikało z przepisów.

- zaistnieje istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie części przedmiotu zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy;

- z przyczyn niezależnych od Wykonawcy nie można wykonać zamówienia 
w terminie w tym w szczególności z uwagi na:

- wystąpienie nieprzewidzianych warunków i zjawisk atmosferycznych (kataklizmy),

- konsekwencje niedopełnienia przez Zamawiającego jego obowiązków wynikających z zawartej umowy.

- konieczność wprowadzenia zmian będzie następstwem wystąpienia w trakcie realizacji Umowy z Wykonawcą prac dodatkowych nie objętych zamówieniem podstawowym, niezbędnych do prawidłowego wykonania zamówienia podstawowego, których wykonanie stało się konieczne na skutek sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia, o których mowa w art 67, ust. 1, pkt. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych;

  - Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody.

- Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty 
w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

  - Wykonawca, pod rygorem stwierdzenia uchylania się od podpisania umowy, dostarczy najpóźniej w dniu podpisania umowy:

- dokument lub dokumenty potwierdzające prawo osób składających podpis pod umową do występowania w imieniu wykonawcy i dokonywania w jego imieniu składania oświadczenia woli (pełnomocnictwo, wypis z rejestru, zaświadczenie) – jeżeli nie wynika to z dokumentów znajdujących się w ofercie;

- Umowa, o której mowa wyżej musi być podpisana przez upełnomocnionych przedstawicieli wszystkich Wykonawców składających ofertę wspólną. W umowie tej Wykonawcy wyznaczą spośród siebie Pełnomocnika upoważnionego do zaciągania zobowiązań w imieniu wszystkich Wykonawców realizujących wspólnie umowę. Pełnomocnik upoważniony będzie także do wystawiania faktur, przyjmowania płatności od Zamawiającego i do przyjmowania poleceń na rzecz 
i w imieniu wszystkich Wykonawców wspólnie realizujących Umowę.

  - Wykonawcy wspólnie ubiegający się o niniejsze zamówienie, których oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, przed podpisaniem umowy o realizację niniejszego zamówienia zobowiązani będą do zawarcia umowy cywilno-prawnej. Umowa musi być zawarta na czas trwania Kontraktu, którego przedmiotem są roboty, o których mowa w niniejszym postępowaniu. Niezwłocznie, po zawiadomieniu o wyborze oferty, ale co najmniej na 5 dni przed terminem podpisania Umowy, Wykonawcy muszą przedstawić Zamawiającemu umowę, opisującą przyjętą formę prawną oraz określającą zakres obowiązków każdego z Wykonawców przy realizacji umowy, w oryginale.

  - Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia.

- Wzory następujących formularzy, wykazów i oświadczeń dołączone zostały do niniejszych Instrukcji dla Wykonawców:

| Oznaczenie | Nazwa |
| --- | --- |
| Załącznik nr 1 | Wzór Formularza Ofertowego. |
| Załącznik nr 2 | Wzór oświadczenia Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu. |
| Załącznik nr 3 | Wzór oświadczenia Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia. |
| Załącznik nr 4 | Wzór wykazu wykonanych przez Wykonawcę usług. |
| Załącznik nr 5 | Informacja o przynależności Wykonawcy do grupy kapitałowej wraz z listą podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej |
| Załącznik nr 6 | Opis przedmiotu zamówienia |

Wykonawca wypełnia wskazane w tabeli powyżej Formularze, wykazy i oświadczenia stosownie do treści pkt 14 niniejszych Instrukcji dla Wykonawców

Załącznik nr 1

Wzór Formularza Oferty

##### FORMULARZ OFERTY

DLA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

na „Zadanie 16 – Koncepcja ostatecznego rozwiązania problemu

osadów zdeponowanych na lagunach - II”

objętych projektem pt „Modernizacja oczyszczalni ścieków i skanalizowanie części aglomeracji Tomaszowa Mazowieckiego”

współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej – Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2007-2013

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: POIS.01.01.00-00-249/09/16

- ZAMAWIAJĄCY:

Zakład Gospodarki Wodno-Kanalizacyjnej w Tomaszowie Mazowieckim Spółka z o.o.

97-200 Tomaszów Mazowiecki

ul. Kępa 19

- WYKONAWCA:

Niniejsza oferta zostaje złożona przez:

| l.p. | Nazwa(y) Wykonawcy(ów) | Adres(y) Wykonawcy(ów) |
| --- | --- | --- |

- OSOBA UPRAWNIONA DO KONTAKTÓW:

| Imię i nazwisko |  |
| --- | --- |
| Adres |  |
| Nr telefonu |  |
| Nr faksu |  |
| Adres e-mail |  |

- Ja (my) niżej podpisany(i) oświadczam(y), że:

  - zapoznałem się z treścią SIWZ dla niniejszego zamówienia i akceptuję wszystkie jej postanowienia,

  - gwarantuję wykonanie całości niniejszego zamówienia zgodnie z treścią: SIWZ, wyjaśnień do SIWZ oraz jej modyfikacji,

  - cena mojej (naszej) oferty za realizację całości zamówienia wynosi:

netto: ………… zł

(słownie złotych: ……………………………………………………………………)

podatek VAT …… %:  ……………….. zł

(słownie złotych:………………………………………………………………………

brutto:  ……… zł

(słownie złotych: ………………………………………………………………………

  - Podana w pkt 3 cena zawiera wszystkie koszty związane z prawidłową realizacją przedmiotu zamówienia

  - oferowany przez nas termin wykonania niniejszego zamówienia jest zgodny z terminem wyznaczonym przez Zamawiającego w pkt 9 IDW,

  - niniejsza oferta jest ważna przez  30 dni,

  - akceptuję(emy) bez zastrzeżeń wzór umowy (Kontraktu)  przedstawiony w Tomie 2,

  - w przypadku uznania mojej (naszej) oferty za najkorzystniejszą umowę  zobowiązuję(emy)  się zawrzeć w miejscu i terminie, jakie zostaną wskazane przez Zamawiającego,

  - składam(y) niniejszą ofertę  [we własnym imieniu] / [jako Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia], nie uczestniczę(ymy) jako Wykonawca w jakiejkolwiek innej ofercie złożonej w celu udzielenie niniejszego zamówienia,

2) niepotrzebne skreślić

  - żadne z informacji zawartych w ofercie nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa 
w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji / wskazane poniżej informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i w związku z niniejszym nie mogą być one udostępniane, 
w szczególności innym uczestnikom postępowania.

3) niepotrzebne skreślić

| Oferta została złożona na … ponumerowanych stronach. l.p. | Oznaczenie rodzaju (nazwy) informacji | Strony w ofercie (wyrażone cyfrą) |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | od | Do |

  - [nie zamierzam(y) powierzać do podwykonania żadnej części niniejszego zamówienia / następujące części niniejszego zamówienia zamierzam(y) powierzyć podwykonawcom]:

4) niepotrzebne skreślić

| l.p. | Nazwa części zamówienia |
| --- | --- |

Podpis(y):

| l.p. | Nazwa(y) Wykonawcy(ów) | Nazwisko i imię osoby (osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów) | Podpis(y) osoby(osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów) | Pieczęć(cie) Wykonawcy(ów) | Miejscowość i data |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

#### Załącznik nr 2

wzór oświadczenia Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

##### DLA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

na „Zadanie 16 – Koncepcja ostatecznego rozwiązania problemu

osadów zdeponowanych na lagunach - II”

objętych projektem pt „Modernizacja oczyszczalni ścieków i skanalizowanie części aglomeracji Tomaszowa Mazowieckiego

współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej – Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2007-2013

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: POIS.01.01.00-00-249/09/16

- ZAMAWIAJĄCY:

Zakład Gospodarki Wodno-Kanalizacyjnej w Tomaszowie Mazowieckim Spółka z o.o.

97-200 Tomaszów Mazowiecki

ul. Kępa 19

- WYKONAWCA:

Niniejsza oferta zostaje złożona przez:

| l.p. | Nazwa(y) Wykonawcy(ów) | Adres(y) Wykonawcy(ów) |
| --- | --- | --- |

OŚWIADCZAM(Y), ŻE:

Spełniam(y) warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego polegającego na wykonaniu usług objętych kontraktem „Zadanie 16 – Koncepcja ostatecznego rozwiązania problemu osadów zdeponowanych na lagunach - II”  w ramach projektu pn. „Modernizacja oczyszczalni ścieków i skanalizowanie części aglomeracji Tomaszowa Mazowieckiego”, Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2007 – 2013

- Spełniam(y) warunek dotyczący posiadania uprawnień do wykonywania określonej  działalności lub czynności objętych niniejszym zamówieniem (jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania)

- Spełniam(y) warunek dotyczący posiadania wiedzy i doświadczenia.

- Spełniam(y) warunek dotyczący dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

- Spełniam(y) warunek dotyczący sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia

Podpis(y):

| l.p. | Nazwa(y) Wykonawcy(ów) | Nazwisko i imię osoby (osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów) | Podpis(y) osoby(osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów) | Pieczęć(cie) Wykonawcy(ów) | Miejscowość i data |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

#### Załącznik nr 3

wzór oświadczenia Wykonawcy – podmiotu biorącego udział w postępowaniu na wybór Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia

##### OŚWIADCZENIE WYKONAWCY O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA

##### DLA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA

na „Zadanie 16 – Koncepcja ostatecznego rozwiązania problemu

osadów zdeponowanych na lagunach - II”

objętych projektem pt „Modernizacja oczyszczalni ścieków i skanalizowanie części aglomeracji Tomaszowa Mazowieckiego

współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej – Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2007-2013

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: POIS.01.01.00-00-249/09/16

- ZAMAWIAJĄCY:

Zakład Gospodarki Wodno-Kanalizacyjnej w Tomaszowie Mazowieckim Spółka z o.o.

97-200 Tomaszów Mazowiecki

ul. Kępa 19

- WYKONAWCA:

Niniejsza oferta zostaje złożona przez:

| l.p. | Nazwa(y) Wykonawcy(ów) | Adres(y) Wykonawcy(ów) |
| --- | --- | --- |

OŚWIADCZAM(Y), ŻE:

Nie podlegam(y) wykluczeniu z postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia na podstawie niżej wymienionych przesłanek:

- wykonawców, którzy wyrządzili szkodę, nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, lub zostali zobowiązani do zapłaty kary umownej, jeżeli szkoda ta lub obowiązek zapłaty kary umownej wynosiły nie mniej niż 5% wartości realizowanego zamówienia i zostały stwierdzone orzeczeniem sądu, które uprawomocniło się w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania;

1a)  wykonawców, z którymi Zamawiający rozwiązał albo wypowiedział umowę w sprawie zamówienia publicznego albo odstąpił od umowy w sprawie zamówienia publicznego, z powodu okoliczności, za które wykonawca ponosi odpowiedzialność, jeżeli rozwiązanie albo wypowiedzenie umowy albo odstąpienie od niej nastąpiło w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania, a wartość niezrealizowanego zamówienia wyniosła co najmniej 5% wartości umowy:

2)	wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli poprzez likwidację majątku upadłego;

3)	wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

4)	osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

5)	spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

6)	spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału 
w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

7)	spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem 
o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

8)	osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału 
w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

9)	podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia, na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary;

10) wykonawców będących osobami fizycznymi, które prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769) – przez okres 1 roku od dnia uprawomocnienia się wyroku;

11) wykonawców będących spółka jawna, spółka partnerska, spółka komandytowa, spółka komandytowo-akcyjna lub osoba prawna, których odpowiednio wspólnika, partnera, członka zarządu, komplementariusza lub urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – przez okres 1 roku od dnia uprawomocnienia się wyroku.

- Podpis(y):

| l.p. | Nazwa(y) Wykonawcy(ów) | Nazwisko i imię osoby (osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów) | Podpis(y) osoby(osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów) | Pieczęć(cie) Wykonawcy(ów) | Miejscowość i data |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

#### Załącznik nr 4

Wzór wykazu wykonanych przez Wykonawcę usług

dla zamówienia publicznego na

„Zadanie 16 – Koncepcja ostatecznego rozwiązania problemu osadów zdeponowanych na lagunach - II”

objętego projektem pt „Modernizacja oczyszczalni ścieków i skanalizowanie części aglomeracji Tomaszowa Mazowieckiego

współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej – Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2007-2013

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: POIS.01.01.00-00-249/09/16

- ZAMAWIAJĄCY:

Zakład Gospodarki Wodno-Kanalizacyjnej w Tomaszowie Mazowieckim Spółka z o.o.

97-200 Tomaszów Mazowiecki, ul. Kępa 19

- WYKONAWCA:

Niniejsza oferta zostaje złożona przez:

| l.p. | Nazwa(y) Wykonawcy(ów) | Adres(y) Wykonawcy(ów) |
| --- | --- | --- |

WYKAZ WYKONANYCH USŁUG

OŚWIADCZAM(Y), ŻE:

wykonałem(wykonaliśmy) następujące usługi:

T

| L.p. | Nazwa usługi | Zakres usługi | Data wykonania |  | Odbiorca (nazwa, adres) | Nazwa Wykonawcy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | początek (d-m-rr) | zakończenie (d-m-rr) |  |  |

Nazwa usługi: Przez nazwę usługi Zamawiający rozumie: opracowanie projektu rekultywacji lub likwidacji lub zagospodarowania osadników lub lagun osadów pościekowych.

UWAGA – Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć dokument potwierdzający, że usługi wskazane powyżej w tabeli zostały wykonane należycie. Brak dokumentu lub dokument niepotwierdzający wykonanie w/w usługi, powoduje nie zaliczenie jej do doświadczenia Wykonawcy przez Zamawiającego.

Jeżeli Wykonawca polega na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów, zobowiązany jest w takiej sytuacji udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował taką wiedzą i doświadczeniem, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów   do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia”

- PODPIS(Y):

| l.p. | Nazwa(y) Wykonawcy(ów) | Nazwisko i imię osoby (osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów) | Podpis(y) osoby(osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów) | Pieczęć(cie) Wykonawcy(ów) | Miejscowość i data |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- Załącznik nr 5

wzór informacji o przynależności Wykonawcy do grupy kapitałowej wraz z listą podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej

INFORMACJA

O przynależności Wykonawcy do grupy kapitałowej wraz z listą podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej

- DLA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

na „Zadanie 16 – Koncepcja ostatecznego rozwiązania problemu

osadów zdeponowanych na lagunach - II”

objętych projektem pt „Modernizacja oczyszczalni ścieków i skanalizowanie części aglomeracji Tomaszowa Mazowieckiego

współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej – Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2007-2013

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: POIS.01.01.00-00-249/09/16

- ZAMAWIAJĄCY:

Zakład Gospodarki Wodno-Kanalizacyjnej w Tomaszowie Mazowieckim Spółka z o.o.

97-200 Tomaszów Mazowiecki

ul. Kępa 19

- WYKONAWCA:

Niniejsza oferta zostaje złożona przez:

| l.p. | Nazwa(y) Wykonawcy(ów) | Adres(y) Wykonawcy(ów) |
| --- | --- | --- |

INFORMUJEMY, ŻE:

- Nie należymy do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. nr 50, poz. 331, ze zm.).

- Należymy do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. nr 50, poz. 331, ze zm.).*

Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej (nazwa i adres podmiotu):**

- …………………………………………………………………

- …………………………………………………………………

- …………………………………………………………………

odpowiednie zaznaczyć

**	uzupełnić w przypadku przynależności do grupy kapitałowej w rozumieniu definicji zawartej w art. 4 pkt. 14 ustawy z dnia 16 lutego 2007 roku o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2007 r., nr 50, poz. 331 ze zm.)

Podpis(y):

| l.p. | Nazwa(y) Wykonawcy(ów) | Nazwisko i imię osoby (osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów) | Podpis(y) osoby(osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów) | Pieczęć(cie) Wykonawcy(ów) | Miejscowość i data |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- Załącznik nr 6

- Opis ogólny przedmiotu zamówienia

  - Wstęp

Przedsięwzięcie pod nazwą "Modernizacja oczyszczalni ścieków 
i skanalizowanie części aglomeracji Tomaszowa Mazowieckiego” - Zadanie 
nr 16 – Koncepcja ostatecznego rozwiązania problemu osadów zdeponowanych na lagunach – II, obejmuje swym zakresem analizę funkcjonowania lagun, jako elementu gospodarki osadowej po zakończonej modernizacji oczyszczalni ścieków 
i zaprzestaniu dostarczania osadu na laguny,

  - Zakres i przedmiot zamówienia

Przedmiotem zadania nr 16 Koncepcja ostatecznego rozwiązania problemu osadów zdeponowanych na lagunach-II jest opracowanie dokumentacji zgodnie 
z wymogami przedstawionymi w dalszej części opisu przedmiotu zamówienia. Wymagane opracowanie ma na celu, określenie kierunków działań zmierzających do ograniczenia negatywnego wpływu lagun na środowisko (na podstawie przeprowadzonych badań i analiz obecnego stanu lagun) oraz propozycje możliwych wariantów ich rekultywacji .

W zakres przedmiotu zamówienia wchodzi:

- właściwe, zgodne z wiedzą inżynierską, wykonanie koncepcji ostatecznego rozwiązania problemu osadów zdeponowanych na lagunach w zakresie niezbędnym do zrealizowania robót,  zgodnie z Polskim Prawem Budowlanym i innymi obowiązującymi przepisami, w tym do uzyskania Pozwolenia na budowę lub zgłoszenia do odpowiednich instytucji, jeżeli prawo tego wymaga. oraz w zakresie niezbędnym do.

Zamawiający wymaga, aby każda koncepcja przewidywała, iż w trakcie realizacji wybranej koncepcji/inwestycji związanej z zagospodarowaniem lagun sposób prowadzenia robót zapewniał ciągłość pracy oczyszczalni.

  - Charakterystyczne parametry określające zakres zmówienia

- 1.3.1  Wstęp

Przedstawione materiały Zamawiającego stanowiące załączniki do opisu przedmiotu zamówienia, nie stanowią materiału obowiązującego dla wykonawców.

- 1.3.2 Zakres rzeczowy zadania

Zakres rzeczowy zadania obejmuje opracowanie dokumentacji dotyczącej koncepcji ostatecznego rozwiązania problemu osadów zdeponowanych na lagunach zgodnie z poniższymi wymaganiami:

- opracowanie analizy przyrodniczej lagun.

- pobranie próbek osadów i przeprowadzenie badań osadów ściekowych zgodnie z wytycznymi podanymi w dalszej części opisu przedmiotu zamówienia.

- opracowanie oceny oraz interpretacji wyników z przeprowadzonych badań wód podziemnych z piezometrów usytuowanych wokół basenów osadowych zgodnie z wytycznymi podanymi w dalszej części opisu przedmiotu zamówienia.

- opracowanie koncepcji ostatecznego rozwiązania problemu osadów zdeponowanych na lagunach minimum w pięciu  wariantach.

- opracowanie wstępnej wyceny poszczególnych wariantów.

Uwaga: W przedstawionych do akceptacji zamawiającemu koncepcjach po modernizacji oczyszczalni należy uwzględnić następujące warianty:

a) zachowania stanu istniejącego lagun, przy braku dopływu osadów, przy uwzględnieniu naturalnych procesów samooczyszczania, sukcesji roślinności,
b) usunięcie osadów z lagun, przeprowadzenie badań i wykonanie bilansu energetycznego osadu mając na uwadze suszenie i spalanie,
c) osuszenia lagun z pozostawieniem osadów i ich rekultywacja.

- Szczegółowy opis zadania znajduje się w dalszej części opisu przedmiotu zamówienia.

- 1.3.3.  Badania i analizy uzupełniające

Koszt oferty musi uwzględnić wykonanie badań, ekspertyz i analiz niezbędnych do prawidłowego wykonania Zamówienia i sporządzenia Dokumentów Wykonawcy, o ile ten uzna, że informacje zamieszczone w niniejszym opisie przedmiotu zamówienia są niewystarczające.

    - Wizytacja Terenu Budowy

Zamawiający przewiduje zwołanie zebrania wszystkich Wykonawców w celu przeprowadzenia wizji lokalnej terenu budowy oraz wyjaśnienia wątpliwości, dotyczących opisu przedmiotu zamówienia.

    - Inwentaryzacja stanu istniejącego.

Wykonawca uzupełni dostarczoną inwentaryzację wszystkich istniejących obiektów, które w ramach zadania mają być wykorzystane lub będą z opracowywaną dokumentacją związane. Inwentaryzacja będzie obejmowała określenie wszystkich danych niezbędnych do opracowania dokumentacji / koncepcji zgodnie z wymaganiami niniejszego OPZ.

  - Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia

    - Cel projektu.

Celem przedsięwzięcia pod nazwą "Modernizacja oczyszczalni ścieków i skanalizowanie części aglomeracji Tomaszowa Mazowieckiego” Zadanie nr 16 – Koncepcja ostatecznego rozwiązania problemu osadów zdeponowanych na lagunach - II” jest analiza funkcjonowania lagun, jako elementu gospodarki osadowej zgodnie z założeniami opisu przedmiotu zamówienia po zakończonej modernizacji oczyszczalni ścieków i zaprzestaniu dostarczania osadu na laguny,

    - Własność

Oczyszczalnia ścieków w Tomaszowie Mazowieckim zlokalizowana jest przy ul. Henrykowskiej 2/4. Właścicielem działek, na których się znajduje, jest Zakład Gospodarki Wodno - Kanalizacyjnej w Tomaszowie Mazowieckim Sp. z o.o. 97-200 Tomaszów Mazowiecki, ul. Kępa 19.

- 1.4.3. Lokalizacja inwestycji

Część związana z modernizacją oczyszczalni ścieków obejmuje część obszaru Miasta Tomaszowa Mazowieckiego zlokalizowanego przy ulicy Henrykowskiej 2/4.  Oczyszczalnia ścieków w Tomaszowie Mazowieckim zlokalizowana jest na działkach nr 6/1, 6/2, 6/3, 6/5, 6/6, 6/7, 6/8 i 6/9 w obrębie 5, przy ul. Henrykowskiej 2/4, oraz na działce nr 1 w obrębie 15 ( rzeka Pilica ).

Odbiornikiem ścieków oczyszczonych odprowadzanych z oczyszczalni jest rzeka Pilica, będąca największym lewobrzeżnym dopływem Wisły. Wypływa ona we wschodniej części Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej w okolicach miejscowości Pilica i uchodzi do Wisły w 457 + 000 km w okolicach miejscowości Mniszew. Zlewnia rzeki Pilicy wynosi 9.273,0 km2. Na terenie województwa łódzkiego rzeka płynie na odcinku 135 km. (łącznie ze zbiornikiem Sulejowskim). Ścieki z oczyszczalni wprowadzane są do Pilicy na wysokości 126 +0,10 km jej biegu.

  - Dopływy ścieków oraz ładunków

Średnie dopływy i ładunki do oczyszczalni ścieków zostały zestawione w tabelach od  1.5.1do 1.5.6.

Analizę obciążeń istniejącej oczyszczalni oparto na szczegółowych danych  za rok 2013 i za 11 miesięcy 2013 roku.

Tabela 1.5.1. Średniodobowe przepływy i ładunki dopływające do oczyszczalni

w 2012 roku z rozdziałem na ścieki przemysłowe, komunalne i dowożone.

| Parametr | Jedn | Suma | Ścieki przemysłowe | Ścieki dowożone komunalne | Ścieki dowożone przemysłowe | Ścieki komunalne |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Przepływ | m³/d | 9.086,6 | 949,5 | 254,4 | 381,7 | 7.501,0 |
| BZT5 | kg/d | 8.127,2 | 2.837,1 | 432,2 | 1.629,5 | 3.228,4 |
| ChZT | kg/d | 13.290,3 | 4.486.8 | 797,2 | 2.742,1 | 5.264,2 |
| Zawiesina | kg/d | 4.354,3 | 1.569,0 | 428,0 | 760,3 | 1.597,0 |
| N całk. | kg/d | 1.338,0 | 264,7 | 83,8 | 267,2 | 722,3 |
| P całk. | kg/d | 144,6 | 36,0 | 9,8 | 21,5 | 77,3 |

Tabela 1.5.2. Stopień redukcji ładunków zanieczyszczeń na etapie mechanicznego oczyszczania w roku 2012

| Ładunki średniodobowe [kg/d] |  |  | % redukcji |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Ścieki surowe | Ścieki do reaktora biolog. |  |
| BZT5 | 8.432,4 | 4.725,0 | 44,0 |
| ChZT | 13.675,3 | 6.900,4 | 49,6 |
| Nog | 1.313,0 | 974,1 | 25,8 |
| Pog | 154,5 | 97,2 | 37,1 |

Tabela 1.5.3. Przepływy hydrauliczne w 2012 roku

| Parametr | Jednostka | Wartość |
| --- | --- | --- |
| Qd,avg – średni dopływ dobowy | m³/d | 9.086,6 |
| Qd,max– maks. dopływ dobowy | m³/d | 16.199,0 |
| Qh,max– maks dopływ godzinowy | m³/h | 1.325,0 |

Tabela 1.5.4. Średniodobowe przepływy i ładunki dopływające do oczyszczalni

za 11 m-cy 2013 roku z rozdziałem na ścieki przemysłowe, komunalne i dowożone.

| Parametr | Jedn | Suma | Ścieki przemysłowe | Ścieki dowożone komunalne | Ścieki dowożone przemysłowe | Ścieki komunalne |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Przepływ | m³/d | 10.255,5 | 867,8 | 242,3 | 363,4 | 8.782,0 |
| BZT5 | kg/d | 6.605,9 | 1.032,7 | 606,4 | 1.535,1 | 3.441,7 |
| ChZT | kg/d | 11.574,5 | 2.281,2 | 1.048,7 | 2.656,6 | 5.588,0 |
| Zawiesina | kg/d | 3.833,3 | 698,5 | 566,3 | 1.090,5 | 1.478,0 |
| N całk. | kg/d | 1.396,8 | 143,0 | 86,8 | 292,3 | 874,7 |
| P całk. | kg/d | 127,3 | 14,5 | 11,7 | 23,8 | 77,3 |

Tabela 1.5.5. Stopień redukcji ładunków zanieczyszczeń na etapie mechanicznego oczyszczania za 11 m-cy 2013 roku

| Ładunki średniodobowe [kg/d] |  |  | % redukcji |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Ścieki surowe | Ścieki do reaktora biolog. |  |
| BZT5 | 8.121,3 | 4.409,8 | 45,7 |
| ChZT | 12.017,4 | 9.559,1 | 20,5 |
| Nog | 1.481,9 | 1.106,6 | 25,3 |
| Pog | 241,0 | 178,4 | 26,0 |

Tabela 1.5.6. Przepływy hydrauliczne  za 11 m-cy2013 roku

| Parametr | Jednostka | Wartość |
| --- | --- | --- |
| Qd,avg – średni dopływ dobowy | m³/d | 10.255,5 |
| Qd,max– maks. dopływ dobowy | m³/d | 20.827,2 |
| Qh,max– maks dopływ godzinowy | m³/h | 1.285,0 |

- Opis wymagań zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia

  - Wymagania w zakresie opracowania dokumentacji

    - Zakres dokumentacji

Dokumentacja będzie przekazywana Zamawiającemu do zatwierdzenia w następujących etapach:

a). Etap I – Po wykonaniu pierwszego etapu prac tj.: analizy przyrodniczej lagun,

b). Etap II – Opracowanie koncepcji ostatecznej.

Przed rozpoczęciem prac Wykonawca zweryfikuje dane wyjściowe do opracowania, przygotowane przez Zamawiającego, wykona na własny koszt wszystkie badania i analizy ( w tym technologiczne), inwentaryzacje uzupełniające oraz ekspertyzy techniczne niezbędne dla prawidłowego wykonania Dokumentacji.

- Wszystkie przedstawione przez Zamawiającego dane należy traktować informacyjnie. Wykonawca jest odpowiedzialny za ich interpretację oraz ustalenie wyjściowych danych i założeń do wykonania Dokumentacji.

Uwaga:

Dokumentacja będzie wykonana w języku polski.

    - Wykorzystanie materiałów

Wszelkie rysunki, opisy, obliczenia, udostępnione przez Zamawiającego mogą być wykorzystane przez Wykonawcę na jego wyłączną odpowiedzialność.

    - Format dokumentacji

      - Wydruki

Wykonawca dostarczy rysunki i pozostałe dokumenty wchodzące w zakres Dokumentacji w znormalizowanym rozmiarze. Dopuszczalne są następujące rozmiary:

A0 (841 mm x 1189 mm)

A1 (594 mm x 841 mm)

A2 (594 mm x 420 mm)

A3 (297 mm x 420 mm)

A4 (210 mm x 297 mm)

A4 – profil (wielokrotność A4, wysokość 297mm)

Rysunki o formacie większym niż A0 nie mogą być przedstawione, chyba, że zostało to uzgodnione z Zamawiającym.  Obliczenia i opisy powinny być dostarczone na papierze formatu A4.

      - Dokumentacja w formie cyfrowej

Wersja cyfrowa Dokumentacji wykonana zostanie z zastosowaniem następujących formatów elektronicznych:

- Rysunki, schematy, diagramy – format rysunku wektorowego typu *.dwg lub *.dxf

- Opisy, zestawienia, specyfikacje:

- format plików tekstowych *.doc lub *.rtf

- format plików arkusza kalkulacyjnego *.xls lub *.csv

- Harmonogramy – format plików arkusza kalkulacyjnego *.xls lub *.csv

Wersja cyfrowa Dokumentacji zostanie przekazana na dysku CD/DVD.

    - Liczba egzemplarzy

Dokumentację Wykonawca dostarczy  Zamawiającemu w uzgodnionej ilości egzemplarzy w wersji drukowanej  i  w wersji elektronicznej  do zatwierdzenia. Każdy egzemplarz zostanie odpowiednio oznakowany.

Powyższy wykaz nie uwzględnia dokumentacji na potrzeby Wykonawcy oraz do bieżących uzgodnień.

Wykonawca opracuje dokumenty obejmujące, co najmniej:

- Etap pierwszy  – 4 egz. oraz dwa egzemplarze w wersji elektronicznej .

- Koncepcję ostateczną  – 6 egz. oraz dwa  egzemplarze w wersji elektronicznej . Koncepcja ostateczna winna zawierać etap pierwszy.

- 2.1.5. Projekt Etapu pierwszego

Wykonawca przygotuje Koncepcje w wymaganej ilości wariantów i przedłoży Zamawiającemu do akceptacji Etap I. Jeżeli Wykonawca przewiduje realizację zamówienia w podziale na odcinki, etap I powinien  uwzględniać tą metodę realizacji. Etap I winien zawierać, co najmniej poniższe elementy:

a) część opisowa zawierającą:

-  Stronę tytułową,

-  Spis treści,

-  Spis rysunków, zdjęć,

-  Skrócony opis techniczny proponowanych w koncepcji rozwiązań,

-  Informacje realizacyjne,

b) część graficzną zawierającą:

- Ogólny plan sytuacyjny całego zadania.

- Uwaga : Powyższe elementy opracowania dotyczą również dokumentacji.

    - Koncepcja ostateczna

Wykonawca przygotuje Koncepcje ostateczną w wymaganej ilości wariantów.

Koncepcja ostatecznego rozwiązania problemu osadów zdeponowanych na lagunach powinna w swoim opracowaniu zawierać minimum następujące punkty:

- cel i zakres opracowania,

- podstawy opracowania,

- opis stanu istniejącego,

- przeprowadzone badania i analizy wraz z omówieniem wyników oraz wnioski,

- ogólną ocenę stanu lagun,

- warianty koncepcji  ostatecznego rozwiązania problemu osadów zdeponowanych na lagunach,

- harmonogram postępowania dla poszczególnych koncepcji,

- podsumowanie i wnioski końcowe,

- załączniki.

Uwaga: W koncepcjach po modernizacji oczyszczalni należy uwzględnić następujące warianty:

a) zachowania stanu istniejącego lagun, przy braku dopływu osadów, przy uwzględnieniu naturalnych procesów samooczyszczania, sukcesji roślinności,
b) usunięcie osadów z lagun, przeprowadzenie badań i wykonanie bilansu energetycznego osadu mając na uwadze suszenie i spalanie. Należy uwzględnić wyniki badań osadu komunalnego zalegającego na lagunach   oraz osadu przemysłowego ( powistomoskiego ) znajdującego się na lagunach.
c) osuszenia lagun z pozostawieniem osadów i ich rekultywacja.
Ponadto  każda z Koncepcji  ostateczna powinna zawierać, co najmniej:

- opracowanie analizy przyrodniczej lagun.

- przeprowadzenie badań i analiz t.j. pobranie próbek osadów i przeprowadzenie badań osadów ściekowych, oraz opracowanie dokumentacji z przeprowadzonych badań.

Uwaga:

Wszystkie badania i pomiary powinny być zgodne z obowiązującymi przepisami.

- opracowanie oceny oraz interpretacji wyników z przeprowadzonych badań wód podziemnych z piezometrów usytuowanych wokół basenów osadowych, zgodnie z wytycznymi podanymi w dalszej części opisu przedmiotu zamówienia.

Ad.1. Opracowanie analizy przyrodniczej lagun powinno zawierać minimum następujące punkty:

a).  Charakterystykę przyrodniczą lagun, w tym w szczególności ocenę znaczenia dla awifauny:
- Opis powinien zawierać analizę występowania chronionych gatunków grzybów, roślin i zwierząt.
- Dane ornitologiczne powinny być oparte na obserwacjach z wiarygodnego źródła i monitoringu uwzględniającego fenologię zgrupowań, gatunki zimujące, przelotne, lęgowe, zalatujące. Należy podać daty kontroli.
- Dokumentacja winna zawierać opis znaczenia terenu dla awifauny w skali regionalnej oraz w skali doliny rzeki Pilicy i najbliższych obszarów ptasich Natura 2000 
b). Koncepcję zagospodarowania lagun z analizą wariantu najkorzystniejszego dla
zachowania awifauny z uwzględnieniem opcji:
- zachowania stanu istniejącego lagun po modernizacji oczyszczalni, przy braku dopływu osadów,przy uwzględnieniu naturalnych procesów samooczyszczania, sukcesji roślinności.
- usunięcie osadów z lagun
- osuszenia lagun z pozostawieniem osadów i ich rekultywacja.
c) Analizę wpływu i oddziaływania związków chemicznych, pierwiastków metali ciężkich i innych zdeponowanych na lagunach, na stwierdzone zgrupowanie awifauny
d). Propozycje działań konserwatorskich (ochronnych)
e). Propozycje monitoringu podjętych działań
f). Propozycje przeprowadzenie analiz wraz z metodyką, oddziaływania planowanych prac i wariantów na najbliższe obszary chronione położone bezpośrednio w sąsiedztwie lagun (obszar Natura 2000 Łąki Ciebłowickie, Spalski Park Krajobrazowy) oraz pośrednio (obszary Natura 2000 Lasy Spalskie, Dolina Pilicy, Dolina Dolnej Pilicy, rez. Spała, rez. Żądłowice)."

Uwaga :

Opracowanie analizy przyrodniczej lagun powinno zostać wykonane przez podmiot  zarejestrowany   w odpowiednich urzędach.

Ad.2. Przeprowadzenie badań i analiz, t.j. pobranie próbek osadów i przeprowadzenie badań osadów ściekowych oraz opracowanie analiz  zgodnie z następującymi wytycznymi:

a). pobranie próbek osadu  z lagun:

- laguna nr 1: 6 próbek z głębokości minimum 2metrów pod powierzchnią osadu, w odległości nie mniejszej niż 25 metrów od obwałowania laguny,

- laguna nr 2: 6 próbek z głębokości minimum 1 metra pod powierzchnią osadu, w odległości nie mniejszej niż 25 metrów od obwałowania laguny oraz 6 próbek z głębokości minimum 3 metrów pod powierzchnią osadu, w odległości nie mniejszej niż 25 metrów od obwałowania laguny,

- przeprowadzenie badań osadu pobranych próbek w zakresie nie mniejszym niż w opracowaniu „Badania osadów ściekowych Oczyszczalni Ścieków w Tomaszowie  Mazowieckim przy ul. Henrykowskiej 2/4” z czerwca 2006 roku (opracowanie stanowi załącznik nr 17) oraz w opracowaniu z kwietnia 1990 roku  „Analiza aktualnie prowadzonej technologii oczyszczania ścieków Centralnej Oczyszczalni Ścieków w Tomaszowie Mazowieckim pod kątem optymalizacji gospodarki osadami ( na bazie istniejących urządzeń ) oraz opracowanie sposobu zagospodarowania odwodnionych osadów.  Etap I.” (opracowanie stanowi załącznik nr 24).

Uwaga :

Zakres przeprowadzonych badań osadu pobranych próbek powinien być zgodny z obowiązującymi przepisami, tj. należy wykonać wszystkie badania, nawet jeżeli zakres podany w powyższych opracowaniach ich nie obejmuje a wymagają tego przepisy prawa.

- opracowanie wyników badań i dla punktu 2.

b). pobranie próbek osadu  odwodnionego po prasie:

- minimum 3 próbek w odstępach minimum 7 dniowych (w dniach ustalonych z Zamawiającym),

- przeprowadzenie badań osadu pobranych próbek w zakresie nie mniejszym niż w opracowaniu „Dokumentacja badania wartości opałowej odwodnionego osadu  ściekowego z oczyszczalni ścieków w Tomaszowie Mazowieckim    z sierpnia  2010 roku”, stanowiącym o załącznik nr 18.

- opracowanie wyników badań i dla punktu 2.

Ad.3. Opracowanie oceny oraz interpretacji wyników z przeprowadzonych badań wód podziemnych z piezometrów usytuowanych wokół basenów osadowych zgodnie z wytycznymi podanymi w dalszej części opisu przedmiotu zamówienia.

Powyższe opracowanie należy sporządzić w oparciu o wyniki badań wody w piezometrach usytuowanych wokół basenów osadowych, stanowiących załączniki do niniejszego opisu przedmiotu zamówienia, zgodnie z wytycznymi zawartymi w załączniku nr 4 i 5oraz w Decyzji Nr 9/2012 r. z dnia 27 czerwca 2012 r. Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w sprawie zmiany decyzji Nr 34/09 z dnia 05 listopada 2009 r. znak: RDOŚ-10-WOOŚ-6613/172/09/bm . Opracowanie powinien wykonać rzeczoznawca zgodnie z załącznikiem 4.

- 3. Opis stanu obecnego oczyszczalni

Oczyszczalnia ścieków przy ul. Henrykowskiej jest to mechaniczno – chemiczno - biologiczna oczyszczalnia ścieków, która została wybudowana na licencji niemieckiej firmy LURGI (Lurgi Apparate – Technic GmbH) na przełomie lat 70-80-tych, a oddano do użytku w 1983 roku na potrzeby Zakładów Włókien Chemicznych „Wistom”. Projektowana przepustowość oczyszczalni wynosiła 88 000 m3/d. Oczyszczalnia przyjmowała ścieki chemiczne z ZWCH „Wistom” i komunalne w ilości 10 000 – 15 000 m3/d z oczyszczalni ścieków przy ul. Kępa. Na oczyszczalni ścieków stosowana jest metoda osadu czynnego w komorach typu KNAP napowietrzanych aeratorami powierzchniowymi.

Obecnie do oczyszczalni, kolektorem Ø 700 mm dopływają ścieki ze skanalizowanej części Tomaszowa Maz. poprzez przepompownię przy ul. Kępa. Osobnym kolektorem tłocznym dopływają ścieki z zakładów  drobiarskich.  Taborem asenizacyjnym dowożone są ścieki z nie skanalizowanej części miasta i gminy Tomaszów Maz. Niewielkie ilości ścieków dopływają z kilku budynków mieszkalnych znajdujących się w pobliżu oczyszczalni oraz  firm produkcyjno - usługowych  zlokalizowanych  na  terenie  byłego  „Wistomu”.

Ilości oraz parametry ścieków dopływających do oczyszczalni są podane w dalszej części opracowania.

- Komora krat stanowi początek oczyszczalni. Do niej dochodzą trzy kolektory 
o średnicy 800 mm każdy, którymi spływają ścieki z budynków przy ulicy Spalskiej oraz firm będących na  terenie  byłego  „Wistomu”. Kraty są umieszczone w trzech kanałach, po dwie w każdym kanale. Są to kraty rzadkie o prześwicie ok. 7 cm, czyszczone ręcznie. Do komory ssawnej przed budynkiem przepompowni dopływają również osobnym kolektorem ścieki z zakładów drobiarskich oraz wody nadosadowe z osadników ziemnych - lagun. Ścieki dowożone beczkami asenizacyjnymi, poprzez stację zlewczą firmy „ENKO” S.A. z Gliwic, trafiają najpierw do osadnika wstępnego, a następnie do komory krat.

- Ścieki z komory krat poprzez przepompowni trafiają do tzw. labiryntu, gdzie dopływają także ścieki komunalne z miasta Tomaszowa Maz. Tutaj, wszystkie dopływające do oczyszczalni ścieki są mieszane. Część labiryntu została przebudowana w taki sposób, aby spełniać rolę „piaskownika”. Tutaj też zamontowane zostały kraty o prześwicie 25 i 10 mm, czyszczone ręcznie. Następnie ścieki kanałem dopływają do neutralizacji.

- Neutralizacja to cztery zbiorniki betonowe stanowiące dwa ciągi technologiczne (po  dwa zbiorniki na ciąg) – eksploatowany jest jeden ciąg. Pierwszy zbiornik ciągu ma mieszadło szybkoobrotowe, a drugi wolnoobrotowe. Do zbiornika z mieszadłem szybkoobrotowym dozowany jest w zależności od potrzeb technologicznych koagulant.

- Za ciągiem neutralizacji zamontowane są jeszcze dodatkowe dwa rzędy krat  czyszczone okresowo wg potrzeb. Z neutralizacji ścieki płyną poprzez kanał rozdziału i studnię przepadową do sedimatu. Do kanału przed studnią przepadową dozowany jest flokulant, w tym samym czasie co koagulant.

- Oczyszczanie chemiczne ścieków (stosowanie koagulantu i flokulantu) prowadzone jest w zależności od potrzeb.

- Są dwa sedimaty,  pracuje  jeden,  drugi  jest  w rezerwie. Sedimat, czyli osadnik wstępny, to betonowy zbiornik o średnicy 32 m i pojemności ok. 3500 m3. Każdy z sedimatów ma pomost z zamontowanymi zgarniaczami dennymi i dwiema pompami do przepompowywania zagęszczonego osadu do zagęszczacza.

- Z sedimatu, poprzez znajdujące się na jego obwodzie, przelewy grzebieniowe ścieki przepływają do tzw. kanału rozdziału skąd płyną do komór napowietrzania gdzie odbywa się proces biologicznego oczyszczania.

- Komora napowietrzania to betonowy zbiornik o trapezowym przekroju o długości 106 m i szerokości 24,0 m. Głębokość warstwy ścieków wynosi ok. 3 metry, zaś pojemność jednej komory napowietrzania wynosi 5000 m3. Są cztery komory napowietrzania, w chwili obecnej pracują trzy. Odbywa się tutaj oczyszczanie biologiczne ścieków, metodą osadu czynnego. Tlen dostarczają aeratory. Ilość pracujących aeratorów jest zmienna i zależna od  zawartości  tlenu w ściekach.

- Komory napowietrzania, we własnym zakresie, zostały „przerobione” na reaktory biologiczne z wydzieloną strefą anaerobową, denitryfikacji i nitryfikacji. W strefach anaerobowych zamontowano mieszadła wolnoobrotowe firmy H2O a w strefach denitryfikacji  aeratory zostały „przerobione” na mieszadła. Wprowadzono również recyrkulację wewnętrzną osadu czynnego między strefą nitryfikacji  i denitryfikacji.

- Do strefy anaerobowej, znajdującej się na początku komory napowietrzania, tłoczona jest z osadnika wtórnego część osadu powrotnego tzw. recyrkulacja zewnętrzna. Z komory napowietrzania oczyszczone ścieki wraz z osadem czynnym kierowane są do osadnika wtórnego w celu oddzielenia ścieków od osadu.

- Osadnik wtórny to betonowy zbiornik o długości ok. 78 m, szerokości ok. 18 m 
i pojemności ok. 5.300 m3. Każdej komorze napowietrzania przyporządkowany jest jeden osadnik wtórny, podzielony ścianą betonową na dwie połowy. Osadnik wyposażony jest w ruchomy pomost, na którym zamontowane są po dwie pompy wypompowujące z dna zbiornika osad czynny. Pomost na osadniku wtórnym wyposażony jest w zgarniacze denne oraz zgarniacze powierzchniowe do zgarniania osadu pływającego. Osad pływający zgarniany jest do studzienek, znajdujących się między komorami napowietrzania a osadnikami wtórnymi, skąd pompami tłoczony jest do zagęszczacza.

- Sklarowane ścieki wypływają z osadnika wtórnego poprzez przelewy grzebieniowe do zbiorczego kanału, a następnie do odbiornika, którym jest rzeka Pilica.

- Wypompowywany z osadnika wtórnego osad denny zawracany jest do komory napowietrzania, jako recyrkulat, zaś jego nadmiar usuwany jest, jako osad nadmierny do zagęszczacza poprzez studzienki osadu nadmiernego znajdujące się między komorami napowietrzania.

- Zagęszczacz to betonowy, okrągły zbiornik o średnicy 32 m i pojemności ok. 
3.500 m3. Posiada on pomost z zamontowanymi elementami przegarniającymi osad w celu poprawy sedymentacji.

- Zagęszczony grawitacyjnie osad jest tłoczony do zbiornika mieszania osadów, skąd pompą jest podawany na prasę taśmową, gdzie jest odwadniany. Odwodniony osad jest wywożony na lagunę I.

- Awaryjnie istnieje też możliwość tłoczenia osadu z zagęszczacza bezpośrednio na lagunę.

Laguny osadowe zostały wybudowane w latach 60-tych, a ich eksploatacja rozpoczęła się w 1969 roku wraz z uruchomieniem oczyszczalni mechanicznej Zakładów Włókien Chemicznych „Wistom”. Służyły one wówczas do wielogodzinnej sedymentacji ścieków chemicznych, neutralizowanych mlekiem wapiennym. Kierowane na baseny ścieki, zawierały charakterystyczne dla tej produkcji siarczany, cynk, dwusiarczek węgla, celulozę.

Baseny osadowe wykonane zostały w formie ziemnych zbiorników z utwardzonymi groblami wyniesionymi ok. 5 m nad poziomem otaczającego je terenu, o wymiarach:

-  laguna I   (zachodnia)       180 m x 440 m  -  powierzchnia  ok. 7,9 ha

-  laguna II  (wschodnia)      180 m x 460 m  -  powierzchnia  ok. 8,2 ha.

W 1991 r. laguny zostały przebudowane – podwyższono obwałowania do rzędnej około 158,7 m n.p.m, zainstalowano urządzenia kontrolno-pomiarowe (23 repery kontrolowane, rozmieszczone w ośmiu przekrojach oraz reper odniesienia usytuowany na stacji TRAFO oraz piezometry do pomiaru poziomu zwierciadła wody, jak również do poboru próbek wody poddawanych systematycznym analizom - 10 piezometrów zlokalizowanych w pięciu przekrojach, po dwa piezometry w każdym przekroju, usytuowane na koronie oraz na poziomie obwałowania).

Rys. 2. Zdjęcie lotnicze lagun

Od 1983 roku tj. po uruchomieniu oczyszczalni chemiczno-biologicznej ZWCh „Wistom” do basenów osadowych kierowane były uwodnione osady pochodzące z chemicznego oczyszczania ścieków oraz osady nadmierne, pochodzące z biologicznego oczyszczania ścieków zarówno przemysłowych (z  „Wistomu”) jak i ścieków miejskich. W tym czasie przepływ ścieków wynosił ok. 70.000 m3/dobę. Wraz z upadkiem „Wistomu” w 1997r. ilość ścieków oczyszczanych gwałtownie zmalała i obecnie wynosi 10.000 – 12.000 m3/dobę. Aktualnie oczyszczane są ścieki komunalne z miasta, ścieki z zakładów drobiarskich oraz przywożone taborem asenizacyjnym. Zmniejszenie ilości oraz zmiana rodzaju oczyszczanych ścieków wpłynęło na ilość jak i jakość składowanych osadów ściekowych.

Od 1993r. laguna I nie jest eksploatowana. Awaryjne tłoczenie osadu, na lagunę II odbywa się punktowo, kolektorem Ø100 mm, z jednoczesnym zawracaniem wód nad osadowych na oczyszczalnię do ponownego oczyszczenia.

Obecnie, łączna ilość zdeponowanego osadu wynosi ok. 853.000 m3 - stan na koniec 2008r.

Regularne badania próbek wody pobieranych przez WIOŚ potwierdzają, że zdeponowane w lagunach osady i ścieki nie infiltrują do wód gruntowych.

Prowadzona systematyczna kontrola techniczna obwałowań potwierdza ich dobry stan.

- Rys.3. Laguny osadowe oczyszczalni w Tomaszowie Mazowieckimi ich otoczenie [materiały własne]

Wokół basenów osadowych wykonana jest sieć reperów, składająca się z 23 reperów kontrolnych, rozmieszczonych w ośmiu przekrojach oraz reperu odniesienia – służąca do obserwacji osiadania obwałowań basenów. Ponadto wokół basenów osadowych znajdują się piezometry, służące do pomiaru poziomu zwierciadła wody, jak również do poboru próbek wody, poddawanych badaniom chemicznym. Zainstalowanych jest 10 piezometrów zlokalizowanych w pięciu przekrojach.

- Odbiornik ścieków oczyszczonych

Odbiornikiem ścieków oczyszczonych odprowadzanych z oczyszczalni w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. Henrykowskiej 2/4 jest rzeka Pilica, będąca największym lewobrzeżnym dopływem Wisły. Wypływa ona we wschodniej części Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej w okolicach miejscowości Pilica i uchodzi do Wisły w 457+000 km jej biegu w okolicach miejscowości Mniszew. Zlewnia rzeki Pilicy wynosi 9273,0 km2. Na terenie województwa łódzkiego rzeka płynie na odcinku 135 km (łącznie ze zbiornikiem Sulejowskim).

Ścieki z oczyszczalni wprowadzane są do Pilicy w 126+0,10 km jej biegu.

Koryto rzeki na tej długości pozostaje nieuregulowane o charakterze zwartym prostoliniowym.

Parametry koryta rzeki przedstawiają się następująco:

- szerokość dna			 b = 40 – 60 m,

- szerokość w linii brzegów		 B = 50 – 70 m,

- średni spadek lustra wody		 i = 0,5%.

Charakterystyczne przepływy z przekroju wodowskazu w Spale (km 119+400) wynoszą:

- SNQ = 14,5 m3/s,

- SSQ = 35,8 m3/s,

- SWQ = 184 m3/s,

- Q1% = 598 m3/s	Q10% = 339 m3/s,

- Q2% = 520 m3/s,	Q25% = 235 m3/s,

- Q5% = 418 m3/s	Q50% = 150 m3/s.

Odcinek pełnego wymieszania określony wg podanej poniżej formuły Ruffela wynosi Lp= 15,55 km.

- Lp = 0,0229 x H1.167 x (B/H)2 x 1000 gdzie:

- B = szerokość średnia rzeki (przyjęto B = 50m)

- H = głębokość średnia rzeki (przyjęto wielkość H = 4,78m).

Wielkość koryta pozwala na przyjęcie wód w ilości znacznie większej niż przewidywana ilość ścieków oczyszczonych odprowadzanych do rzeki Pilicy. W związku z powyższym odprowadzane ścieki oczyszczone nie będą w znaczący sposób oddziaływać hydraulicznie na odbiornik.

- Charakterystyka powstających odpadów i osadów ściekowych

Bilans odpadów i osadów

Wytworzone w części mechanicznej oczyszczalni ścieków odpady tj. skratki są higienizowane i stabilizowane wapnem oraz odwadniane w boksie na skratki. Okresowo dwa razy w roku są odbierane przez specjalistyczną firmę.

W związku ze zmniejszającą się ilością ścieków dopływających na oczyszczalnię i racjonalizacją zużycia wody a także wzrostem kultury użytkowników ilość powstających na oczyszczalniach skratek systematycznie maleje.

Ilość usuwanego piasku jest zależna od pogody i pory roku. Po krótkotrwałym deszczu następuje wzrost ilości piasku, w stosunku do pogody bezdeszczowej.

Wytworzone osady na terenie oczyszczalni ścieków po przetworzeniu są składowane na lagunach na terenie oczyszczalni ścieków. Laguny osadów ściekowych zgodnie 
z wyjaśnieniem Ministra Środowiska (DIRT-075/1830/2118/85/02/tw z dnia 16-07-2002) są zakwalifikowane jako jedne z elementów ciągu technologicznego.

W tab. 5.1.  przedstawiono dane bilansowe za lata 2004-2013 określające gospodarkę osadową oczyszczalni.

Tabela 5.1.  Bilans gospodarki osadowej oczyszczalni

|  | Ilość osadu po zagęszczaczu |  |  | Ilość osadu po prasie |  |  | Łączna ilość osadu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Rok | Mg | Średnia zawartość s.m. % | Ilość osadu po przeliczeniu na s.m. Mg | Mg | Średnia zawartość s.m. % | Ilość osadu po przeliczeniu na s.m. Mg | Po przeliczeniu na s.m. Mg |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 2004 | 37.810,3 | 3,0 | 1.134,3 | ------ | ------ | ------ | 1.134,3 |
| 2005 | 46.723,0 | 3,5 | 1.635,4 | ------ | ------ | ------ | 1.635,4 |
| 2006 | 30.219,2 | 6,2 | 1.873,5 | 993,6 | 15,0 | 149,0 | 2.022,5 |
| 2007 | 30.611,0 | 5,1 | 1.561,8 | 5.661,1 | 14,0 | 792.9 | 2.354,7 |
| 2008 | 29.185,0 | 4,3 | 1.253,5 | 4.591,5 | 14,2 | 652,0 | 1.905,5 |
| 2009 | 30.946,2 | 4,147 | 1.283,4 | 4.550,8 | 14,25 | 648,9 | 1.932,3 |
| 2010 | 28.012,0 | 5,267 | 1.475,6 | 6.522,0 | 14,0 | 913,4 | 2.389,0 |
| 2011 | 25.867,0 | 2,28 | 589,8 | 5.053,6 | 14,42 | 728,7 | 1.318,5 |
| 2012 | 21.960,0 | 2,1 | 461,2 | 5.714,8 | 13,3 | 760,1 | 1.221,3 |
| 2013 I półrocze | 21.870,0 | 2,01 | 439,6 | 2.893,5 | 12,64 | 365,7 | 805,3 |

Osady powstające na terenie oczyszczalni ścieków były badane przez firmę EKO-KOMPLEKS J. Fidrysiak, J. Budzińska Sp. Jawna z siedzibą w Rzgowie w oparciu o „Program badań ścieków i osadów dla optymalizacji działań modernizacji oczyszczalni ścieków” opracowany w 2005 roku. Celem badań było rozpoznanie możliwości rolniczego wykorzystania osadów powstających w oczyszczalni ścieków i magazynowanych na istniejącej lagunie nr 2 oraz przydatności osadu po wysuszeniu i produkcji granulatu do ewentualnego wykorzystania w spalarni. Zakres badania obejmował wskaźniki zanieczyszczeń określone w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 01-08- 2002 roku w sprawie komunalnych osadów ściekowych (Dz.U. Nr 134 poz. 140). Badania analityczne zostały wykonane przez Laboratorium Wojewódzkiego Inspektoratu Środowiska w Łodzi.

Osady zostały pobrane z laguny nr 2 (na którą są one odprowadzane z oczyszczalni ścieków w stanie surowym bez odwodnienia oraz zagęszczenia) oraz zagęszczacza. Osady te są tylko wstępnie zagęszczone i stanowią mieszaninę osadu surowego oraz osadu powrotnego z osadników wtórnych.

Opracowanie stanowi załącznik nr 17  do niniejszego opracowania.

W chwili obecnej na gospodarowanie w zakresie odpadów, Zakład Gospodarki Wodno–Kanalizacyjnej w Tomaszowie Mazowieckim sp. z o.o., posiada następujące decyzje Wojewody Łódzkiego - z dnia 18 czerwca 2003r., znak: SR.VI.6622-p/22/2003, z dnia 28 stycznia 2005r., znak: SR.VI.6622-p,u/12/2005, oraz z dnia 11 maja 2007r., znak: SR.VI.6622-p,u/22-2003/12-2005/47/2007 jak również posiada umowę z firmą EKO-REGION Sp. z o.o. ul. Bawełniana nr 18, 97-400 Bełchatów na wywóz i unieszkodliwiane odpadów z grup:

- 19 08 01 – skratki,

- 19 08 02 - zawartość piaskowników,

- 19 08 05 – ustabilizowane komunalne osady ściekowe.

Bilans osadów został sporządzony na podstawie danych przedstawionych przez Zamawiającego.

- Wykaz załączników

Załącznik nr 1 – Decyzja Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi z dnia 05.11.2009 roku.

Załącznik nr 2 - Decyzja Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi z dnia 27.06.2012 roku plus Postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi z dnia 26.11. 2013 roku.

Załącznik nr 3 – Wyjaśnienia do Raportu z czerwca 2012 roku.

Załącznik nr 4 - Decyzja Urzędu Wojewódzkiego w Piotrkowie Trybunalskim z dn. 08.10.1995 r.

Załącznik nr 5 - Decyzja Urzędu Wojewódzkiego w Piotrkowie Trybunalskim  z dn. 07.11.1998 r.

Załącznik nr 6 - Decyzja Ministerstwa Środowiska Departamentu Inwestycji i Rozwoju Technologii z dnia 16.07.2002 roku.

Załącznik nr 7 -  Decyzja Wojewody Łódzkiego z dnia 18.06.2003 roku.

Załącznik nr 8 -  Decyzja Wojewody Łódzkiego z dnia 28.01.2005 roku.

Załącznik nr 9 - Decyzja Starostwa Powiatowego Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa  i Leśnictwa w Tomaszowie Mazowieckim z dnia 07.06.2005 roku.

Załącznik nr 10 - Decyzja Wojewody Łódzkiego z dnia 30.12.2005 roku.

Załącznik nr 11 - Decyzja Wojewody Łódzkiego z dnia 11.05.2007 roku.

Załącznik nr 12 - Decyzja Marszałka Województwa Łódzkiego z dnia 31.12.2008 roku.

Załącznik nr 13 - Wykaz map – teren wokół lagun.

Załącznik nr 14 - Dokumentacja fotograficzna – teren wokół lagun.

Załącznik nr 15 – Protokoły z przeglądu basenów osadowych za lata 2008 – 2013.

Załącznik nr 16 – Protokoły  z prac geodezyjnych – repery – za lata 2008 -2010.

Załącznik nr 17 - Dokumentacja badań osadów ściekowych z czerwca 2006 roku.

Załącznik nr 18 - Dokumentacja badania wartości opałowej odwodnionego osadu  ściekowego z oczyszczalni ścieków w Tomaszowie Mazowieckim    z sierpnia  2010 roku.

Załącznik nr 19 – Ocena stanu technicznego oraz interpretacja wyników pomiarów geodezyjnych i lustra wody w piezometrach usytuowanych wokół basenów osadowych.

Załącznik nr 20 - Porozumienie z PGE Elektrownia Bełchatów S.A. w Rogowcu.

Załącznik nr 21 - Porozumienie z EKO – REGION Sp. z o.o. w Bełchatowie.

Załącznik nr 22 - Porozumienie intencyjne z Cemex Polska Sp. z o.o.

Załącznik nr 23 – Zestawienie analiz piezometrów wokół  basenów osadowych w 2013 roku.

Załącznik nr 24 – Analiza aktualnie prowadzonej technologii oczyszczania ścieków Centralnej Oczyszczalni Ścieków w Tomaszowie Mazowieckim pod kątem optymalizacji gospodarki osadami ( na bazie istniejących urządzeń ) oraz opracowanie sposobu zagospodarowania odwodnionych osadów z kwietnia 1990 roku.  Etap I.

Wykonawca modeluje tabelę poniżej w zależności od swego składu.

niepotrzebne skreślić.

niepotrzebne skreślić.

niepotrzebne skreślić.

Wykonawca modeluje tabelę poniżej w zależności od swego składu.

Wykonawca modeluje tabelę poniżej w zależności od swego składu.

Wykonawca modeluje tabelę poniżej w zależności od swego składu.

Wypełniają Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia

Wykonawca modeluje tabelę poniżej w zależności od swego składu.