Nr referencyjny: OWE-ZS/RP/04/03/16

## SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dostawa koagulantu  i  flokulantu  do  redukcji  ładunków zanieczyszczeń   
w  ściekach  surowych.

…………………………………………………

ZATWIERDZAM

Tomaszów Mazowiecki, marzec 2016 r.

ROZDZIAŁ 1

ZAMAWIAJĄCY I TRYB POSTĘPOWANIA

- Zamawiającym jest:

Zakład Gospodarki Wodno – Kanalizacyjnej w Tomaszowie Maz. Spółka z o.o., NIP PL 773-21-71-153, REGON 590761733, KRS: 0000125241 Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi,

97-200 Tomaszów Mazowiecki,

ul. Kępa 19,

tel./fax. 44 – 724 22 92,

www.zgwk.pl,

e-mail: zgwk@zgwk.pl,

- Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej kwoty 418.000 euro, na podstawie Regulaminu Udzielania Zamówień Publicznych obowiązującego w ZGW-K w Tomaszowie Maz. Sp. z o.o. Niniejsze postępowanie o udzielenie zamówienia sektorowego określonego w art. 132 ust. 1 pkt 4), w związku z art. 132 ust. 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm.) zwolnione jest z obowiązku stosowania Ustawy Prawo zamówień publicznych na podstawie jej art. 133 ust.1.

- Nazwa postępowania nadana przez Zamawiającego: Dostawa koagulantu i flokulantu do redukcji ładunków zanieczyszczeń w ściekach surowych.

- Postępowanie prowadzone jest zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, zwaną dalej SIWZ, w skład której wchodzą wszystkie załączniki i wyjaśnienia publikowane na stronie internetowej Zamawiającego, dostarczane w trakcie postępowania, które obowiązują Wykonawcę i Zamawiającego podczas całego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

- Wykonawca, na pisemny wniosek, może uzyskać bezpłatnie SIWZ osobiście w siedzibie Zamawiającego: Zakład Gospodarki Wodno-Kanalizacyjnej w Tomaszowie Maz. Sp. z o.o., 97-200 Tomaszów Maz., ul. Kępa 19, pokój nr 24 lub otrzymać pocztą.

- Rodzaj zamówienia – dostawy.

ROZDZIAŁ 2

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- Przedmiotem zamówienia jest dostawa koagulantu i flokulantu do redukcji ładunków zanieczyszczeń w ściekach surowych.

Kod CPV (Wspólny Słownik Zamówień): 24.00.00.00-4

- Opis wpływu ścieków surowych do oczyszczalni w Tomaszowie Maz.

Ścieki surowe do Oczyszczalni Ścieków w Tomaszowie Mazowieckim dopływają 
z następujących źródeł:

- Komunalne z przepompowni przy ul. Kępa 19,

- Komunalne z terenu dawnego ZWCh Wistom,

- Przemysłowe z zakładów drobiarskich,

- Komunalne i przemysłowe dowożone taborem asenizacyjnym do stacji zlewczej,

- Wody opadowe i drenażowe.

Ścieki surowe w pierwszej kolejności za pomocą pomp kierowane są do budynku krat z dwudzielną komorą tłumiącą (rozprężną). W budynku w celu usuwania zanieczyszczeń wleczonych – skratek, zbudowano 3 kraty schodkowe z układem przenośników śrubowych (na prasopłuczkę i z prasopłuczki do kontenera na skratki) i prasopłuczką skratek.

Pozbawione zawiesiny mineralnej ścieki kierowane są przez krawędzie przelewowe piaskowników do komory rozdziału ścieków na 2 osadniki wstępne radialne. Do komory rozdziału doprowadzane mogą być również: osad zagęszczony z zagęszczaczy grawitacyjnych (w celu hydrolizy) podany pompownią osadu wstępnego, ścieki ze zbiornika retencyjno-wyrównawczego. Następnie ścieki podawane są na dwa osadniki wstępne, z których kierowane są do komory rozdziału na reaktory biologiczne.

    - Sposób dozowania koagulantu i flokulantu do ścieków surowych

W zależności od potrzeb technologicznych koagulant i flokulant dozowane są do ścieków w miejscach:

  - Komora rozdziału ścieków na osadniki wstępne

- Komora rozdziału ścieków na reaktory biologiczne

- Spływ ścieków z reaktora biologicznego na osadniki wtórne

- Zbiornik osadu kierowanego na wirówki zagęszczające

Uwaga: Dostawca reagentów musi dostarczyć pompkę dozującą koagulant, oraz zespół do przygotowania flokulantu wraz z pompką dozującą.

      - Dane dotyczące parametrów ścieków surowych.

Parametry ścieków surowych zmieszanych przedstawia Załącznik Nr 1 do SIWZ.

Są to średnie kwartalne parametry ścieków surowych za I, II,III i IV kwartał 2015 r.

      - Zakres dostawy

Zakres dostawy obejmuje dostawę koagulantu w postaci emulsji oraz flokulantu w postaci emulsji lub proszku w ilościach zabezpieczających redukcję parametrów ścieków surowych w okresie realizacji przedmiotu zamówienia, tj. od dnia podpisania umowy do dnia 30.04.2017 r. Z uwagi na niewielkie ilości jednorazowych dostaw dopuszcza się również dostawę koagulantu i flokulantu wymieszanego razem w jednym pojemniku, pod warunkiem zachowania skuteczności ich działania.

      - Przewidywane zużycie koagulantu i flokulantu.

Ponieważ Zamawiający stosuje koagulant i flokulant tylko w przypadku wspomożenia oczyszczalni biologicznej, gdy istnieje zagrożenia przekroczenia ładunków w ściekach oczyszczonych określonych pozwoleniem wodno-prawnym, ich zużycie może ulegać zmianie w zależności od ładunków w przyjmowanych ściekach. Opierając się na danych z 2015 roku określa się, że potrzebna jest ilość koagulantu i flokulantu do obniżenia ładunków w 1 200 0000 m3 ścieków surowych z uzyskaniem podanych w specyfikacji stopni redukcji dla poszczególnych ładunków.

      - Wymagany stopień  redukcji  zanieczyszczeń  w  ściekach  surowych.

  - CHZT (Cr) - 55%

  - Azot ogólny - 30%

  - fosfor ogólny - 55%

7.1.W przypadku nie uzyskania wymaganego stopnia redukcji w którymkolwiek z wymienionych wyżej parametrów w testach laboratoryjnych, oferta zostanie odrzucona.

7.2. Stopnie redukcji uzyskane w testach laboratoryjnych muszą później się potwierdzić         (dla wybranej oferty) na ciągach technologicznych, gdyż w przeciwnym razie będzie to powodem do rozwiązania umowy.

7.3. Wykonawcy określą gęstość zastosowanego do prób koagulantu i flokulantu oznaczając je w czasie przeprowadzania testów laboratoryjnych u Zamawiającego.

7.4. Zamawiający zastrzega sobie prawo oznaczania gęstości w każdej dostarczonej partii koagulantu i flokulantu (przez Wykonawcę, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza).

7.5 Wykonawca musi zagwarantować przyrost osadu poniżej 5% na dobę.

- Zasady przeprowadzenia testów laboratoryjnych

8.1 W celu stworzenia Wykonawcom jednakowych warunków badań przy wyborze optymalnego koagulantu i flokulantu, Zamawiający ustala w dniu 30.03.2016 r. o godz. 800 w laboratorium oczyszczalni ścieków w Tomaszowie Mazowieckim przy                          ul. Henrykowskiej 2/4 przeprowadzenie badań porównawczych na tych samych ściekach.

8.2 Próbki do badań przygotują Wykonawcy. Analizy wykonają pracownicy laboratorium oczyszczalni ścieków. Wyniki badań przesłane zostaną Wykonawcom faksem.

8.3 Po zakończeniu testu, Zamawiający sporządzi protokoły z przeprowadzenia badań, podpisane przez przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawców. Wzór protokołu stanowi Załącznik nr 2 do niniejszej SIWZ. Oryginał protokołu wraz z uzyskanymi wynikami należy dołączyć do oferty.

- Informacja o możliwości składania ofert częściowych.

Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych.

- Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających.

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających.

ROZDZIAŁ 3

TERMIN I WARUNKI REALIZACJI ZAMÓWIENIA

- Termin realizacji zamówienia – od dnia podpisania umowy do 30.04.2017 r.

ROZDZIAŁ 4

WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU I OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY TYCH WARUNKÓW. WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

- W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy spełniający warunki dotyczące:

- posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

Działalność prowadzona na potrzeby wykonania przedmiotu zamówienia w niniejszym postępowaniu nie wymaga posiadania specjalnych uprawnień.

Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu nastąpi na podstawie złożonego przez Wykonawcę oświadczenia.

- posiadania wiedzy i doświadczenia;

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu nastąpi na podstawie złożonego przez Wykonawcę oświadczenia.

- dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu nastąpi na podstawie złożonego przez Wykonawcę oświadczenia.

- sytuacji ekonomicznej i finansowej;

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu nastąpi na podstawie złożonego przez Wykonawcę oświadczenia.

- Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:

1) wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego;

2) wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

3) osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

4) spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

5) spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

6) spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

7) osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

8) podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary.

9) wykonawców będących osobami fizycznymi, które prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769) – przez okres 1 roku od dnia uprawomocnienia się wyroku;

10) wykonawców będących spółka jawna, spółka partnerska, spółka komandytowa, spółka komandytowo-akcyjna lub osoba prawna, których odpowiednio wspólnika, partnera, członka zarządu, komplementariusza lub urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – przez okres 1 roku od dnia uprawomocnienia się wyroku.

- Ocena spełnienia w/w warunków, będzie odbywała się na podstawie kompletu dokumentów określonych poniżej, wg kryterium „spełnia/nie spełnia”. Z załączonych dokumentów winno wynikać jednoznacznie, iż wymagane warunki spełnia.

- W celu potwierdzenia spełnienia warunków w postępowaniu, o których mowa w pkt 1, Wykonawca winien złożyć:

- oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu - z wykorzystaniem wzoru - Załącznik Nr 3 do SIWZ.

- W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawca zobowiązany jest do złożenia wraz z ofertą niżej wymienionych dokumentów i oświadczeń:

- oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia - z wykorzystaniem wzoru - Załącznik Nr 4 do SIWZ.

W przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie, oświadczenie musi być złożone przez każdego Wykonawcę

- aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia analogicznych do tych wskazanych w art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

W przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie, odpowiedni dokument musi być złożony przez każdego Wykonawcę;

- W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach analogicznych do tych wskazanych w art. 24 ust. 2 pkt. 5 ustawy Prawo Zamówień Publicznych należy złożyć informację o tym, czy Wykonawca należy do grupy kapitałowej – załącznik nr 5 do SIWZ. W przypadku przynależności do grupy kapitałowej w rozumieniu definicji zawartej w art. 4 pkt. 14 ustawy z dnia 16 lutego 2007 roku o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2007 r., nr 50, poz. 331 ze zm.) - listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej (załącznik nr 5 do SIWZ).

- Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:

1) Zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. 5 b) składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

2) Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów wskazanych w pkt. 6.1) zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem - wystawionych nie wcześniej niż w terminach określonych w pkt. 6.1)

- Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączącego go z nim stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia. Jeżeli wykonawca będzie polegał na zasobach innych podmiotów, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, zamawiający żąda od tego podmiotu oświadczeń i dokumentów określonych w Rozdziale 4 pkt 5 niniejszej SIWZ.

- Wykonawcy mogą ubiegać się wspólnie (np. konsorcjum) o udzielenie zamówienia i wówczas zobowiązani są do:

- ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego;

- dołączenia do oferty pełnomocnictwa, dla osób w/w.

- wypełniając formularz ofertowy oraz inne dokumenty w miejscu, w którym należy wpisać dane wykonawcy trzeba wpisać dane dotyczące wszystkich uczestników,            np. konsorcjum, a nie tylko pełnomocnika.

- jeżeli oferta Wykonawców występujących wspólnie zostanie wybrana, Zamawiający zażąda przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.

- Pełnomocnictwo winno być wystawione zgodnie z wymogami prawa, podpisane przez prawnie upoważnione osoby, przedstawiciela każdego z partnerów; rodzajowe i powinno zawierać: umocowanie do reprezentowania w postępowaniu, podpisywaniu oferty, i innych dokumentów, w szczególności podpisywania umowy. Pełnomocnictwo powinno zawierać zakres pełnomocnictwa; jego treść powinna identyfikować Wykonawcę, Wykonawców ubiegających się wspólnie i wskazywać ustanowionego pełnomocnika, Wykonawcę-pełnomocnika. Dokument winien być złożony w oryginale i podpisany przez właściciela/-i, wszystkich Wykonawców, w tym przez Wykonawcę-pełnomocnika. Do pełnomocnictwa należy załączyć dokumenty potwierdzające, że osoby podpisujące pełnomocnictwo są uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu danego Wykonawcy.

- Z postępowania wyklucza się Wykonawców, którzy złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ lub mogące mieć wpływ na wynik prowadzonego postępowania, nie wykazali spełnienia warunków udziału w postępowaniu lub należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, złożyli odrębne oferty, chyba że wykażą, że istniejące między nimi powiazania nie prowadzą do zachwiania uczciwej konkurencji między Wykonawcami w postępowaniu. Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

ROZDZIAŁ5

OPIS SPOSOBU POROZUMIEWANIA SIĘ WYKONAWCÓW Z  ZAMAWIAJĄCYM ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW

- Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego jest jawne i prowadzi się je w języku polskim.

- Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazywane będą faksem lub pisemnie. W przypadku informacji przekazanych za pomocą faksu, każda ze stron, na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdzi fakt ich otrzymania.

- Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane faksem uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata przed upływem terminu.

- Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ, jednak nie później niż na 6 dni przed upływem terminu składania ofert. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania w/w wniosku.

- Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął po upływie terminu składania wniosku, którym mowa powyżej, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.

- Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający, bez ujawniania źródła zapytania, przekazuje Wykonawcom, którym przekazał SIWZ oraz umieszcza na stronie internetowej.

- W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść SIWZ. Dokonaną zmianę specyfikacji przekazuje niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano specyfikację oraz zamieści je na stronie internetowej, na której znajduje się SIWZ.

- Jeżeli w wyniku zmiany treści SIWZ jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający przedłuży termin składania ofert i poinformuje o tym Wykonawców, którym przekazano specyfikację, oraz zamieści informację na stronie internetowej.

- Nie udziela się żadnych ustnych i telefonicznych informacji, wyjaśnień czy odpowiedzi na kierowane do Zamawiającego zapytania w sprawach wymagających zachowania pisemności postępowania.

- Zaleca się, aby Wykonawca zdobył wszystkie informacje, które mogą być dla niego istotne do przygotowania oferty i podpisania umowy.

- Informacji udziela się w dniach: poniedziałek-piątek od godz. 8:00 do 15:00

- Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami

- w sprawach dotyczących procedury zamówień publicznych – Andrzej Męcina,

tel. 44 724 22 92 w. 124,

- w zakresie merytorycznym – Jerzy Pierzchnica, tel. 44 725 03 18, 508 212 953.

- Wszelką korespondencje należy oznaczać z dopiskiem: „Dostawa koagulantu i flokulantu  do  redukcji  ładunków zanieczyszczeń w  ściekach  surowych. Numer referencyjny: OWE-ZS/RP/04/03/16”.

ROZDZIAŁ6

WADIUM

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

ROZDZIAŁ7

TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

- Wykonawca jest związany ofertą przez 30 dni od dnia otwarcia ofert.

- Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

- Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą.

ROZDZIAŁ8

OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA, FORMA I ZAWARTOŚĆ OFERTY

- O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie Wykonawcy, których oferta spełnia wymagania określone w niniejszej SIWZ.

- Każdy z Wykonawców może złożyć tylko jedną ofertę.

- Na ofertę składają się następujące dokumenty:

- wypełniony i podpisany RORMULARZ OFERTY - dokument ten zostanie złożony zgodnie z wzorem Zamawiającego - Załącznik Nr 6.

- Oświadczenia i dokumenty wymienione w Rozdziale 4 SIWZ.

- Protokół z przeprowadzonych testów w skali laboratoryjnej na dobór  koagulantu i flokulantu (potwierdzający, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego zgodnie z Rozdz. 2.)

- Pełnomocnictwo (składane w formie oryginału lub kopii notarialnie poświadczonej za zgodność z oryginałem) dla osób podpisujących ofertę w imieniu Wykonawcy, upoważnionych do podejmowania zobowiązań w imieniu firmy składającej ofertę (gdy nie są one wykazane w rejestrze) lub Wykonawców występujących wspólnie. Pełnomocnictwo powinno być wystawione zgodnie z wymogami prawa, podpisane przez prawnie upoważnione osoby, przedstawiciela każdego z partnerów. Powinno zawierać zakres pełnomocnictwa – z treści powinno jasno wynikać jakiego postępowania ono dotyczy (nr referencyjny i przedmiot); jego treść powinna identyfikować Wykonawców ubiegających się wspólnie i wskazywać ustanowionego Wykonawcę-pełnomocnika. Dokument winien być podpisany przez wszystkich Wykonawców, w tym przez Wykonawcę-pełnomocnika. Do pełnomocnictwa należy załączyć dokumenty potwierdzające, że osoby podpisujące pełnomocnictwo są uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu danego Wykonawcy.

- Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w niniejszym postępowaniu lub którzy nie złożyli pełnomocnictwa, lub którzy złożyli dokumenty zawierające błędy lub złożyli wadliwe pełnomocnictwa do ich uzupełnienia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich uzupełnienia oferta Wykonawcy podlegać będzie odrzuceniu lub konieczne byłoby unieważnieniem postępowania. Oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnienie przez Wykonawcę warunków oraz spełnienie przez usługi wymagań określonych przez Zamawiającego, nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert.

- Zamawiający może wezwać także, w wyznaczonym przez siebie terminie, do złożenia wyjaśnień dotyczących oświadczeń i dokumentów.

- Wykonawca może w ofercie zastrzec, w odniesieniu do informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, że nie mogą być one udostępnianie innym uczestnikom postępowania. Dokonuje tego poprzez wyodrębnienie i oznaczenie klauzulą „NIE UDOSTĘPNIAĆ INNYM UCZESTNIKOM POSTĘPOWANIA. INFORMACJE STANOWIĄ TAJEMNICĘ PRZEDSIĘBIORSTWA W ROZUMIENIU ART. 11 UST. 4 USTAWY O ZWALCZANIU NIEUCZCIWEJ KONKURENCJI (j.t. Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 z późniejszymi zmianami)” zastrzeganych elementów oferty. Informacje te winny być umieszczone w osobnej kopercie – włożonej w kopertę właściwą, odrębnie od pozostałych informacji zawartych w ofercie. Kartki należy ponumerować w taki sposób, aby umożliwić ich dopasowanie do pozostałej części oferty (należy zachować ciągłość numeracji).

- Wykonawca może zastrzec w ofercie (oświadczeniem zawartym w Formularzu Oferty), iż Zamawiający nie będzie mógł ujawnić informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.

- Koszty opracowania i dostarczenia oferty oraz uczestnictwa w postępowaniu obciążają wyłącznie Wykonawcę.

- Treść oferty musi odpowiadać treści specyfikacji.

- Załączniki dołączone do SIWZ przedstawione są w formie wzoru graficznego.

- Wszystkie pola i pozycje wzorów w załącznikach winny być wypełnione, a w szczególności muszą zawierać wszystkie wymagane informacje i dane oraz odpowiedzi na wszystkie pytania. W części dokumentu, które nie dotyczą danego Wykonawcy należy wpisać „nie dotyczy” lub przekreślić. Nie dopuszcza się składania alternatywnych, co do treści i formy dokumentów.

- Oferta, wszystkie wymagane do niej załączniki, dokumenty (każda zapisana, zadrukowana strona) winny być podpisane przez upoważnionego przedstawiciela, uprawnionego do reprezentowania zgodnie z przedstawionym aktem rejestracyjnym, wymogami ustawowymi oraz przepisami prawa lub pełnomocnictwem.

- Oferta musi być przygotowana w języku polskim, na maszynie do pisania, na komputerze, pisemnie nieścieralnym atramentem lub przy użyciu innego nośnika pisma nieulegającego usunięciu bez pozostawienia śladów.

- Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski przez tłumacza przysięgłego, poświadczonym przez Wykonawcę.

- Skreślenia, dopiski, poprawki muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby podpisującej ofertę.

- Zaleca się, aby oferta była złożona na kolejno ponumerowanych kartkach (a numeracja powinna rozpoczynać się od numeru 1, umieszczonego na pierwszej stronie oferty). Wskazane jest, by pierwsza strona oferty zawierała spis wszystkich dokumentów znajdujących się w kopercie/opakowaniu – brak tego spisu nie spowoduje jednak odrzucenie oferty.

- Ofertę należy złożyć w sposób uniemożliwiający wysuniecie, którejkolwiek kartki.

- Wykonawca może załączyć do oferty inne dokumenty, jednak Zamawiający może nie brać ich pod uwagę jako niewymaganych przez specyfikację istotnych warunków zamówienia.

- Dokumenty muszą zostać złożone w oryginale lub kopii poświadczonej „za zgodność                z oryginałem” (każda zapisana, zadrukowana strona kopii) przez osobę/osoby uprawnione do podpisania oferty. Z zastrzeżeniem, że pełnomocnictwo musi być złożone w formie oryginału lub kopii notarialnie poświadczonej za zgodność z oryginałem.

- Zamawiający zażąda przedstawieniu oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu, gdy złożona przez Wykonawcę kopia dokumentu będzie nieczytelna lub będzie budziła wątpliwości co do jej prawdziwości.

- Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystej, zamkniętej kopercie/opakowaniu, w sposób gwarantujący zachowanie poufności oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert. Koperta/opakowanie winny być oznaczone w poniżej wskazany sposób:

Zakład Gospodarki Wodno-Kanalizacyjnej w Tomaszowie Mazowieckim Spółka z o.o. 97-200 Tomaszów Mazowiecki ul. Kępa 19 Oferta w postępowaniu na: Dostawę koagulantu i flokulantu do redukcji ładunków zanieczyszczeń w ściekach surowych. Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: OWE-ZS/RP/04/03/16 Nie otwierać przed dniem 04.04.2016 r. godz.11:15 Oznaczenie Wykonawcy (nazwa, adres)

- Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z nienależytego oznakowania koperty/opakowania lub braku którejkolwiek z wymaganych informacji.

- Zmiany lub wycofanie złożonej oferty

  - Skuteczność zmian lub wycofania złożonej oferty

Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę zawiadamiając o tym pisemnie Zamawiającego przed terminem składania ofert. Zmiany lub wycofanie złożonej oferty są skuteczne tylko wówczas, gdy zostały dokonane przed upływem terminu składania ofert.

  - Zmiana złożonej oferty

Zmiany, poprawki lub modyfikacje złożonej oferty muszą być złożone w miejscu 
i według zasad obowiązujących przy składaniu oferty. Odpowiednio opisane koperty/paczki zawierające zmiany należy dodatkowo opatrzyć dopiskiem "ZMIANA". W przypadku złożenia kilku „ZMIAN” kopertę (paczkę) każdej „ZMIANY” należy dodatkowo opatrzyć napisem „ZMIANA NR .....”.

  - Wycofanie złożonej oferty

Wycofanie złożonej oferty następuje poprzez złożenie pisemnego powiadomienia podpisanego przez umocowanego na piśmie przedstawiciela Wykonawcy. Wycofanie należy złożyć w miejscu i według zasad obowiązujących przy składaniu oferty. Odpowiednio opisaną kopertę zawierającą powiadomienie należy dodatkowo opatrzyć dopiskiem "WYCOFANIE".

- Wykonawca nie może wycofać lub wprowadzić zmian w jej treści po upływie terminu do składania ofert.

- Zamawiający niezwłocznie zwróci Wykonawcę ofertę złożoną po terminie składania ofert.

ROZDZIAŁ 9

MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

- Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego Zakład Gospodarki Wodno – Kanalizacyjnej w Tomaszowie Maz. półka z o.o., 97-200 Tomaszów Mazowiecki, ul. Kępa 19, sekretariat, do godz. 11:00 dnia 04.04.2016 r. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma data i godzina wpływu oferty do siedziby zamawiającego, a nie data wysłania jej przesyłką pocztową czy kurierską.

- Oferty zostaną otworzone w siedzibie zamawiającego, Zakład Gospodarki Wodno – Kanalizacyjnej w Tomaszowie Maz. Spółka z o.o., 97-200 Tomaszów Mazowiecki, ul. Kępa 19, w sali obrad, o godz. 11:15 dnia 04.04.2016 r.

- Z zawartością ofert nie można zapoznać się przed upływem terminu do składania ofert.

- Otwarcie ofert jest jawne, a wykonawcy mogą być obecni przy otwieraniu ofert.

- Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający podaje kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Podczas otwarcia ofert podaje się:

  - nazwy (firmy) i adresy wykonawców,

  - cenę,

  - termin wykonania zamówienia,

  - okresy gwarancji.

- Informacje wymienione w powyższym punkcie Zamawiający przekazuje niezwłocznie Wykonawcom, którzy nie byli obecni przy otwarciu ofert, na ich wniosek.

- Oferty oznaczone, jako zmiany zostaną otworzone w pierwszej kolejności.

- Złożenie przez jednego Wykonawcę lub podmioty występujące wspólnie więcej niż jednej oferty lub oferty zawierającej rozwiązania alternatywne spowoduje jej odrzucenie.

- Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej.

ROZDZIAŁ 10

SPOSÓB OBLICZENIA CENY

- Wykonawca uwzględniając wszystkie wymogi, o których mowa w niniejszej SIWZ powinien podać cenę ofertową, w której to cenie ofertowej ująć wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia, niezbędne dla prawidłowego i pełnego wykonania przedmiotu zamówienia (np. koszty transportu, upusty, narzuty, zyski, podatki, składki oraz opłaty związane z wykonywanym zamówieniem publicznym).

  - W formularzu ofertowym Wykonawca poda:

- jednostkowe zużycia reagentów na 1m3 ścieków surowych oraz łączne ilości reagentów potrzebne do redukcji ładunków w 1 200 000 m3  ścieków surowych

- ceny jednostkowe netto i brutto koagulantu i flokulantu, stawkę podatku od towarów i usług (VAT) wg obowiązujących przepisów dotyczących podatku od towarów i usług

- ceny netto i brutto koagulantu flokulantu za wykonanie całości przedmiotu zamówienia, stawkę podatku od towarów i usług (VAT) wg obowiązujących przepisów dotyczących  podatku od towarów i usług.

  - Cena musi być wyrażona w złotych polskich cyfrowo i słownie, z wyodrębnieniem podatku VAT.

- Dla porównania ofert Zamawiający przyjmie cenę brutto obejmującą podatek od towarów i usług (VAT) za wykonanie całości przedmiotu zamówienia z zastrzeżeniem punktu 5.

- Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami.

- Podane ceny należy zaokrąglić do drugiego miejsca po przecinku, z zachowaniem wymogów prawa.

- Cena może być tylko jedna; nie dopuszcza się wariantowości cen.

- Zamawiający nie przewiduje możliwości prowadzenia rozliczeń w walutach obcych. Rozliczenia między Wykonawcą a Zamawiającym będą dokonywane w złotych polskich PLN.

ROZDZIAŁ 11

OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT

- Wybór oferty dokonany zostanie na podstawie opisanych kryteriów i ustalonej punktacji        0-100 (100%=100 pkt).

- Jedynym przyjętym kryterium oceny jest CENA OFERTY – 100% = 100 pkt

- Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyskała największą liczbę punktów obliczonych w oparciu o ustalone kryteria, wg poniższego wzoru 
			            n

----  x  100 pkt  x  100% = ilość punktów w kryterium cena

w

gdzie:

n  - najniższa cena brutto spośród złożonych (ważnych) ofert

w – cena brutto badanej oferty

- Pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z uzyskaną liczbą punktów.

- W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

- Zamawiający poprawia w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie oraz omyłki rachunkowe z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek oraz inne omyłki polegające na niezgodności oferty z SIWZ, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty - niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

- Oferta Wykonawcy, który w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki, polegającej na niezgodności oferty z SIWZ, niepowodującej istotnych zmian w treści oferty, podlega odrzuceniu.

- Zamawiający w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę, w stosunku do przedmiotu zamówienia, zwróci się w formie pisemnej do Wykonawcy o udzielenie,                   w wyznaczonym terminie, wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny.

- Zamawiający, oceniając wyjaśnienia, bierze pod uwagę obiektywne czynniki,                         w szczególności oszczędność metody wykonania zamówienia, wybrane rozwiązani techniczne, wyjątkowo sprzyjające warunki wykonania zamówienia dostępne dla wykonawcy, oryginalność projektu Wykonawcy oraz wpływ pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrębnych przepisów.

- Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.

- Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli:

  - jej treść nie odpowiada treści SIWZ,

  - jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,

  - zawiera rażąco niska cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia,

  - została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu lub niezaproszonego do składania ofert ,

  - zawiera błędy w obliczeniu ceny,

  - Wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki, polegającej na niezgodności oferty z SIWZ;

- Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający powiadomi Wykonawców, którzy złożyli oferty o:

  - wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę) i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano i uzasadnienie jej wyboru, a także nazwy (firmę) i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację,

  - Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne                 i prawne,

  - Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne,

  - Terminie, po upływie którego umowa może być zawarta

- Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieści informacje,             o których mowa w pkt. 12 a), na stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego.

ROZDZIAŁ 12

FORMALNOŚCI JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY         W CELU ZAWARCIA UMOWY

- Zamawiający unieważni postępowanie, jeżeli:

- nie zostanie złożona żadna oferta niepodlegająca odrzuceniu,

- cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty,

- wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć,

- postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego.

- Umowa zostanie zawarta niezwłocznie po dniu przekazania faksem Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty, nie później jednak niż przed upływem terminu związania ofertą.

- Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą, który przedłoży najkorzystniejszą ofertę           z punktu widzenia kryteriów przyjętych w niniejszej specyfikacji.

- Umowa zostanie zawarta w terminie wskazanym w piśmie informującym o wyborze oferty.

- W przypadku, gdy okaże się, że Wykonawca, którego oferta została wybrana będzie uchylał się od zawarcia umowy na warunkach wynikających z SIWZ, Zamawiający wybierze najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownego badania  i oceny, chyba że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania.

ROZDZIAŁ 13

ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

Zamawiający nie będzie pobierał zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

- ROZDZIAŁ 14

# ZMIANY POSTANOWIEŃ ZAWARTEJ UMOWY

Zamawiający przewiduje możliwość  zmian postanowień umowy w stosunku do treści oferty 
w następujących sytuacjach:

- zmiana obowiązującej stawki VAT; Jeśli zmiana stawki VAT będzie powodować zwiększenie kosztów wykonania umowy po stronie Wykonawcy, Zamawiający dopuszcza możliwość zwiększenia wynagrodzenia o kwotę równą różnicy w kwocie podatku zapłaconego przez Wykonawcę;

- zmiana obowiązującej stawki VAT; Jeśli zmiana stawki VAT będzie powodować zmniejszenie kosztów wykonania umowy po stronie Wykonawcy, Zamawiający dopuszcza możliwość zmniejszenia wynagrodzenia o kwotę równą różnicy w kwocie podatku zapłaconego przez Wykonawcę;

ROZDZIAŁ 16

ZAŁĄCZNIKI

- Załącznik nr 1 – parametry ścieków surowych

- Załącznik nr 2 – wzór protokołu z przeprowadzonych testów w skali laboratoryjnej (złożyć wraz z ofertą)

- Załącznik nr 3 – wzór oświadczenia Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (złożyć wraz z ofertą)

- Załącznik nr 4 – wzór oświadczenia Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia (złożyć wraz z ofertą)

- Załącznik nr 5 – Informacja o przynależności Wykonawcy do grupy kapitałowej wraz z listą podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej (złożyć wraz z ofertą).

- Załącznik nr 6 – Formularz Oferty (złożyć jako ofertę u Zamawiającego).

- Załącznik nr 7 – Wzór umowy (nie załączać do oferty).

Załącznik nr 2 do SIWZ

Znak sprawy: OWE-ZS/RP/04/03/16

PROTOKÓŁ z dnia .....................................

z przeprowadzonych testów w skali laboratoryjnej na dobór  koagulantu i flokulantu do redukcji ładunków zanieczyszczeń w ściekach surowych w laboratorium oczyszczalni ścieków w Tomaszowie Maz.

Data przeprowadzenia testów .......................................................

Testy  w skali laboratoryjnej  przeprowadzono w obecności Wykonawcy:

..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

reprezentowanego przez:

  - .........................................................

2.  ........................................................

3. .........................................................

oraz przedstawicieli Zakładu Gospodarki Wodno- Kanalizacyjnej w  Tomaszowie  Mazowieckim  Spółka z o.o.  reprezentowanej przez:

1.  ........................................................

2.  ........................................................

3.  .......................................................

Uwaga:

Należy przeprowadzić min. dwa testy na redukcję ładunków, z tego jeden powinien potwierdzić założenia wielkości redukcji ładunków.

Wyniki testów należy  przedstawić   w   tabeli:

Uwagi:

..................................................................................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................

Na tym protokół zakończono i podpisano.

……………………………….                              …………………………..……

Podpisy przedstawicieli                                             Podpisy przedstawicieli

Wykonawcy                                                                 Zamawiającego

Tabela wyników

| Wskaźniki Dawki | Odczyn [ pH ] | ChZT (Cr) mg O2/dm3 | Azot ogólny Kjeldahla mg Nog./dm3 | Fosfor ogólny mg Pog./dm3 | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ścieki surowe zmieszane |  |  |  |  |  |
| Koagulant – dawka …………………... |  |  |  |  |  |
| Flokulant – dawka ………………….. |  |  |  |  |  |
| Redukcja % |  |  |  |  |  |
| Koagulant – dawka …………………... |  |  |  |  |  |
| Flokulant – dawka …………………... |  |  |  |  |  |
| Redukcja % |  |  |  |  |  |

Załącznik nr 3 do SIWZ

Znak sprawy: OWE-ZS/RP/04/03/16

……………………………………..

(pieczęć  Wykonawcy)

# OŚWIADCZENIE

# O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 
O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego, prowadzonego na warunkach określonych w ogłoszeniu o zamówieniu i SIWZ, którego przedmiotem jest: „Dostawa koagulantu  i  flokulantu  do  redukcji  ładunków zanieczyszczeń w  ściekach  surowych”

w imieniu Wykonawcy

.....................................................................................................................................................

………………………………………………………………………………………….…………

(nazwa Wykonawcy)

Oświadczam/oświadczamy, iż spełniamy warunki udziału w postępowaniu, dotyczące:

- posiadania uprawnień do wykonania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,

- posiadania wiedzy i doświadczenia,

- dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

- sytuacji ekonomicznej i finansowej.

Prawdziwość powyższych danych potwierdzam własnoręcznym podpisem - świadom odpowiedzialności karnej z art. 233 § 1 i § 2 KK.

……………………………….........

podpis(-y) i pieczątka upoważnionego(-ych)

przedstawiciela(-i) Wykonawcy/

Załącznik nr 4 do SIWZ

Znak sprawy: OWE-ZS/RP/04/03/16

……………………………………..

(pieczęć  Wykonawcy)

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA

Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego, prowadzonego na warunkach określonych w ogłoszeniu o zamówieniu i SIWZ, którego przedmiotem jest:: „Dostawa koagulantu  i  flokulantu  do  redukcji  ładunków zanieczyszczeń w  ściekach  surowych”

w imieniu Wykonawcy

.....................................................................................................................................................

………………………………………………………………………………………….…………

(nazwa Wykonawcy)

Oświadczam/oświadczamy, że:

Nie podlegam(y) wykluczeniu z postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia na podstawie niżej wymienionych przesłanek:

Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:

1	wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli poprzez likwidację majątku upadłego;

2)	wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

3)	osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

4)	spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione 
w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

5)	spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano 
za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału 
w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

6)	spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem 
o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione 
w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

7)	osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału 
w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

8)	podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia, 
na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary;

9)	   wykonawców będących osobami fizycznymi, które prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769) – przez okres 1 roku od dnia uprawomocnienia się wyroku;

10)	wykonawców będących spółka jawna, spółka partnerska, spółka komandytowa, spółka komandytowo-akcyjna lub osoba prawna, których odpowiednio wspólnika, partnera, członka zarządu, komplementariusza lub urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – przez okres 1 roku od dnia uprawomocnienia się wyroku.

Data ..........................					............................................................

(Podpisy osób uprawnionych

do występowania w imieniu Wykonawcy)

Załącznik nr 5 do SIWZ

Znak sprawy: OWE-ZS/RP/04/03/16

……………………………………..

(pieczęć  Wykonawcy)

INFORMACJA

o przynależności Wykonawcy do grupy kapitałowej

wraz z listą podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Dostawę wodomierzy do wody zimnej”, informujemy, że:

- Nie należymy do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. nr 50, poz. 331, z późn. zm.).

- Należymy do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. nr 50, poz. 331, z późn. zm.).*

Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej (nazwa i adres podmiotu):**

- …………………………………………………………………

- …………………………………………………………………

- …………………………………………………………………

- …………………………………………………………………

- …………………………………………………………………

Data………………                                           ………….……………………………………..

(podpis i pieczątka osoby/osób upoważnionych

do występowania w imieniu Wykonawcy)

*	odpowiednie zaznaczyć

**	uzupełnić w przypadku przynależności do grupy kapitałowej w rozumieniu definicji zawartej w art. 4 pkt. 14 ustawy z dnia 16 lutego 2007 roku o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2007 r., nr 50, poz. 331 z późn. zmianami)

Załącznik nr 6 do SIWZ

Znak sprawy: OWE-ZS/RP/04/03/16

FORMULARZ  OFERTY

      - ZAMAWIAJĄCY:

Zakład Gospodarki Wodno-Kanalizacyjnej w Tomaszowie Mazowieckim Spółka z o.o.

97-200 Tomaszów Mazowiecki

ul. Kępa 19

      - WYKONAWCA:

Niniejsza oferta zostaje złożona przezx):

| l.p. | Nazwa(y) Wykonawcy(ów) | Adres(y) Wykonawcy(ów) |
| --- | --- | --- |

x) - Wykonawca modeluje tabelę poniżej w zależności od swego składu.

      - OSOBA UPRAWNIONA DO KONTAKTÓW:

| Imię i nazwisko |  |
| --- | --- |
| Adres |  |
| Nr telefonu |  |
| Nr faksu |  |
| Adres e-mail |  |

      - Ja (my) niżej podpisany(i) oświadczam(y), że:

  - zapoznałem się z treścią SIWZ dla niniejszego zamówienia i akceptuję wszystkie jej postanowienia,

  - gwarantuję wykonanie całości niniejszego zamówienia zgodnie z treścią: SIWZ, wyjaśnień do SIWZ oraz jej modyfikacji,

    - Ceny reagentów

5.1.   Cena  jednostkowa  koagulantu:

netto:  ............ PLN/dm3   (słownie:  .................................................................................)

brutto: .......... PLN/dm3  (słownie:  .....................................................................................)

podatek VAT   ............... %

5.2.  Cena  jednostkowa  flokulantu:

netto:  .......... PLN/dm3   (słownie:  ..................................................................................)

brutto: .......... PLN/dm3  (słownie:  ...................................................................................)

podatek VAT   ............... %

6.    Dawki jednostkowe reagentów do redukcji ładunków w 1m3  ścieków surowych.

6.1.  Dawka  koagulantu  …………………. dm3/m3

6.2.  Dawka  flokulantu …………………….dm3 /m3

7.  Potrzebne ilości reagentów:

7.1 Ilość  koagulantu potrzebna do redukcji ładunków w 1 200 000 m3  ścieków surowych

……………………………………………… dm3

7.2. Ilość flokulantu potrzebna do redukcji ładunków w 1 200 000 m3  ścieków surowych

……………………………………………… dm3

8.    Cena dostawy:

8.1. Całkowita cena dostawy koagulantu:

netto:   ..................  PLN  (słownie:   ………………………………………………….)

brutto:  ………….  PLN  (słownie:   ……………………………………………….….)

podatek  VAT   ……….%

8.2. Całkowita cena dostawy flokulantu:

netto:   ..................  PLN/ (słownie:   ………………………………………………….)

brutto:  ………….  PLN (słownie:   ……………………………………………….….)

podatek  VAT   ……….%

9.   Łączna cena dostawy koagulantu i flokulantu (cena oferty)

netto:   ..................  PLN  (słownie:   ………………….……………………………….)

brutto:  ………….  PLN  (słownie:   ……………………………………………….….)

podatek  VAT   ……….%

  - Podana w pkt 9 cena zawiera wszystkie koszty związane z prawidłową realizacją przedmiotu zamówienia,

  - oferowany przez nas termin wykonania niniejszego zamówienia jest zgodny z terminem wyznaczonym przez Zamawiającego w Rozdziale 3 pkt 1 SIWZ

  - niniejsza oferta jest ważna przez  30 dni,

  - akceptuję(emy) bez zastrzeżeń wzór umowy –załącznik nr 7 do SIWZ,

  - w przypadku uznania mojej (naszej) oferty za najkorzystniejszą umowę  zobowiązuję(emy)  się zawrzeć w miejscu i terminie, jakie zostaną wskazane przez Zamawiającego,

  - składam(y) niniejszą ofertę [we własnym imieniu] / [jako Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia], nie uczestniczę(ymy) jako Wykonawca w jakiejkolwiek innej ofercie złożonej w celu udzielenie niniejszego zamówienia,

    - niepotrzebne skreślić

  - Płatności będą dokonywane na konto Wykonawcy:

w Banku.................................................................................................................................

nr rachunku …………………………………………………………………………………

O wszelkich zmianach konta, na które mają być dokonywane przelewy Zamawiający zostanie niezwłocznie powiadomiony

  - żadne z informacji zawartych w ofercie nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa 
w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji / wskazane poniżej informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i w związku z niniejszym nie mogą być one udostępniane, w szczególności innym uczestnikom postępowania.

    - niepotrzebne skreślić

| Oferta została złożona na ….…ponumerowanych stronach. l.p. | Oznaczenie rodzaju (nazwy) informacji | Strony w ofercie (wyrażone cyfrą) |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | od | Do |

  - [nie zamierzam(y) powierzać do podwykonania żadnej części niniejszego zamówienia / następujące części niniejszego zamówienia zamierzam(y) powierzyć podwykonawcom]:

    - niepotrzebne skreślić

| l.p. | Nazwa części zamówienia |
| --- | --- |

. . . . . . . . . . . . ………. . . . . . . , dn. . . . . . . . . ....................................................................

/podpis, imienna pieczątka osoby upoważnionej do występowania w imieniu Wykonawcy

Załącznik nr 7 do SIWZ

Znak sprawy: OWE-ZS/RP/04/03/16

Wzór umowy

Umowa

zawarta w dniu ……………………..2016 r. w Tomaszowie Maz. pomiędzy:

Zakładem Gospodarki Wodno – Kanalizacyjnej  w Tomaszowie Maz. Spółka z o.o., adres:  97-200 Tomaszów Maz. ul. Kępa 19 zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Śródmieścia, XX  Wydział Krajowego Rejestru Sądowego, pod Nr KRS: 0000125241, kapitał zakładowy 64.834.000 zł

NIP: 773-21-71-153,

reprezentowanym przez:

- ……………………………………….

- ……………………………………….

zwanym w treści umowy Zamawiającym

z jednej strony,

a:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą, reprezentowanym przez

- …………………………………

- ………………………………...

o następującej treści:

Umowę zawarto w wyniku postępowania przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego 
o wartości szacunkowej poniżej kwoty 418.000 euro, na podstawie Regulaminu Udzielania Zamówień Publicznych obowiązującego w ZGW-K w Tomaszowie Maz. Sp. z o.o. Niniejsze postępowanie o udzielenie zamówienia sektorowego określonego w art. 132 ust. 1 pkt 4), w związku z art. 132 ust. 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm.) zwolnione jest z obowiązku stosowania Ustawy Prawo zamówień publicznych na podstawie jej art. 133 ust.1.

§ 1.

ZAKRES ZAMÓWIENIA

- Przedmiotem umowy jest stała dostawa koagulantu i flokulantu do redukcji ładunków zanieczyszczeń w ściekach surowych, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia zamieszczonym w SIWZ.

- Oferta Wykonawcy oraz Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia stanowią integralną część umowy.

§ 2

TERMINY

Realizacja przedmiotu umowy będzie wykonywana sukcesywnie w terminie od dnia podpisania umowy do dnia 30.04.2017 r.

§ 3

DOSTAWA I  ODBIÓR TOWARU

      - Wykonawca dostarczy Zamawiającemu towar do następującego miejsca:

Oczyszczalnia  ścieków  w  Tomaszowie  Mazowieckim   przy   ulicy. Henrykowskiej  2/4.

2. Dostawy będą realizowane na podstawie zamówień telefonicznych, w ciągu 48 godzin  od momentu złożenia zamówienia.

3. Dostawy odbywać się będą w oryginalnych opakowaniach.

4. Zamawiający może odebrać produkt tylko wówczas, gdy zostaną spełnione następujące warunki: towar będzie odpowiadał zamówieniu i posiadał świadectwo kontroli jakości na każdą dostawę.

5. W przypadku reklamacji jakości dostarczonego produktu Zamawiający natychmiast poinformuje Wykonawcę o swoich zastrzeżeniach. Strony ustalą procedurę postępowania gwarantującą pełną obiektywność sprawdzenia powstałych wątpliwości.

§ 4

CENA  DOSTAWY

1.	Strony ustalają, że wynagrodzenie Wykonawcy za poszczególne dostawy ustalane będzie na podstawie cen jednostkowych w wysokości:

a) koagulant …… zł/dm3 (słownie złotych:  ………………………………………….….) netto  oraz należny  podatek  VAT według  stawki  …….%,  …………. zł/dm3 (słownie złotych:  ………………………………………………………………….),

co stanowi łącznie kwotę brutto: ……… zł/dm3 (słownie złotych:  ……………………………………….…);

b) flokulant  …… zł/dm3 (słownie złotych:  …………………………………………….) netto  oraz należny  podatek  VAT według  stawki  …….%,  …………. zł/dm3 (słownie złotych:  ………………………………………………………………….),

co  stanowi  łącznie  kwotę  brutto:  ……… zł/dm3 (słownie złotych:  ……………………………………….…),

oraz rzeczywistej ilości dostarczonego towaru.

- Wynagrodzenie Wykonawcy określone na podstawie formularza ofertowego wynosi:

netto: ………… zł

(słownie złotych: ……………………………………………………………………)

podatek VAT …… %:  ……………….. zł

(słownie złotych:………………………………………………………………………

brutto:  ……… zł

(słownie złotych: ………………………………………………………………………

- Wynagrodzenie określone w ust.2 jest wynagrodzeniem za wykonanie całego zamówienia określonego w § 1.

§ 5

ZAPŁATA

- Zapłata za wykonanie zakresu przedmiotu umowy określonego § 1 ust. 1 dokonana będzie przez Zamawiającego w terminie 21 dni po otrzymaniu wystawionej przez Wykonawcę prawidłowej faktury poleceniem przelewu z rachunku Zamawiającego w Banku PKO S.A.
I O/Tomaszów Maz. Nr 86 1240 3145 1111 0000 2786 0214 na rachunek Wykonawcy 
w Banku ………………… Nr …………………………………………….

- Przed wystawieniem faktury Wykonawca ma obowiązek uzyskania potwierdzenia wykonania fakturowanego zakresu dostawy przez przedstawiciela Zamawiającego w postaci podpisanego protokołu odbioru.

- Dniem uregulowania płatności jest dzień, w którym Zamawiający polecił swojemu bankowi przelać na konto Wykonawcy należną kwotę (data przyjęcia do wykonania przez bank polecenia przelewu).

§ 6

GWARANCJA  JAKOŚCI

1. Wykonawca wystawi Zamawiającemu:

- pisemne potwierdzenie dobrej jakości każdej partii dostarczanego produktu.

- kartę charakterystyki substancji szkodliwej po każdej aktualizacji.

2.  W przypadku nie potwierdzenia się redukcji zanieczyszczeń na ciągach technologicznych,                           w  porównaniu  do  stopni  redukcji  uzyskanych  w  warunkach laboratoryjnych  na potrzeby przetargu w dwóch kolejnych partiach dostawy,  umowa na dostawę koagulantu  i flokulantu   ulegnie  rozwiązaniu  bez  okresu  wypowiedzenia.

§ 7

KARY UMOWNE

1. W przypadku niedotrzymania na ciągach technologicznych określonych procentowo                                 w specyfikacji stopni redukcji dla ładunków: CHZT, azotu ogólnego, fosforu ogólnego, oznaczonych w laboratorium zamawiającego posiadającym certyfikat jakości ISO 9001:2008, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną, za każdy 1% poniżej określonych wartości w/w ładunków 1% ceny dostarczonej partii (wraz z podatkiem VAT) nie więcej jednak niż 15%  wartości brutto umowy.

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za zwłokę w dostawie towaru, powstałą z winy

Wykonawcy w wysokości 1 % ceny towaru (wraz z podatkiem VAT) określonej w § 4 ust. 2 za każdy dzień zwłoki, nie więcej jednak niż 15% wartości brutto umowy.

3. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w przypadku wyłączenia danej partii koagulantu lub flokulantu z użytkowania i opóźnienia w dostawie nowej partii w wysokości 1 % ceny towaru  (wraz z podatkiem VAT) ) określonej w § 4 ust. 2 za każdy dzień zwłoki, nie więcej jednak niż 15% wartości brutto umowy.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego i przekraczającego wysokość kar umownych określonych w § 7 ust. 1 - 3 do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo potrącania kar umownych z faktur wystawianych przez Wykonawcę.

§ 8

ZMIANY W UMOWIE

1. Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy lub zmiany te są korzystne dla Zamawiającego.

2. Wszelkie zmiany w umowie pod rygorem nieważności muszą być dokonane w formie pisemnego aneksu do umowy.

3. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.

§ 9

OSOBY  WYZNACZONE  DO  WYKONANIA  UMOWY

- Do bezpośredniej współpracy z Wykonawcą w realizacji niniejszej dostawy, w tym rozliczeń wewnętrznych, prawidłowości i terminowości wykonania umowy ze strony Zamawiającego uprawniony jest Jerzy Pierzchnica, tel. 44 723 03 18, 508 212 953.

- Wykonawca do współpracy z Zamawiającym upoważnia

…………………………. tel. …….., fax. …………...

§ 10

INTERPRETACJA  UMOWY

1. W przypadku wystąpienia trudności z interpretacją umowy Zamawiający i Wykonawca będą się posiłkować postanowieniami oferty i Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

2. W sprawach nieuregulowanych w umowie zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego.

3. Spory powstałe na tle realizacji niniejszej umowy będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§ 11

# POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Strony niniejszej umowy mają obowiązek wzajemnego informowania się  o wszelkich zmianach statusu prawnego, sytuacji finansowej, o wszczęciu  postępowania likwidacyjnego, układowego lub upadłościowego oraz   o innych zmianach mających wpływ na treść i wykonywanie niniejszej  umowy.

2. Integralną częścią niniejszej umowy jest Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia oraz oferta złożona przez Wykonawcę.

3. Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach po 1 egzemplarzu dla każdej ze Stron.

ZAMAWIAJĄCY                                                                                               WYKONAWCA

............................................                                                                                      ............................................

niepotrzebne skreślić.

niepotrzebne skreślić.

niepotrzebne skreślić.