Numer sprawy nadany przez Zamawiającego: TWI-ZS/RP/02/02/17

Zamawiający:

Zakład Gospodarki Wodno-Kanalizacyjnej

w Tomaszowie Maz. Sp. z o.o.

97-200 Tomaszów Maz.

ul. Kępa 19

tel./fax. 44 724 22 92

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

- Tryb udzielania zamówienia:

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej kwoty 5.225.000 euro, na podstawie Regulaminu Udzielania Zamówień Publicznych obowiązującego 
w ZGW-K w Tomaszowie Maz. Sp. z o.o. Niniejsze postępowanie o udzielenie zamówienia sektorowego określonego w art. 132 ust. 1 pkt 4 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 poz. 2164 ze zm.) zwolnione jest z obowiązku stosowania Ustawy Prawo zamówień publicznych na podstawie jej art. 133 ust.1.

- Osoby upoważnione do kontaktów

- Andrzej Męcina – procedura zamówienia tel. 44 7242292 w.123

- Jarosław Gawarzyński - sprawy merytoryczne tel. 44 724 22 92 w. 122

- Określenie przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie otworu studziennego nr 5, ujmującego wody podziemne z utworów jury górnej w Tomaszowie Mazowieckim – Białobrzegi ul. Wilcza 83/85, działka nr 164/1, obręb 0018 Tomaszów Mazowiecki, powiat tomaszowski, woj. łódzkie, zgodnie z projektem robót geologicznych, zatwierdzonym przez Marszałka Województwa Łódzkiego Decyzją RŚV.7430.88.2016.MP z dnia 05.12.2016 r.

Zakres rzeczowy obejmuje:

a)	wykonanie odwiertu otworu nr 5 o głębokości 95 m systemem mechaniczno-udarowym. Otwór będzie bezfiltrowy („bosy”) o średnicy końcowej 320 mm, zabudowany do głębokości 40 m następującymi rurami:

- Ø 16" (406 mm) głębokość 0,0 – 8,0 m p.p.t. – wyciągnięte,

- Ø 14" (356 mm) głębokość 0,0 – 40,0 m p.p.t. – rury eksploatacyjne.

Projektowana wydajność eksploatacyjna studni Qe = 96 m3/h.

b)	wykonanie badań: makroskopowych gruntu oraz fizyczno-chemicznych 
i bakteriologicznych wody,

c)	przeprowadzenie pompowania oczyszczającego do usunięcia piasku oraz pompowania pomiarowego zgodnie z projektem, w przypadku utrzymującego się zanieczyszczenia bakteriologicznego do usunięcia bakterii i uzyskania wyników zgodnie 
z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2015 r. poz. 1989),

d)	w celu poprawy dopływu do studni i udrożnienia części szczelin może wystąpić konieczność zastosowania tłokowania studni,

e)	po zakończeniu wiercenia niwelację otworu studziennego oraz określenie jego współrzędnych w nawiązaniu do państwowego układu współrzędnych,

f)	zapewnienie dozoru geologicznego.

Uwaga: Ze względu na budowę geologiczną rejonu ujęcia w Białobrzegach, tj. występowanie warstwy wodonośnej w szczelinowych osadach węglanowych jury, które nie są jednorodne, należy liczyć się z wierceniem negatywnym, z którego nie uda się uzyskać wystarczającej wydajności, tak aby eksploatacja była możliwa.  Uzyskanie wydajności poniżej 50 m3/h uznane zostanie za wykonanie otworu negatywnego. Wykonawca zabezpieczy negatywny otwór wiertniczy poprzez zabudowanie głowicy studziennej bez armatury.

Szczegółowy zakres robót określa projekt robót geologicznych wykonania otworu studziennego nr 5 ujmującego wody podziemne z utworów jury górnej w Tomaszowie Mazowieckim - Białobrzegi (Załącznik nr 9 do SIWZ).

Wspólny Słownik Zamówień (CPV):

45.26.22.20 - 9 Wiercenie studni wodnych.

- Termin wykonania zamówienia:

Od dnia podpisania umowy do dnia 06.06.2017 r.

- Informacja o udostępnieniu Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):

SIWZ została zamieszczona na stronie internetowej: www.zgwk.pl

- Oferty częściowe:

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

- Informacja o przewidywanych zamówieniach na podobne roboty budowlane.

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień na podobne roboty budowlane.

- Warunki udziału w postępowaniu określone zostały w Rozdziale 4 SIWZ.

- Podstawy wykluczenia Wykonawców określone zostały w Rozdziale 5 SIWZ.

- Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia – określony został w Rozdziale 6 SIWZ

- Wadium:

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

- Zabezpieczenie należytego wykonania umowy:

W wysokości 10% ceny ofertowej (z podatkiem VAT podanej w Formularzu Oferty) dla otworu pozytywnego..

- Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

cena (z VAT) otworu pozytywnego – waga 50% ,

cena (z VAT) otworu negatywnego – waga 30%,

okres gwarancji – waga 20%.

- Miejsce i termin składania ofert:

Zakład Gospodarki Wodno-Kanalizacyjnej w Tomaszowie Maz. Sp. z o.o.,
Tomaszów Maz., ul. Kępa 19, Sekretariat

03.03.2017 r. roku do godz. 11:00

- Miejsce i termin otwarcia ofert:

Zakład Gospodarki Wodno-Kanalizacyjnej w Tomaszowie Maz. Sp. z o.o., 
Tomaszów Maz., ul. Kępa 19 pokój nr 32

03.03.2017 r. roku do godz. 11:15

- Termin związania ofertą:

30 dni od dnia otwarcia ofert

- Data zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu: 20.02.2017 r.