97-200 Tomaszów Mazowiecki, ul. Kępa 19

Telefony

Centrala/Fax	                                                                                                                      44 – 724 22 92

Wydział Logistyki Usługowej i Obsługi Klientów    		44 – 724 50 20, 724 41 32

Wydział Eksploatacji	                                                                                                          44 -  724 69 88

e mail: zgwk@zgwk.pl

www.zgwk.pl

Tomaszów Maz. 24.02.2017

Nr referencyjny TWI-ZS/RP/02/02/17

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z Regulaminem Udzielania Zamówień Publicznych obowiązującym w ZGW-K w Tomaszowie Maz. Sp. z o.o., na „Wykonanie otworu studziennego nr 5 ujmującego wody podziemne 
z utworów jury górnej w Tomaszowie Mazowieckim - Białobrzegi”.

Zamawiający: Zakład Gospodarki Wodno-Kanalizacyjnej w Tomaszowie Mazowieckim Sp. 
z o.o., z siedzibą przy ul. Kępa 19 w Tomaszowie Mazowieckim, działając na podstawie Rozdziału 9 pkt 7 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (zwaną dalej SIWZ), przekazuje treść otrzymanych zapytań dotyczących SIWZ, wraz z wyjaśnieniami::

Pytanie:

„W związku z zamieszczonym ogłoszeniem na wykonanie otworu studziennego nr 5 – firma (…) zwraca się z zapytaniem o możliwość wykonania studni metodą inną niż udarowo-mechaniczna.

„Projekt robót geologicznych wykonania otworu studziennego nr 5, ujmującego wody podziemne z utworów jury górnej w Tomaszowie Mazowieckim - Białobrzegi” oraz opis przedmiotu zamówienia przewiduje wykonanie odwiertu metodą udarowo-mechaniczną. W związku z tym pytamy się czy Państwo dopuściliby wykonanie odwiertu metodą mechaniczną na lewy obieg płuczki? Wiertnica z systemem Air Lift.

Pragniemy poinformować, że wykonaliśmy z powodzeniem wiele studni tą metodą m.in. dla:

(…) o głębokości 102 m – filtrowa o średnicy Ø 330/225 w roku 2015,

(…) o głębokości 120 m - rury Ø 330 mm, „otwór bosy” od 80 m p.p.t. w roku 2015.

(…) o głębokości 148m - filtrowa o średnicy Ø 406/195 w roku 2016,

(…) o głębokości 125 m – rury Ø 330 mm, „otwór bosy” od 93 m p.p.t. w roku 2016.

Odpowiedź:

Zgodnie z projektem robót geologicznych, zatwierdzonym przez Marszałka Województwa Łódzkiego Decyzją RŚV.7430.88.2016.MP z dnia 05.12.2016 r., odwiert otworu nr 5 należy wykonać metodą mechaniczno-udarową.