Nr referencyjny: OWE-ZS/RP/03/03/17

## SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dostawa polielektrolitu do odwadniania i zagęszczania osadu.

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie przepisów Regulaminu Udzielania Zamówień Publicznych obowiązującego w Zakładzie Gospodarki Wodno - Kanalizacyjnej 
w Tomaszowie Mazowieckim Spółka z o.o. 
o wartości zamówienia poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.

…………………………………………………

ZATWIERDZAM

Tomaszów Mazowiecki, marzec 2017 r.

ROZDZIAŁ 1

ZAMAWIAJĄCY I TRYB POSTĘPOWANIA

- Zamawiającym jest:

Zakład Gospodarki Wodno-Kanalizacyjnej w Tomaszowie Mazowieckim Spółka z o.o., NIP PL 773-21-71-153, REGON 590761733, KRS: 0000125241 Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia 
w Łodzi,

97-200 Tomaszów Mazowiecki,

ul. Kępa 19,

tel./fax. 44  724 22 92,

www.zgwk.pl,

- Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej kwoty 418.000 euro, na podstawie Regulaminu Udzielania Zamówień Publicznych obowiązującego w ZGW-K w Tomaszowie Maz. Sp. z o.o. Niniejsze postępowanie o udzielenie zamówienia sektorowego określonego w art. 132 ust. 1 pkt 4), w związku z art. 132 ust. 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 poz. 2164 ze zm.) zwolnione jest z obowiązku stosowania Ustawy Prawo zamówień publicznych na podstawie jej art. 133 ust.1.

- Informacja o tzw. procedurze odwróconej.

Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu zostanie zastosowana tzw. procedura odwrócona. Procedura ta polega na tym, że Zamawiający w toku czynności oceny ofert nie dokonuje podmiotowej oceny wszystkich Wykonawców (ocena spełniania warunków udziału 
w postępowaniu, braku podstaw do wykluczenia), nie badając nawet wszystkich wstępnych oświadczeń Wykonawców. 
W pierwszej kolejności dokonuje on oceny ofert pod kątem przesłanek odrzucenia oferty oraz kryteriów oceny ofert opisanych w SIWZ, po czym dopiero wyłącznie w odniesieniu do Wykonawcy, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza (uplasowała się na najwyższej pozycji rankingowej), dokonuje oceny podmiotowej Wykonawcy, tj. bada oświadczenia wstępne, 
a następnie żąda przedłożenia w wyznaczonym terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających:

- spełnianie warunków udziału w postępowaniu,

- spełnianie przez oferowane dostawy wymagań określonych przez Zamawiającego,

- brak podstaw wykluczenia.

- Nazwa postępowania nadana przez Zamawiającego: Dostawa polielektrolitu do odwadniania
i zagęszczania osadu.

- Postępowanie prowadzone jest zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, zwaną dalej SIWZ, w skład której wchodzą wszystkie załączniki i wyjaśnienia publikowane na stronie internetowej Zamawiającego, dostarczane w trakcie postępowania, które obowiązują Wykonawcę 
i Zamawiającego podczas całego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

- Specyfikacja istotnych warunków zamówienia udostępniona została na stronie internetowej Zamawiającego (http: //www.zgwk.pl) od dnia zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu.

- Rodzaj zamówienia – dostawy.

ROZDZIAŁ 2

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- Przedmiotem zamówienia jest dostawa polielektrolitu do odwadniania i zagęszczania osadów pochodzenia komunalnego na wirówkach firmy Flottweg typu C 3E, zlokalizowanych w przedsiębiorstwie Zamawiającego przy ul. Henrykowskiej 2/4 w Tomaszowie Maz.

- Opis przedmiotu zamówienia wg CPV: 24.54.20.00.

- Opis wpływu  ścieków  surowych  do oczyszczalni w  Tomaszowie Maz.

Ścieki surowe do Oczyszczalni Ścieków w Tomaszowie Mazowieckim dopływają z następujących źródeł:

- Komunalne z przepompowni przy ul. Kępa 19,

- Komunalne z terenu dawnego ZWCh Wistom,

- Przemysłowe z zakładów drobiarskich,

- Komunalne i przemysłowe dowożone taborem asenizacyjnym do stacji zlewczej,

- Wody opadowe i drenażowe.

Ścieki surowe w pierwszej kolejności kierowane są do budynku krat z dwudzielną komorą tłumiącą (rozprężną). W celu usuwania zanieczyszczeń wleczonych – skratek, zbudowano 3 kraty schodkowe z układem przenośników śrubowych i prasopłuczką skratek.

Pozbawione zawiesiny mineralnej ścieki kierowane są przez krawędzie przelewowe piaskowników do komory rozdziału ścieków na 2 osadniki wstępne radialne. Do komory rozdziału doprowadzane mogą być również: osad zagęszczony z zagęszczaczy grawitacyjnych (w celu hydrolizy) oraz ścieki ze zbiornika retencyjno-wyrównawczego. Następnie ścieki podawane są na dwa osadniki wstępne, z których kierowane są do komory rozdziału na reaktory biologiczne.

- Obieg osadu w oczyszczalni.

Osad wstępny (surowy) zagęszczony w lejach osadników wstępnych kierowany jest pompownią osadu wstępnego do dwóch zagęszczaczy grawitacyjnych osadu wstępnego wyposażonych w mieszadła prętowe. Pompy osadu wstępnego wyposażone są w maceratory frezowe. Po zagęszczeniu w zagęszczaczach grawitacyjnych osad pompownią osadu wstępnego podawany jest do zbiornika pośredniego osadu OB. 114, a jego część w celu hydrolizy zawracana jest przed osadniki wstępne. Zbiornik pośredni osadu wyposażono w mieszadło zatapialne i instalację (rurociąg) dozowania koagulantu.

Osad nadmierny odprowadzany jest przez pompy zbudowane w lejach osadników wtórnych, przez komory przy osadnikach wtórnych, do zbiornika homogenizacji osadu wyposażonego w mieszadło zatapialne. Zgromadzony w zbiorniku homogenizacji osad nadmierny jest zagęszczany mechanicznie przy zastosowaniu trzech wirówek zagęszczających (dwie pracujące, jedna rezerwowa) zlokalizowanych w stacji zagęszczania osadów i przesyłany do zbiornika pośredniego osadu OB. 114 w celu wymieszania go z zagęszczonym osadem wstępnym. Zmieszany osad zagęszczony zmagazynowany w zbiorniku pośrednim osadu OB. 114 podawany jest do odwadniania mechanicznego przy zastosowaniu dwóch wirówek odwadniających zlokalizowanych w stacji odwadniania osadów. Osad w celu odwodnienia mechanicznego jest kondycjonowany polielektrolitem podawanym ze stacji polielektrolitu (polimerów). Odcieki z wirówek zagęszczających i odwadniających kierowane są do wewnętrznej pompowni ścieków. Płukanie wirówek zagęszczających i odwadniających zrealizowane jest przy zastosowaniu zestawu hydroforowego wody technologicznej. Woda do roztwarzania polielektrolitów (polimerów) zapewniana jest przez zestaw hydroforowy wody pitnej. Odwodniony mechanicznie osad jest podawany układem podajników do budynku suszarni osadu. Odwadnianie osadu na wirówkach typu Flottweg Typ C 3E-4/45T HTS.

- Odwadnianie osadu na wirówce Flottweg typu C 3E-4/45T HTS.

Wykonanie HTS – oznacza uzyskiwanie wysokiej zawartości suchej masy. Pozioma stożkowo – cylindryczna wirówka dekantacyjna bez przegród perforowanych do ciągłego wysokowydajnego odwadniania osadu ściekowego. Faza ciekła jest odprowadzana bezciśnieniowo przez wielkowymiarowe otwory wylotowe znajdujące się w części cylindrycznej. Optymalizacja głębokości jeziorka cieczy odbywa się za pomocą nastawnej tarczy spiętrzającej. Wychód fazy stałej następuje pod wpływem siły odśrodkowej przez otwory wylotowe znajdujące się na końcu części stożkowej.

- Urządzenie do przygotowania i dozowania polimeru.

Stacja przygotowania i dozowania polimeru SPD-3500. Jest to 3 komorowa instalacja przepływowa, przystosowana do rozcieńczania polielektrolitów proszkowych i w emulsji

•	wydajność - 10-12kg/h substancji czynnej.

•	Czas dojrzewania ok 45-60 min.

•	Wydajność 2700 l/h roztworu bazowego.

•	 Całkowita objętość zbiornika 3500 l.

Jest to automatyczna stacja do rozcieńczania i przygotowania roztworów polielektrolitów pracująca w trybie przepływowym.

- Zagęszczanie osadu na wirówce Flottwego typu C 3E-4/454OSE – 3 szt.

Wykonanie OSE – oznacza uzyskiwanie optymalnego zagęszczania osadu. Budowa

i zasada działania jest podobna jak w przypadku wirówki odwadniającej.

- Urządzenie do przygotowania i dozowania polimeru SPD-1500.

Jest to 3-komorowa instalacja automatyczna do rozcieńczania i przygotowania roztworów polielektrolitów proszkowych i w emulsji pracująca w trybie przepływowym

o następujących parametrach:

•	Wydajność – ok 3kg/h substancji czynnej

•	Czas dojrzewania – 45-60 min.

•	Objętość – 1500 l

•	Wydajność 100 l/ h roztworu bazowego

- Zakres i warunki dostawy.

  - Zakres dostawy obejmuje dostawy polielektrolitu w postaci emulsji lub proszku w ilości zabezpieczającej odwadnianie osadu i zagęszczanie osadu na wirówkach w okresie realizacji przedmiotu zamówienia tj. od dnia podpisania umowy do dnia 30.04.2018 r.

  - Dostawy polielektrolitu będą realizowane w ciągu 48 godzin od daty złożenia telefonicznego zamówienia

  - Dostawy odbywać się będą na koszt Wykonawcy

Wykonawca oznaczy pojemniki z dostarczanym polielektrolitem w języku polskim.

- Przewidywane zużycie polielektrolitu.

Opierając się na danych za 2016 r. określa się, że potrzebna jest ilość polielektrolitu do uzyskania 8200 Mg suchej masy osadu na wirówkach odwadniających i 4100 Mg suchej masy osadu na wirówkach zagęszczających. Przy osiągnięciu minimalnych podanych w specyfikacji procentów suchej masy osadu zagęszczonego i odwodnionego oraz minimalnych wydajności wirówek.

- Parametry osadów kierowanych do odwadniania i zagęszczania:

- Osad kierowany do zagęszczania jest osadem nieustabilizowanym pochodzenia komunalnego, zawierającym w granicach 0,7-1,2% suchej masy. W celu stworzenia jednakowych warunków wszystkim uczestnikom postępowania, obliczenia będą przeliczane na 1% suchej masy nadawy.

- Osad kierowany do odwadniania jest mieszaniną osadu zagęszczonego na wirówkach i osadu wstępnego zagęszczonego grawitacyjnie w zagęszczaczach grawitacyjnych, zawierającym 4-6% suchej masy. W celu stworzenia jednakowych warunków wszystkim uczestnikom postępowania, obliczenia będą przeliczane na 5% suchej masy nadawy.

- Wymagany stopień odwodnienia osadu, zużycia polielektrolitu i klarowności filtratu. 
Osad po odwodnieniu na wirówkach odwadniających powinien zawierać nie mniej niż 24% suchej masy, przy wydajności wirówek nie mniej niż 9 m3/h. Zużycie polielektrolitu na 1Mg suchej masy, nie więcej niż 10kg, filtrat klarowny, nie zawierający osadu.

- Wymagany stopień zagęszczania osadu, zużycia polielektrolitu i klarowności filtratu. 
Osad po zagęszczeniu na wirówkach zagęszczających powinien zawierać nie mniej niż 5% suchej masy przy wydajności wirówki nie mniej niż 23 m3/h, zużycie polielektrolitu na 1Mg suchej masy nie więcej niż 2,5 kg, filtrat klarowny, nie zawierający osadu.

- Zasady przeprowadzania testów z polielektrolitem na urządzeniach zamawiającego:

- Testy prowadzone w skali laboratoryjnej i technicznej przez jednego wykonawcę nie mogą trwać dłużej niż 2 dni.

- Wykonawcy przeprowadzają samodzielnie i na własny koszt badania laboratoryjne, o ile takie będą niezbędne w doborze właściwego polielektrolitu w godzinach pracy laboratorium tj. 7:00-15:00. Testy na urządzeniach produkcyjnych (wirówkach), należy również wykonywać w godzinach 7:00-15:00. Terminy wykonania testów laboratoryjnych i technicznych musza być wcześniej ustalone z Zamawiającym.

- Zamawiający umożliwi wykonanie testów na terenie oczyszczalni ścieków w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. Henrykowskiej 2/4 udostępniając niezbędne urządzenia w terminie 20.03.2017r. – 31.03.2017 r.

- Szczegóły techniczno-organizacyjne wykonania testów należy uzgodnić z Jerzym Pierzchnicą – Kierownikiem Wydziału Eksploatacji Oczyszczalni Ścieków.

- Próbki osadu na suchą masę podczas zagęszczania i odwadniania osadów pobiera wykonawca w obecności Zamawiającego a badania wykonują pracownicy Zamawiającego w laboratorium Oczyszczalni. Wzór protokołu stanowi załącznik Nr 1A do niniejszej specyfikacji. Protokół należy złożyć wraz z ofertą.

- Po zakończeniu testów wykonawca sporządzi protokół z przeprowadzonych badań, który zostanie podpisany przez przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy.

- Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania parametrów odwadniania i zagęszczania osadów uzyskanych w testach wykonywanych w ramach postępowania przez cały okres dostawy.

- W przypadku konieczności zmiany polielektrolitu w okresie objętym umową z tytułu nie dotrzymania parametrów odwadniania i zagęszczania osadu na stosowanym polielektrolicie, Wykonawca dostarczy inny polielektrolit po przeprowadzeniu badań na własny koszt, bez zmiany jego ceny w stosunku do ceny ustalonej w Umowie.

- Informacja o możliwości składania ofert częściowych.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Wykonawcy muszą złożyć swoje oferty na cały zakres zamówienia, jak wymagają tego opisy i warunki zawarte w niniejszej SIWZ.

- Informacja o składaniu ofert wariantowych.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

ROZDZIAŁ 3

TERMIN I WARUNKI REALIZACJI ZAMÓWIENIA

- Termin realizacji zamówienia – od dnia podpisania umowy do dnia 30.04.2018 r.

ROZDZIAŁ 4

WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

- nie podlegają wykluczeniu z postępowania.

- spełniają warunki udziału w postępowaniu, które dotyczą:

- kompetencji lub uprawnień do prowadzonej określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów,

- sytuacji ekonomicznej lub finansowej,

- zdolności technicznej lub zawodowej.

- Zamawiający ustala następujące szczegółowe warunki udziału w postępowaniu dotyczące:

- zdolności technicznej lub zawodowej

Zamawiający dokona ustalenia czy Wykonawca w wystarczający sposób spełnia warunki udziału w postępowaniu, jeżeli wykaże, że:

- w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał co najmniej dwie dostawy polielektrolitu o wartości brutto każdej dostawy nie mniejszej niż 300.000 zł.

- W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, spełnianie warunków w pkt 3 Wykonawcy wykazują łącznie.

ROZDZIAŁ 5

PODSTAWY WYKLUCZENIA WYKONAWCÓW

- Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:

- Wykonawcę, który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu lub nie wykazał braku podstaw wykluczenia;

- Wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r. poz. 184, 1618 
i 1634), złożyli odrębne oferty, chyba że wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

- Wykonawcę, w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2015 r. poz. 978, 1259, 1513, 1830 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615) lub którego upadłość ogłoszono, 
z wyjątkiem Wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 233, 978, 1166, 1259 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615)

- Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

ROZDZIAŁ 6

WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIANIE WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAK PODSTAW WYKLUCZENIA.

- W celu wstępnego potwierdzenia, że brak jest podstaw do wykluczenia z postępowania oraz

na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu, każdy z Wykonawców składa wraz z ofertą:

- aktualne na dzień składania ofert oświadczenie, że nie podlega wykluczeniu, według wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do SIWZ.

- aktualne na dzień składania ofert oświadczenie, że Wykonawca spełnia warunki udziału 
w postępowaniu, według wzoru stanowiącego Załącznik nr 3 do SIWZ.

- Wykonawca (bez wezwania Zamawiającego) w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji z otwarcia ofert, o której mowa w Rozdziale 16 pkt 7 SIWZ, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie Wykonawcy o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, zgodne ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 4 do SIWZ:

- oświadczenie winno być złożone w oryginale,

- wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia,

- w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienia przez Wykonawców – oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, składa każdy z Wykonawców.

- W związku z zastosowaniem tzw. procedury odwróconej opisanej Rozdziale I pkt 3 SIWZ, Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów:

1) W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu:

a) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, 
w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie Rozdziału 5 pkt 1.3) SIWZ;

- W celu potwierdzenia przez Wykonawcę spełnienia warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej:

- wykazu dostaw wykonanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy; wzór wykazu dostaw stanowi załącznik nr 5 do SIWZ;

Jeżeli w dokumentach składanych w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału 
w postępowaniu kwoty będą wyrażane w walucie obcej, kwoty te zostaną przeliczone na PLN wg średniego kursu PLN w stosunku do walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski (tabela A kursów średnich walut obcych) w dniu zamieszczenia ogłoszenia na stronie internetowej.

- Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:

1) Zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 3.1)a) składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

2) Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 4.1)a), zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby - wystawionych nie wcześniej niż w terminach określonych 
w pkt 4.1)a).

5.  Jeżeli będzie to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia, Zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać Wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu lub spełniają warunki udziału w postępowaniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów.

ROZDZIAŁ 7

NFORMACJA DLA WYKONAWCÓW POLEGAJĄCYCH NA ZASOBACH

INNYCH PODMIOTÓW

- Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.

- Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.

- Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w Rozdziale 5 pkt 1.3).

- Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.

- Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, podmiotu, na którego zdolnościach polega Wykonawca, nie potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, Zamawiający zażąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego:

a) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub

b) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną, o których mowa w Rozdziale 4 pkt 3.

- Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunki udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniach, 
o którym mowa w Rozdziale 6 pkt 1.

- Na wezwanie Zamawiającego Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, zobowiązany jest do przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w Rozdziale 6 pkt 3.1)a).

ROZDZIAŁ 8

OFERTA WSPÓLNA

- Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie niniejszego zamówienia.

- Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają Pełnomocnika (Lidera) do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu albo upoważnią go do reprezentowania ich 
w postępowaniu i do zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Zaleca się, aby Pełnomocnikiem (Liderem) był jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

- Wszelka korespondencja, oświadczenia, wnioski adresowane są do Pełnomocnika (Lidera) ze skutkiem wobec wszystkich mocodawców.

- Pełnomocnik (Lider) dokonuje wszystkich czynności w imieniu mocodawców i na ich rzecz.

- Wykonawcy wspólnie ubiegający się o niniejsze zamówienie, których oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, przed podpisaniem umowy, są zobowiązani do zawarcia umowy regulującej ich współpracę. Niezwłocznie, po zawiadomieniu o wyborze oferty, ale przed podpisaniem umowy, Wykonawcy muszą przedłożyć Zamawiającemu kopię przedmiotowej umowy, opisującą, m.in. przyjętą formę prawną, określającą szczegółowo sposób współdziałania przy wykonywaniu zamówienia z uwzględnieniem solidarnej odpowiedzialności Wykonawców.

- Wypełniając formularz oferty należy wpisać dane (nazwa, adres itd.) Pełnomocnika (Lidera) oraz wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. W innych dokumentach (załączniki) powołujących się na Wykonawcę w miejscu, np. nazwa, adres Wykonawcy, należy wpisać dane dotyczące Pełnomocnika (Lidera) i Wykonawcy, którego dany dokument (załącznik) dotyczy.

- Pełnomocnictwo może być udzielone przez wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się 
o udzielenie zamówienia w jednym dokumencie, w którym Wykonawcy właściwie reprezentowani wskażą Pełnomocnika, określą zakres pełnomocnictwa i złożą podpisy. Pełnomocnictwo może być udzielone przez każdego z Wykonawców wspólnie ubiegających się 
o udzielenie zamówienia w odrębnym dokumencie, w którym Wykonawca właściwie reprezentowany, wskaże Pełnomocnika, określi zakres pełnomocnictwa z wyraźnym oznaczeniem, iż jest ono udzielone  w związku ze wspólnym ubieganiem się o udzielenie zamówienia i wskazuje pozostałych Wykonawców. W przypadku tych pełnomocnictw, zakres udzielanych pełnomocnictw musi być identyczny.

- Pełnomocnictwo musi być udzielone na piśmie, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i powinno zawierać co najmniej: oznaczenie Mocodawcy, oznaczenie Pełnomocnika (Lidera), zakres pełnomocnictwa, umocowanie do reprezentowania w postępowaniu, podpisywaniu oferty, ewentualnych odwołań i innych dokumentów. Wskazane jest by określało czas na jaki zostało udzielone (wymagana forma dokumentu: oryginał lub poświadczona notarialnie „za zgodność 
z oryginałem” kopia stosownego pełnomocnictwa).

- Jeżeli z wymaganych przez Zamawiającego w niniejszym postępowaniu dokumentów to nie wynika, do pełnomocnictwa należy załączyć dokumenty potwierdzające, że osoby podpisujące pełnomocnictwo są uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu danego Wykonawcy.

- W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, żaden z nich nie może podlegać wykluczeniu z powodu niespełniania warunków, o których mowa w Rozdziale 5 pkt 1, natomiast spełnianie warunków udziału w postępowaniu Wykonawcy wykazują zgodnie 
z Rozdziałem 4 pkt 4.

- W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców oświadczenie o przynależności braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o którym mowa w Rozdziale 6 pkt 2 SIWZ składa każdy z Wykonawców.

- W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców są oni zobowiązani na wezwanie Zamawiającego złożyć dokumenty i oświadczenia o których mowa w Rozdziale 6 pkt 3 SIWZ, przy czym:

1) dokumenty i oświadczenia o których mowa w pkt 3.2) składa odpowiednio Wykonawca, który wykazuje spełnianie warunku, w zakresie i na zasadach opisanych w Rozdziale 4 pkt 3 SIWZ.

2) dokumenty i oświadczenia o których mowa w pkt 3.1) składa każdy z nich.

ROZDZIAŁ 9

INFORMACJE O  SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB  DOKUMENTÓW

- Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego jest jawne i prowadzi się je w języku polskim.

- Ofertę pod rygorem nieważności składa się w formie pisemnej.

- W postępowaniu o udzielenie zamówienia oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe (Dz.U. z 2016 r., poz. 1113), osobiście lub za pośrednictwem posłańca.

- Zamawiający dopuszcza możliwość przekazywania oświadczeń (z wyłączeniem oświadczeń składanych w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz niepodlegania wykluczeniu z postępowania), wniosków, zawiadomień oraz informacji faksem lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

- Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje za pośrednictwem faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

- Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata przed upływem wyznaczonego terminu.

- Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ, jednak nie później niż na 6 dni przed upływem terminu składania ofert. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania w/w wniosku.

- Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął po upływie terminu składania wniosku, którym mowa powyżej, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.

- Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający, bez ujawniania źródła zapytania, zamieszcza na stronie internetowej, na której udostępniona jest SIWZ.

- W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść SIWZ. Dokonaną zmianę specyfikacji zamieszcza na stronie internetowej, na której udostępniona jest SIWZ.

- Jeżeli w wyniku zmiany treści SIWZ jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający przedłuży termin składania ofert i zamieści informację o tym na stronie internetowej.

- Nie udziela się żadnych ustnych i telefonicznych informacji, wyjaśnień czy odpowiedzi na kierowane do Zamawiającego zapytania w sprawach wymagających zachowania pisemności postępowania.

- Zaleca się, aby Wykonawca zdobył wszystkie informacje, które mogą być dla niego istotne do przygotowania oferty i podpisania umowy.

- Informacji udziela się w dniach: poniedziałek-piątek od godz. 8:00 do 15:00

- Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami

- w zakresie procedur przetargowych: Andrzej Męcina tel. (44) 724 22 92 wew.123; 
e-mail: andrzejmecina@zgwk.pl.,

- W zakresie merytorycznym: Jerzy Pierzchnica, tel. 508 212 953 lub 602 129 775, e-mail:

oczyszczalnia@vp.pl.

- Wszelką korespondencje należy oznaczać z dopiskiem: „Dostawa polielektrolitu do odwadniania 
i zagęszczania osadu. Numer referencyjny: OWE-ZS/RP/03/03/17.”

ROZDZIAŁ 10

WADIUM

Zamawiający nie żąda wniesienia wadium.

ROZDZIAŁ 12

PODWYKONAWSTWO

- Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy.

- Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia.

- Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcy.

ROZDZIAŁ 13

WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

- Zamawiający nie żąda wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

ROZDZIAŁ 14

TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

- Wykonawca jest związany ofertą przez 30 dni od dnia otwarcia ofert.

- Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

- Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym, że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

ROZDZIAŁ 15

OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT

- Każdy z Wykonawców może złożyć tylko jedną ofertę.

- Ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej. Zamawiający nie dopuszcza składania oferty w postaci elektronicznej.

- Na ofertę składają się następujące dokumenty:

- formularz oferty sporządzony na podstawie wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do niniejszej SIWZ;

- protokół z przeprowadzonych badań (potwierdzający, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego zgodnie z Rozdz. 2)  - Załącznik Nr 1A do SIWZ;

- oświadczenie Wykonawcy stanowiące wstępne potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia z postępowania, sporządzone na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszej SIWZ;

- oświadczenie Wykonawcy stanowiące wstępne potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu, sporządzone na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszej SIWZ;

- zobowiązanie podmiotu trzeciego do oddania swego zasobu na potrzeby Wykonawcy składającego ofertę – jeżeli dotyczy;

- pełnomocnictwo (składane w formie oryginału lub kopii notarialnie poświadczonej za zgodność z oryginałem) dla osób podpisujących ofertę w imieniu Wykonawcy, upoważnionych do podejmowania zobowiązań w imieniu firmy składającej ofertę (gdy nie są one wykazane w rejestrze) lub Wykonawców występujących wspólnie. Pełnomocnictwo powinno być wystawione zgodnie z wymogami prawa, podpisane przez prawnie upoważnione osoby, przedstawiciela każdego z partnerów. Powinno zawierać zakres pełnomocnictwa – z treści powinno jasno wynikać jakiego postępowania ono dotyczy (nr referencyjny i przedmiot); jego treść powinna identyfikować Wykonawców ubiegających się wspólnie i wskazywać ustanowionego Wykonawcę-pełnomocnika. Dokument winien być podpisany przez wszystkich Wykonawców, w tym przez Wykonawcę-pełnomocnika. Do pełnomocnictwa należy załączyć dokumenty potwierdzające, że osoby podpisujące pełnomocnictwo są uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu danego Wykonawcy;

- Jeżeli Wykonawca nie złoży oświadczenia, o którym mowa w Rozdziale 6 SIWZ pkt 1.1) i 1.2), oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub brak podstaw wykluczenia, lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez zamawiającego wątpliwości, Zamawiający wzywa do ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub do udzielania wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.

- Jeżeli Wykonawca nie złoży wymaganych pełnomocnictw albo złoży wadliwe pełnomocnictwa, Zamawiający wzywa do ich złożenia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.

- Zamawiający wzywa także, w wyznaczonym przez siebie terminie, do złożenia wyjaśnień dotyczących oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu, oraz brak podstaw wykluczenia - wskazanych w ogłoszeniu o zamówieniu i specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

- Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia, Zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać Wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu, spełniają warunki udziału w postępowaniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów.

- Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. W takim przypadku Wykonawca oznacza informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa klauzulą „tajemnica przedsiębiorstwa - nie udostępniać”. Wykonawca nie może zastrzec nazwy (firmy) oraz jego adresu, a także informacji dotyczących ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w jego ofercie.

- Koszty opracowania i dostarczenia oferty oraz uczestnictwa w postępowaniu obciążają wyłącznie Wykonawcę.

- Treść oferty musi odpowiadać treści specyfikacji.

- Załączniki dołączone do SIWZ przedstawione są w formie wzoru graficznego.

- Wszystkie pola i pozycje wzorów w załącznikach winny być wypełnione, a w szczególności muszą zawierać wszystkie wymagane informacje i dane oraz odpowiedzi na wszystkie pytania. W części dokumentu, które nie dotyczą danego Wykonawcy należy wpisać „nie dotyczy” lub przekreślić. Nie dopuszcza się składania alternatywnych, co do treści i formy dokumentów.

- Oferta, wszystkie wymagane do niej załączniki, dokumenty (każda zapisana, zadrukowana strona) winny być podpisane przez upoważnionego przedstawiciela, uprawnionego do reprezentowania zgodnie z przedstawionym aktem rejestracyjnym, wymogami ustawowymi oraz przepisami prawa lub pełnomocnictwem.

- Oferta musi być przygotowana w języku polskim, na maszynie do pisania, na komputerze, pisemnie nieścieralnym atramentem lub przy użyciu innego nośnika pisma nieulegającego usunięciu bez pozostawienia śladów.

- Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski przez tłumacza przysięgłego, poświadczonym przez Wykonawcę.

- Skreślenia, dopiski, poprawki muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby podpisującej ofertę.

- Zaleca się, aby oferta była złożona na kolejno ponumerowanych kartkach (a numeracja powinna rozpoczynać się od numeru 1, umieszczonego na pierwszej stronie oferty). Wskazane jest, by pierwsza strona oferty zawierała spis wszystkich dokumentów znajdujących się w kopercie/opakowaniu – brak tego spisu nie spowoduje jednak odrzucenie oferty.

- Ofertę należy złożyć w sposób uniemożliwiający wysuniecie, którejkolwiek kartki.

- Wykonawca może załączyć do oferty inne dokumenty, jednak Zamawiający może nie brać ich pod uwagę jako niewymaganych przez specyfikację istotnych warunków zamówienia.

- Dokumenty muszą zostać złożone w oryginale lub kopii poświadczonej „za zgodność z oryginałem” (każda zapisana, zadrukowana strona kopii) przez osobę/osoby uprawnione do podpisania oferty. Z zastrzeżeniem, że pełnomocnictwo musi być złożone w formie oryginału lub kopii notarialnie poświadczonej za zgodność z oryginałem.

- Zamawiający zażąda przedstawieniu oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu, gdy złożona przez Wykonawcę kopia dokumentu będzie nieczytelna lub będzie budziła wątpliwości co do jej prawdziwości.

- Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystej, zamkniętej kopercie/opakowaniu, w sposób gwarantujący zachowanie poufności oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert. Koperta/opakowanie winny być oznaczone w poniżej wskazany sposób:

Zakład Gospodarki Wodno-Kanalizacyjnej w Tomaszowie Mazowieckim Spółka z o.o. 97-200 Tomaszów Mazowiecki ul. Kępa 19 Oferta w postępowaniu na: Dostawę polielektrolitu do odwadniania i zagęszczania osadu. Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: OWE-ZS/RP/03/03/17 Nie otwierać przed dniem 06.04.2017 r. godz.11:15 Oznaczenie Wykonawcy (nazwa, adres)

- Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z nienależytego oznakowania koperty/opakowania lub braku którejkolwiek z wymaganych informacji.

- Zmiany lub wycofanie złożonej oferty

  - Skuteczność zmian lub wycofania złożonej oferty

Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę zawiadamiając o tym pisemnie Zamawiającego przed terminem składania ofert. Zmiany lub wycofanie złożonej oferty są skuteczne tylko wówczas, gdy zostały dokonane przed upływem terminu składania ofert.

  - Zmiana złożonej oferty

Zmiany, poprawki lub modyfikacje złożonej oferty muszą być złożone w miejscu i według zasad obowiązujących przy składaniu oferty. Odpowiednio opisane koperty/paczki zawierające zmiany należy dodatkowo opatrzyć dopiskiem "ZMIANA". W przypadku złożenia kilku „ZMIAN” kopertę (paczkę) każdej „ZMIANY” należy dodatkowo opatrzyć napisem „ZMIANA NR .....”.

  - Wycofanie złożonej oferty

Wycofanie złożonej oferty następuje poprzez złożenie pisemnego powiadomienia podpisanego przez umocowanego na piśmie przedstawiciela Wykonawcy. Wycofanie należy złożyć w miejscu i według zasad obowiązujących przy składaniu oferty. Odpowiednio opisaną kopertę zawierającą powiadomienie należy dodatkowo opatrzyć dopiskiem "WYCOFANIE".

- Wykonawca nie może wycofać lub wprowadzić zmian w jej treści po upływie terminu do składania ofert.

- Zamawiający niezwłocznie zwróci Wykonawcę ofertę złożoną po terminie składania ofert.

ROZDZIAŁ 16

MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

- Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, tj. 97-200 Tomaszów Mazowiecki, ul. Kępa 19, sekretariat, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 06.04.2017 r. do godz. 11:00. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma data i godzina wpływu oferty do siedziby zamawiającego, a nie data wysłania jej przesyłką pocztową czy kurierską.

- Oferty zostaną otworzone w siedzibie Zamawiającego, tj. 97-200 Tomaszów Mazowiecki, ul. Kępa 19, sala konferencyjna, w dniu 06.04.2017 r. o godzinie 11:15.

- Z zawartością ofert nie można zapoznać się przed upływem terminu do składania ofert.

- Otwarcie ofert jest jawne.

- Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podaje kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

- Podczas otwarcia ofert Zamawiający podaje nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, (terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach – jeżeli stanowią kryteria oceny ofert).

- Informacje, o których mowa w pkt 5 i 6 niniejszego Rozdziału, Zamawiający niezwłocznie zamieści na swojej stronie internetowej.

- Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej.

ROZDZIAŁ 17

SPOSÓB OBLICZENIA CENY

- Podana w ofercie cena musi być wyrażona w polskich złotych (PLN) z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

- Cena musi zawierać wszelkie koszty niezbędne do prawidłowej realizacji zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia i wzorem umowy. W cenie oferty uwzględnia się zysk Wykonawcy oraz wszystkie wymagane przepisami podatki i opłaty, a w szczególności podatek VAT.

- Cena podana przez Wykonawcę w ofercie jest stała i nie będzie mogła wzrosnąć w trakcie realizacji zamówienia, poza przypadkami określonymi we wzorze Umowy stanowiącym Załącznik nr 6 do SIWZ.

- Dla porównania ofert Zamawiający przyjmie cenę brutto obejmującą podatek od towarów i usług (VAT) za wykonanie całości przedmiotu zamówienia z zastrzeżeniem punktu 5.

- Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę, informuje Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku

- Wszelkie rozliczenia związane z realizacją zamówienia, którego dotyczy niniejsza SIWZ, dokonywane będą w PLN. Sposób zapłaty i rozliczenia za realizację niniejszego zamówienia zostały określone we wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 6 do SIWZ

ROZDZIAŁ 18

OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT

- Zamawiający skorzysta z uprawnienia wynikającego z tzw. procedury odwróconej.

Zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału 
w postępowaniu.

- Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które:

- zostaną złożone w terminie;

- nie zostaną odrzucone przez Zamawiającego.

- Jedynym przyjętym kryterium oceny ofert jest całkowita cena brutto – waga: 100%

- Ocena punktowa (z uwzględnieniem wagi kryterium) w kryterium: całkowita cena brutto zostanie dokonana wg poniższego wzoru

n

----  x  100 pkt  x  100%

w

gdzie:

n  - najniższa cena brutto spośród złożonych (ważnych) ofert

w – cena brutto badanej oferty

- Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta Wykonawcy, który spełni wszystkie postawione 
w niniejszej SIWZ warunki oraz uzyska łącznie największą liczbę punktów.

- W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

- Zamawiający poprawia w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie oraz omyłki rachunkowe z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek oraz inne omyłki polegające na niezgodności oferty z SIWZ, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty - niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

- Jeżeli zaoferowana cena lub jej istotne części składowe, wydają się rażąco niskie w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzą wątpliwości Zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych przepisów, Zamawiający zwraca się o udzielenie wyjaśnień, w tym złożenie dowodów, dotyczących wyliczenia ceny, w szczególności w zakresie: oszczędności metody wykonania zamówienia, wybranych rozwiązań technicznych, wyjątkowo sprzyjających warunków wykonywania zamówienia dostępnych dla Wykonawcy, oryginalności projektu Wykonawcy, kosztów pracy, pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrębnych przepisów, wynikającym z przepisów prawa pracy i przepisów o zabezpieczeniu społecznym, obowiązujących w miejscu, w którym realizowane jest zamówienie, wynikającym z przepisów prawa ochrony środowiska, powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy.

- Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny spoczywa na Wykonawcy.

- Zamawiający odrzuca ofertę Wykonawcy, który nie udzielił wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz ze złożonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę 
w stosunku do przedmiotu zamówienia.

- Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli:

  - jej treść nie odpowiada treści SIWZ, z zastrzeżeniem pkt 7 niniejszego Rozdziału.

  - jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,

  - zawiera rażąco niska cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia,

  - została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu,

  - zawiera błędy w obliczeniu ceny,

  - Wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki, polegającej na niezgodności oferty z SIWZ;

  - jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.

- Zamawiający informuje niezwłocznie wszystkich Wykonawców o:

  - wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę) i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano i uzasadnienie jej wyboru, a także nazwy (firmę) i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację,

  - Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne,

  - Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne,

  - unieważnieniu postępowania

- Zamawiający udostępnia informacje, o których mowa w niniejszym Rozdziale pkt 12 a), na stronie internetowej.

ROZDZIAŁ 19

UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA

- Zamawiający unieważni postępowanie, jeżeli:

- nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu,

- cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty,

- wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć,

- postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego.

ROZDZIAŁ 20

INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE 
PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY

      - Wykonawca, pod rygorem stwierdzenia uchylania się od podpisania umowy, dostarczy najpóźniej w dniu podpisania umowy:

- dokument lub dokumenty potwierdzające prawo osób składających podpis pod umową do występowania w imieniu Wykonawcy i dokonywania w jego imieniu składania oświadczenia woli (pełnomocnictwo, wypis z rejestru, zaświadczenie) – jeżeli nie wynika to z dokumentów znajdujących się w ofercie;

- Wykonawcy wspólnie ubiegający się o niniejsze zamówienie, których oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, przed podpisaniem umowy o realizację niniejszego zamówienia zobowiązani będą do zawarcia umowy cywilno-prawnej. Umowa musi być zawarta na czas trwania umowy, której przedmiotem są dostawy, o których mowa w niniejszym postępowaniu. Niezwłocznie, po zawiadomieniu o wyborze oferty, ale przed terminem podpisania Umowy, Wykonawcy muszą przedstawić Zamawiającemu umowę, opisującą przyjętą formę prawną oraz określającą zakres obowiązków każdego z Wykonawców przy realizacji umowy, w oryginale.

- Umowa, o której mowa wyżej musi być podpisana przez upełnomocnionych przedstawicieli wszystkich Wykonawców składających ofertę wspólną. W umowie tej Wykonawcy wyznaczą spośród siebie Pełnomocnika upoważnionego do zaciągania zobowiązań w imieniu wszystkich Wykonawców realizujących wspólnie umowę. Pełnomocnik upoważniony będzie także do wystawiania faktur, przyjmowania płatności od Zamawiającego i do przyjmowania poleceń na rzecz i w imieniu wszystkich Wykonawców wspólnie realizujących Umowę.

      - Jeżeli Wykonawca uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający może zbadać, czy nie podlega wykluczeniu oraz czy spełnia warunki udziału w postępowaniu Wykonawca, który złożył ofertę najwyżej ocenioną spośród pozostałych ofert.

- ROZDZIAŁ 21

# ZMIANY POSTANOWIEŃ ZAWARTEJ UMOWY

          - Dopuszczalne są następujące rodzaje i warunki zmiany treści umowy:

- zmiana obowiązującej stawki VAT; Jeśli zmiana stawki VAT będzie powodować zwiększenie kosztów wykonania umowy po stronie Wykonawcy, Zamawiający dopuszcza możliwość zwiększenia wynagrodzenia o kwotę równą różnicy w kwocie podatku zapłaconego przez wykonawcę;

- zmiana obowiązującej stawki VAT; Jeśli zmiana stawki VAT będzie powodować zmniejszenie kosztów wykonania umowy po stronie Wykonawcy, Zamawiający dopuszcza możliwość zmniejszenia wynagrodzenia o kwotę równą różnicy w kwocie podatku zapłaconego przez Wykonawcę;

- łączna wartość zmian jest mniejsza od 10% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie na dostawy

II. Nie stanowi zmiany umowy w szczególności:

- zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną Umowy

(np. zmiana nr rachunku bankowego);

2) zmiany danych teleadresowych, zmiany osób wskazanych w Ofercie Wykonawcy do wykonywania zakresu umowy lub kontaktów między Stronami;

3) zmiana Podwykonawców.

ROZDZIAŁ 22

ZAŁĄCZNIKI

Integralną częścią niniejszej specyfikacji są:

- Załącznik nr 1 – Formularz oferty.

- Załącznik nr 1A – protokół z przeprowadzonych testów w skali technicznej na dobór polielektrolitu.

- Załącznik nr 2 – Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia.

- Załącznik nr 3 – Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.

- Załącznik nr 4 - Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej.

- Załącznik nr 5 - wykaz wykonanych przez Wykonawcę dostaw.

- Załącznik nr 6 – Wzór umowy.

Załącznik nr 1 do SIWZ

Znak sprawy: OWE-ZS/RP/03/03/17

……………………………………..

(pieczęć  Wykonawcy)

FORMULARZ  OFERTY

      - ZAMAWIAJĄCY:

Zakład Gospodarki Wodno-Kanalizacyjnej w Tomaszowie Mazowieckim Spółka z o.o.

97-200 Tomaszów Mazowiecki

ul. Kępa 19

- WYKONAWCA:

Niniejsza oferta zostaje złożona przezx):

| l.p. | Nazwa(y) Wykonawcy(ów) | Adres(y) Wykonawcy(ów) |
| --- | --- | --- |

x) - Wykonawca modeluje tabelę poniżej w zależności od swego składu.

- OSOBA UPRAWNIONA DO KONTAKTÓW:

| Imię i nazwisko |  |
| --- | --- |
| Adres |  |
| Nr telefonu |  |
| Nr faksu |  |
| Adres e-mail |  |

- Ja (my) niżej podpisany(i) oświadczam(y), że:

  - zapoznałem się z treścią SIWZ dla niniejszego zamówienia i akceptuję wszystkie jej postanowienia,

  - gwarantuję wykonanie całości niniejszego zamówienia zgodnie z treścią: SIWZ, wyjaśnień do SIWZ oraz jej modyfikacji,

5.   Cena jednostkowa polielektrolitu do odwadniania osadu:

netto: ………… zł/kg

(słownie złotych: ……………………………………………………………………)

podatek VAT …… %:  ……………….. zł

(słownie złotych:…………………………………………………………………….

brutto:  ……… zł/kg

(słownie złotych: ……………………………………………………………………)

5.1 Cena jednostkowa polielektrolitu do zagęszczania osadu:

netto: ………… zł/kg

(słownie złotych: ……………………………………………………………………)

podatek VAT …… %:  ……………….. zł

(słownie złotych:…………………………………………………………………….

brutto:  ……… zł/kg

(słownie złotych: ……………………………………………………………………)

  - Dawka polielektrolitu po przeliczeniu na 5% suchej masy osadu wchodzącego na wirówki odwadniające do uzyskania 1 Mg s.m.o. podana w kg/Mg s.m.o. 
………………….kg/Mg s.m.o.

6.1 Dawka polielektrolitu po przeliczeniu na 1% suchej masy osadu wchodzącego na wirówki zageszczające do uzyskania 1 Mg s.m.o. podana w kg/Mg s.m.o.

………………….kg/Mg s.m.o.

  - Ilość polielektrolitu potrzebna do odwodnienia osadu w celu uzyskania 8200 Mg suchej masy osadu

………………… kg/8200 Mg s.m.o.

7.1 Ilość polielektrolitu potrzebna do zagęszczenia osadu w celu uzyskania 4100 Mg suchej masy osadu

………………… kg/4100 Mg s.m.o.

  - Cena dostawy polielektrolitu potrzebnego do odwodnienia osadu w celu uzyskania 8200 Mg s.m.o.

netto: ………… zł

(słownie złotych: ……………………………………………………………………)

podatek VAT …… %:  ……………….. zł

(słownie złotych:…………………………………………………………………….

brutto:  ……… zł

(słownie złotych: ……………………………………………………………………)

  - Cena dostawy polielektrolitu potrzebnego do zagęszczenia osadu w celu uzyskania 4100 Mg s.m.o.

netto: ………… zł

(słownie złotych: ……………………………………………………………………)

podatek VAT …… %:  ……………….. zł

(słownie złotych:…………………………………………………………………….

brutto:  ……… zł

(słownie złotych: ……………………………………………………………………)

  - Cena oferty stanowiąca sumę pozycji 8 i 9

netto: ………… zł

(słownie złotych: ……………………………………………………………………)

podatek VAT …… %:  ……………….. zł

(słownie złotych:…………………………………………………………………….

brutto:  ……… zł

(słownie złotych: ……………………………………………………………………)

  - Podana w pkt 10 cena zawiera wszystkie koszty związane z prawidłową realizacją przedmiotu zamówienia,

  - oferowany przez nas termin wykonania niniejszego zamówienia jest zgodny z terminem wyznaczonym przez Zamawiającego w Rozdziale 3 SIWZ

  - niniejsza oferta jest ważna przez  30 dni,

  - akceptuję(emy) bez zastrzeżeń wzór umowy – załącznik nr 6 do SIWZ,

  - w przypadku uznania mojej (naszej) oferty za najkorzystniejszą zobowiązuję(emy)  się zawrzeć umowę w miejscu i terminie, jakie zostaną wskazane przez Zamawiającego,

  - składam(y) niniejszą ofertę [we własnym imieniu] / [jako Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia]a), nie uczestniczę(ymy) jako Wykonawca w jakiejkolwiek innej ofercie złożonej w celu udzielenie niniejszego zamówienia,

    - niepotrzebne skreślić

  - Płatności będą dokonywane na konto Wykonawcy:

w Banku.................................................................................................................................

nr rachunku …………………………………………………………………………………

O wszelkich zmianach konta, na które mają być dokonywane przelewy Zamawiający zostanie niezwłocznie powiadomiony

  - żadne z informacji zawartych w ofercie nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa 
w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji / wskazane poniżej informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i w związku z niniejszym nie mogą być one udostępniane, w szczególności innym uczestnikom postępowaniab).

    - niepotrzebne skreślić

| Oferta została złożona na ….…ponumerowanych stronach. l.p. | Oznaczenie rodzaju (nazwy) informacji | Strony w ofercie (wyrażone cyfrą) |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | od | Do |

  - [nie zamierzam(y) powierzać do podwykonania żadnej części niniejszego zamówienia / następujące części niniejszego zamówienia zamierzam(y) powierzyć podwykonawcom]c)

    - niepotrzebne skreślić

| l.p. | Nazwa części zamówienia do powierzenia podwykonawcom |
| --- | --- |

. . . . . . . . . . . . ………. . . . . . . , dn. . . . . . . . . ....................................................................

/podpis, imienna pieczątka osoby upoważnionej do występowania w imieniu Wykonawcy

Załącznik nr 1A do SIWZ

Znak sprawy: OWE-ZS/RP/03/03/17

PROTOKÓŁ

z dnia .....................................

z przeprowadzonych testów w skali technicznej na dobór polielektrolitu do odwodnienia i zageszczania osadu na wirówkach Flottweg typu C3E-4/454

Data przeprowadzenia testów .......................................................

Testy eksploatacyjne w skali technicznej przeprowadzono w obecności Wykonawcy:

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

reprezentowanego przez:

  - .........................................................

2.  ........................................................

3. .........................................................

oraz przedstawicieli Zakładu  Gospodarki Wodno – Kanalizacyjnej w  Tomaszowie  Maz. Spółka z o.o. reprezentowanej przez:

1.  ........................................................

2.  ........................................................

3.  .......................................................

- Wirówka do odwadniania osadu Flottweg typ C3E-4/454 HTS

Wyznaczenie dawki optymalnej polielektrolitu służącej do odwodnienia osadów dla warunków opisanych w SIWZ. Osad  po  odwodnieniu  musi  posiadać  nie  mniej  niż  21% sm. Optymalna  dawka  zużycia  polielektrolitu  uzyskana  w  trakcie  testów  [kg/Mg sm.]  zostanie  przeliczona  z  proporcji  matematycznej  dla  5% sm. osadu  wchodzącego  na  wirówkę.

| Nazwa handlowa oferowanego polielektrolitu | Dawka optymalna po przeliczeniu na 5% sm. osadu wchodzącego na wirówkę ________________________ kg/Mg.s.m.o. | Zawartość suchej masy osadu po odwodnieniu _____________________ % |
| --- | --- | --- |

Wydajność pompy osadu przy nastawie min. 10,0 m³/godz.

Czas pracy wirówki ......................... godz.

- Ilość osadu skierowanego na wirówkę odwadniającą .............. m³

Zużycie polielektrolitu  w  czasie prowadzenia  prób  - ........ kg

(zostanie ono wyliczone z danych technicznych stacji automatycznego przygotowania i dorabiania polielektrolitu do odwadniania osadu typu SPD 3500

- stężenie  polielektrolitu  -  ------%

- wydatek pompy polielektrolitu  -  ........m3/h

- czas pracy pompy polielektrolitu  -  ........h

Wyniki badań na wagosuszarce:

Uwaga:  Wyniki  badań  na  wagosuszarce  muszą  być potwierdzone  przez  laboratorium  Zamawiającego,  posiadające  System  Zarządzania  Jakością  ISO.

  - próba nr 1 – godz. pobrania próby ..........

- osad przed odwodnieniem ...................... % smo

- osad po odwodnieniu        ....................... % smo

  - próba nr 2 (min. po 1 godz. po podaniu próby nr.1) godz. ............

- osad przed odwodnieniem ...................... % smo

- osad po odwodnieniu        ....................... % smo

Średnia przed odwodnieniem: .....................% smo

Średnia po odwodnieniu :        .................... % smo

Dawka optymalna uzyskana w trakcie testu:  ..................... kg/Mg smo  przy   …….% sm  w  osadzie  kierowanym na wirówkę.

Dawka optymalna uzyskana w trakcie testu: ……………... kg/Mg smo    po  przeliczeniu  dla  5% smo  wg  wzoru:

……% smo    -   polielektrolit   ..….  kg/Mg smo

5% smo    -   polielektrolit   ..….  kg/Mg smo

Należy  zbadać   2 próby  na  zawartość  suchej  masy.

- Wirówka do zageszczania osadu Flottweg typ C3E-4/454 OSE

Wyznaczenie dawki optymalnej polielektrolitu służącej do zagęszczania osadów dla warunków opisanych w SIWZ. Osad  po  zagęszczeniu  musi  posiadać  nie  mniej  niż  5% sm. Optymalna  dawka  zużycia  polielektrolitu  uzyskana  w  trakcie  testów  [kg/Mg sm.]  zostanie  przeliczona  z  proporcji  matematycznej  dla  1% sm. osadu  wchodzącego  na  wirówkę.

| Nazwa handlowa oferowanego polielektrolitu | Dawka optymalna po przeliczeniu na 1% sm. osadu wchodzącego na wirówkę ________________________ kg/Mg.s.m.o. | Zawartość suchej masy osadu po odwodnieniu _____________________ % |
| --- | --- | --- |

Wydajność pompy osadu przy nastawie min. 23,0 m³/godz.

Czas pracy wirówki ......................... godz.

- Ilość osadu skierowanego na wirówkę zagęszczającą .............. m³

Zużycie polielektrolitu  w  czasie prowadzenia  prób  - ........ kg

(zostanie ono wyliczone z danych technicznych stacji automatycznego przygotowania i dorabiania polielektrolitu do zagęszczania osadu typu SPD 1500

- stężenie  polielektrolitu  -  ------%

- wydatek pompy polielektrolitu  -  ........m3/h

- czas pracy pompy polielektrolitu  -  ........h

Wyniki badań na wagosuszarce:

Uwaga:  Wyniki  badań  na  wagosuszarce muszą  być potwierdzone  przez  laboratorium  Zamawiającego,  posiadające  System  Zarządzania  Jakością  ISO.

  - próba nr 1 – godz. pobrania próby ..........

- osad przed zagęszczeniem ...................... % smo

- osad po zagęszczeniu       ....................... % smo

  - próba nr 2 (min. po 1 godz. po podaniu próby nr.1) godz. ............

- osad przed zagęszczeniem ...................... % smo

- osad po zagęszczeniu        ....................... % smo

Średnia przed zagęszczeniem: .....................% smo

Średnia po zagęszczeniu :        .................... % smo

Dawka optymalna uzyskana w trakcie testu:  ..................... kg/Mg smo  przy   …….% sm  w  osadzie  kierowanym na wirówkę.

Dawka optymalna uzyskana w trakcie testu: ……………... kg/Mg smo    po  przeliczeniu  dla  1% smo  wg  wzoru:

……% smo    -   polielektrolit   ..….  kg/Mg smo

1% smo    -   polielektrolit   ..….  kg/Mg smo

Należy  zbadać   2 próby  na  zawartość  suchej  masy.

Uwagi:

..................................................................................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................

Na tym protokół zakończono i podpisano.

……………………………….                              …………………………..……

..................................................                             ..................................................

Podpisy przedstawicieli                                             Podpisy przedstawicieli

Wykonawcy                                                                 Zamawiającego

Załącznik nr 2 do SIWZ

Znak sprawy: OWE-ZS/RP/03/03/17

Zamawiający:

Zakład Gospodarki

Wodno-Kanalizacyjnej
w Tomaszowie Maz. Sp. z o.o.

97-200 Tomaszów Maz.

u. Kępa 19

Wykonawca:

………………………………………………………………………………

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

………………………………………………………………………………

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

Oświadczenie wykonawcy

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 
pn. Dostawa polielektrolitu do odwadniania i zagęszczania osadu, prowadzonego przez Zakład Gospodarki Wodno-Kanalizacyjnej w Tomaszowie Maz. Sp. z o.o., 
oświadczam, co następuje:

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:

Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie przesłanek określonych w Rozdziale 5 pkt 1 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

…………………………………………

(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:

*) Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, na którego/ych zasoby powołuję się w niniejszym postępowaniu, tj.: …………………………………………………………… (podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia.

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.

…………………………………………

(podpis)

*) skreślić i nie podpisywać jeśli nie dotyczy

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne 
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.

…………………………………………

(podpis)

Załącznik nr 3 do SIWZ

Znak sprawy: OWE-ZS/RP/03/03/17

Zamawiający:

Zakład Gospodarki

Wodno-Kanalizacyjnej
w Tomaszowie Maz. Sp. z o.o.

97-200 Tomaszów Maz.

u. Kępa 19

Wykonawca:

…………………………………………………………………………

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

…………………………………………………………………………

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do  reprezentacji)

Oświadczenie wykonawcy

DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
pn. Dostawa polielektrolitu do odwadniania i zagęszczania osadu, prowadzonego przez Zakład Gospodarki Wodno-Kanalizacyjnej w Tomaszowie Maz. Sp. z o.o.,
 oświadczam, co następuje:

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY:

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego w Rozdziale 4 pkt 2-3 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

…………………………………………

(podpis)

INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW:

*) Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez zamawiającego w Rozdziale 4 pkt 2-3 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, polegam na zasobach następującego/ych podmiotu/ów: ……………………………………………………………………….

..……………………………………………………………………………………………………………….…………………………………….., w następującym zakresie: …………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………… (wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu).

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

*) skreślić i nie podpisywać jeśli nie dotyczy

…………………………………………

(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne 
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

…………………………………………

(podpis)

Załącznik nr 4 do SIWZ

Znak sprawy: OWE-ZS/RP/03/03/17

Zamawiający:

Zakład Gospodarki

Wodno-Kanalizacyjnej
w Tomaszowie Maz. Sp. z o.o.

97-200 Tomaszów Maz.

u. Kępa 19

Wykonawca:

…………………………………………………………………………

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

…………………………………………………………………………

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do  reprezentacji)

Oświadczenie

o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, 
w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji 
i konsumentów (Dz. U. z 2015 r. poz. 184, 1618 i 1634)

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na:

Dostawę polielektrolitu do odwadniania i zagęszczania osadu

- Przedkładam(y) poniżej listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r. poz. 184, 1618 i 1634), do której należy Wykonawca*:

| Lp. | Nazwa podmiotu | Siedziba |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |
| (…) |  |  |

__________________ dnia __ __ 2017 roku

______________________________

(podpis(y) Wykonawcy/Pełnomocnika)

_______________________________________________________________

- Informuje(my), że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r. poz. 184, 1618 i 1634)*.

__________________ dnia __ __ 2017 roku

______________________________

(podpis(y) Wykonawcy/Pełnomocnika)

*niepotrzebne skreślić

UWAGA: 	niniejszy „Formularz” składa Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia składa ją każdy z członków Konsorcjum lub wspólników spółki cywilnej.

Załącznik nr 5 do SIWZ

Znak sprawy: OWE-ZS/RP/03/03/17

……………………………………..

(pieczęć  Wykonawcy)

wzór wykazu wykonanych przez Wykonawcę dostaw

dla zamówienia publicznego

na  „Dostawa polielektrolitu do odwadniania i zagęszczania osadu”

- ZAMAWIAJĄCY:

Zakład Gospodarki Wodno-Kanalizacyjnej w Tomaszowie Mazowieckim Spółka z o.o.

97-200 Tomaszów Mazowiecki, ul. Kępa 19

- WYKONAWCA:

Niniejsza oferta zostaje złożona przez:

| l.p. | Nazwa(y) Wykonawcy(ów) | Adres(y) Wykonawcy(ów) |
| --- | --- | --- |

WYKAZ WYKONANYCH DOSTAW

OŚWIADCZAM(Y), ŻE:

  - wykonałem(wykonaliśmy) następujące dostawy:

Tabela nr 1

| L.p. | Nazwa zamówienia | Parametry zamówienia potwierdzające spełnienie warunków określonych w Rozdziale 4 pkt 3 SIWZ | Data wykonania |  | Odbiorca (nazwa, adres) | Nazwa Wykonawcy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | początek (dd-mm-rr) | zakończenie (dd-mm-rr) |  |  |

UWAGA – Wykonawca jest zobowiązany do załączenia dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy.

| l.p. | Nazwa(y) Wykonawcy(ów) | Nazwisko i imię osoby (osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów) | Podpis(y) osoby(osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów) | Pieczęć(cie) Wykonawcy(ów) | Miejscowość i data |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Załącznik nr 6 do SIWZ

Znak sprawy: OWE-ZS/RP/03/03/17

Wzór umowy

Umowa

zawarta w dniu ……… 2017 r. w Tomaszowie Maz. pomiędzy:

Zakładem Gospodarki Wodno – Kanalizacyjnej  w Tomaszowie Maz. Spółka z o.o., adres:  97-200 Tomaszów Maz. ul. Kępa 19 zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Śródmieścia, XX  Wydział Krajowego Rejestru Sądowego, pod Nr KRS: 0000125241, kapitał zakładowy 64.974.000 zł

NIP: 773-21-71-153,

reprezentowanym przez:

- Marię Chilińską – Prezesa Zarządu

- Tomasza Weneckiego – Z-cę Prezesa Zarządu

zwanym w treści umowy Zamawiającym

z jednej strony, a:

……………………………………………………………………………………………….......

reprezentowanym przez:

………………………………..

zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą,

o następującej treści:

Umowę zawarto w wyniku postępowania przeprowadzonego w trybie przetargu niegraniczonego o wartości szacunkowej poniżej kwoty 418.000 euro, na podstawie Regulaminu Udzielania Zamówień Publicznych obowiązującego w ZGW-K w Tomaszowie Maz. Sp. z o.o. Niniejsze postępowanie o udzielenie zamówienia sektorowego określonego w art. 132 ust. 1 pkt 4), w związku z art. 132 ust. 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164) zwolnione jest z obowiązku stosowania Ustawy Prawo zamówień publicznych na podstawie jej art. 133 ust.1.

§ 1.

ZAKRES ZAMÓWIENIA

- Przedmiotem umowy jest sukcesywna dostawa polielektrolitu do odwadniania i zagęszczania osadu, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia zamieszczonym w SIWZ.

- Oferta Wykonawcy oraz Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia stanowią integralną część umowy.

§ 2.

TERMINY

  - Umowa będzie wykonywana sukcesywnie w okresie od dnia jej podpisania do dnia 30.04.2018 roku.

§ 3.

DOSTAWA I  ODBIÓR TOWARU

1.Wykonawca dostarczy Zamawiającemu towar do następującego miejsca:

Oczyszczalnia Ścieków  przy   ulicy Henrykowskiej  2/4 w  Tomaszowie  Mazowieckim .

2. Dostawy będą realizowane na podstawie zamówień telefonicznych, potwierdzonych faksem 
w ciągu 48 godzin  od momentu złożenia zamówienia.

3. Dostawy odbywać się będą w oryginalnych opakowaniach.

4. Zamawiający może odebrać produkt tylko wówczas, gdy zostaną spełnione następujące warunki: towar będzie odpowiadał zamówieniu i posiadał świadectwo kontroli jakości na każdą dostawę.

5. W przypadku  reklamacji jakości dostarczonego produktu Zamawiający natychmiast poinformuje Wykonawcę o swoich zastrzeżeniach. Strony ustalą procedurę postępowania gwarantującą pełną obiektywność sprawdzenia powstałych wątpliwości.

§ 4.

CENA  DOSTAWY

- Strony ustalają, że wynagrodzenie Wykonawcy za poszczególne dostawy ustalane będzie na podstawie cen jednostkowych w wysokości:

a) Cena jednostkowa polielektrolitu do odwadniania osadu :

netto (bez VAT) ………………. zł/kg

słownie złotych ......................................................................................................................................

podatek VAT ……….%

brutto (z VAT) ………………....zł/kg

słownie złotych .......................................................................................................................................

b) Cena jednostkowa polielektrolitu do zagęszczania osadu :

netto (bez VAT) ………………. zł/kg

słownie złotych ......................................................................................................................................

podatek VAT ……….%

brutto (z VAT) ………………....zł/kg

słownie złotych .......................................................................................................................................

oraz rzeczywistej ilości dostarczonego towaru.

- Wynagrodzenie Wykonawcy określone na podstawie formularza ofertowego wynosi:

netto: ……..….. zł

(słownie złotych: ……………………………………………………………………….)

podatek VAT ….. %:  ……………… zł

(słownie złotych: ……………………………………………………………………….)

brutto:  ……… zł

(słownie złotych: ……………………………………………………………………….)

- Wynagrodzenie określone w ust.2 jest wynagrodzeniem za wykonanie całego zamówienia.

- Wykonawca nie ma prawa przekazać wykonania Umowy ani jakiejkolwiek jej części stronie trzeciej bez pisemnej akceptacji Zamawiającego. Wykonawca nie może dokonać przelewu wierzytelności wynikających z niniejszej Umowy na rzecz osób trzecich, bez pisemnej zgody Zamawiającego.

§ 5.

ZAPŁATA

- Zapłata za wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 4 ust. 1 dokonywana będzie przez Zamawiającego w terminie 21 dni po otrzymaniu wystawionej przez Wykonawcę prawidłowej faktury poleceniem przelewu z rachunku Zamawiającego w Banku PKO S.A. 
I  O/Tomaszów Maz. Nr 86 1240 3145 1111 0000 2786 0214 na rachunek Wykonawcy 
w Banku …………………….. Nr ………………………………………………………….

- Przed wystawieniem faktury Wykonawca ma obowiązek uzyskania potwierdzenia wykonania fakturowanego zakresu dostawy przez przedstawiciela Zamawiającego w postaci podpisanego protokołu odbioru.

- Dniem uregulowania płatności jest dzień, w którym Zamawiający polecił swojemu bankowi przelać na konto Wykonawcy należną kwotę (data przyjęcia do wykonania przez bank polecenia przelewu).

§ 6.

GWARANCJA  JAKOŚCI

1. Wykonawca wystawi Zamawiającemu:

- pisemne potwierdzenie dobrej jakości każdej partii dostarczanego produktu.

- kartę charakterystyki substancji szkodliwej po każdej aktualizacji.

2. Dane fizykochemiczne produktu będą zgodne z warunkami ustalonymi przez  Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia.

§ 7

KARY UMOWNE

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za zwłokę w dostawie towaru, powstałą z winy

Wykonawcy w wysokości 1 % ceny towaru (wraz z podatkiem VAT) określonej w § 4 ust. 2 za każdy dzień zwłoki, nie więcej jednak niż 15% wartości brutto umowy.

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w przypadku wyłączenia danej partii polielektrolitu z użytkowania i opóźnienia w dostawie nowej partii w wysokości 1 % ceny towaru  (wraz z podatkiem VAT) ) określonej w § 4 ust. 2 za każdy dzień zwłoki, nie więcej jednak niż 15% wartości brutto umowy.

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego i przekraczającego wysokość kar umownych określonych w § 7 ust. 1 i 3 do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo potrącania kar umownych z faktur wystawianych przez Wykonawcę.

§ 8.

OSOBY WYZNACZONE  DO  WYKONANIA  UMOWY

- Do bezpośredniej współpracy z Wykonawcą w realizacji niniejszej dostawy, w tym rozliczeń wewnętrznych, prawidłowości i terminowości wykonania umowy ze strony Zamawiającego uprawniony jest Jerzy Pierzchnica, tel. 44 723 03 18, 508 212 953.

- Wykonawca do współpracy z Zamawiającym upoważnia

………………… tel. ………, fax. ………..

§ 9.

Integralną część niniejszej umowy stanowią:

- Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia z załącznikami

- oferta Wykonawcy.

§ 10.

ZMIANY W UMOWIE

      - Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że zachodzi co najmniej jedna 
z następujących okoliczności:

  - zmiany stawki podatku od towarów i usług; w tym przypadku wartość wynagrodzenia netto nie zmieni się, a wartość wynagrodzenia brutto zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisów

  - łączna wartość zmian jest mniejsza od 10% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie.

      - Zmiany treści umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 11.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

- W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.

- Spory między stronami mogące wyniknąć z realizacji umowy rozstrzygać będzie Sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.

- Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

§ 12.

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

ZAMAWIAJĄCY						WYKONAWCA

Wykonawca modeluje tabelę poniżej w zależności od swego składu.

Wypełniają Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia