97-200 Tomaszów Mazowiecki, ul. Kępa 19

Telefony

Centrala/Fax	                                                                                                                      44 – 724 22 92

Wydział Logistyki Usługowej i Obsługi Klientów    		44 – 724 50 20, 724 41 32

Wydział Eksploatacji	                                                                                                          44 -  724 69 88

e mail: zgwk@zgwk.pl

www.zgwk.pl

Tomaszów Maz. 05.07.2018

Nr referencyjny: TWI-ZS/RP/07/06/18

Do wszystkich Wykonawców

uczestniczących w niniejszym

postępowaniu

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie Regulaminu Udzielania Zamówień Publicznych obowiązującego w ZGW-K w Tomaszowie Maz. Sp. z o.o., na „Budowę sieci wodociągowych i kanalizacji sanitarnej na terenie miasta Tomaszowa Mazowieckiego_2018”.

Zamawiający: Zakład Gospodarki Wodno-Kanalizacyjnej w Tomaszowie Mazowieckim 
Sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Kępa 19 w Tomaszowie Mazowieckim, działając na podstawie Rozdziału 9 pkt 9 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, przekazuje treść otrzymanych zapytań dotyczących SIWZ, wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie

DOTYCZY: BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W UL. LETNIEJ I WILCZEJ

Zwracamy się do Państwa z prośbą o odpowiedź na pytania w związku z prowadzonym postępowaniem przetargowym:

1  Czy Zamawiający na przedmiotowej inwestycji w celu minimalizacji liczby złączy wymaga zastosowania rur kamionkowych DN200 w odcinkach 2,5m?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zastosowanie rur kamionkowych DN200 w odcinkach 2,5 m.