Tomaszów Maz. 03.10.2018

Nr referencyjny: POIS.02.03.00-00-0114/17/1

Do wszystkich Wykonawców

uczestniczących w niniejszym

postępowaniu

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na „Zakup pojazdu specjalistycznego do hydrodynamicznego czyszczenia kanalizacji z systemem odzysku wody”.

Zamawiający, Zakład Gospodarki Wodno-Kanalizacyjnej w Tomaszowie Mazowieckim 
Sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Kępa 19 w Tomaszowie Mazowieckim, działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z 29 stycznia 2004 r.-Prawo zamówień publicznych 
(t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.) przekazuje treść otrzymanego zapytania, dotyczącego Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie:

„W nawiązaniu do SIWZ- pkt 2 dotyczącej zabudowy pojazdu specjalistycznego do hydrodynamicznego czyszczenia kanalizacji z systemem odzysku wody podają Państwo jednostopniowy system odzysku wody.

Pytanie: Czy  dopuszczają  Państwo wielostopniowy odzysku wody powodujący wyższy poziom doczyszczenia wody a zatem mniejsze zużycie pompy wody, przewodów wysokociśnieniowych, dysz. System wielostopniowego doczyszczania wody w pojazdach FFG  uzyskuje 150µ.”

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje w tym zakresie zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.