97-200 Tomaszów Mazowiecki, ul. Kępa 19

Telefony

Centrala/Fax	                                                                                                                      44 – 724 22 92

Wydział Logistyki Usługowej i Obsługi Klientów    		44 – 724 50 20, 724 41 32

Wydział Eksploatacji	                                                                                                          44 -  724 69 88

e mail: zgwk@zgwk.pl

www.zgwk.pl

Tomaszów Maz. 03.04.2019

Nr referencyjny OL-ZS/RP/04/03/19

Do wszystkich Wykonawców

uczestniczących w niniejszym

postępowaniu

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z Regulaminem Udzielania Zamówień Publicznych obowiązującym w ZGW-K w Tomaszowie Maz. Sp. z o.o. na „Dostawa urządzeń 
i szkła laboratoryjnego oraz odczynników do analiz fizykochemicznych 
i mikrobiologicznych”.

Zamawiający: Zakład Gospodarki Wodno-Kanalizacyjnej w Tomaszowie Mazowieckim 
Sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Kępa 19 w Tomaszowie Mazowieckim, działając na podstawie Rozdziału 9 pkt 9 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (dalej SIWZ), przekazuje treść otrzymanych zapytań dotyczących SIWZ, wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 1:

Poz. 75, 76, 84- czy Zamawiający dopuści produkty firmy Hach Lange?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuści produkty firmy Hach Lange, pod warunkiem, że są zgodne z normą 
PN EN ISO 17034.

Pytanie nr 2:

Poz. 92 – czy Zamawiający wymaga wzorca w op. 10 ml zgodnie z numerem katalogowym?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga wzorca w op. 10 ml zgodnie z numerem katalogowym.

W związku z powyższym dokonuje w tym zakresie zmiany w poz. 92 formularza cenowego (Załącznik nr 1A do SIWZ).

Pytanie nr 3:

Poz. 324 – z jakich elementów musi składać się układ? Czy chodzi o sam skruber czy kompletny układ oczyszczania i neutralizacji?

Odpowiedź:

Zamawiający doprecyzowuje, że wymaga dostawy kompletnego układu oczyszczania 
i neutralizacji.