Tomaszów Mazowiecki, dnia 03.04.2020

Do wszystkich zainteresowanych

Wykonawców

Numer referencyjny: ZK-PU/04/03/2020

Numer ogłoszenia o zamówieniu: 523831-N-2020 z dnia 2020-03-24 r.

Dotyczy postępowania o udzielnie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych              (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.) pod nazwą: Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych wraz ze ścieżką edukacyjną w ramach zadania „Budowa zintegrowanego systemu gospodarki odpadami w Tomaszowie Mazowieckim – elementu GOZ- Budowa PSZOK wraz ze ścieżką edukacyjną”.

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Pzp, udzielam wyjaśnień dotyczących zamówienia.

Pytanie:

Zwracam się z prośbą o podanie:

- parametrów wagi samochodowej,

- parametrów materiałów:

Ścieżka edukacyjna:

* ławki - 3 szt

* zestaw składajacy się ze stolika i ławek - 3 szt

* tablica do rysowania kredą - 1 szt

* karuzela - 1 szt

* nawierzchnia syntetyczna bezpieczna zgodnie z projektem - 277,50 m2

* bujak osadzony trwale w podłożu na stalowej sprężynie - 1 szt

* wieża z piaskownicą umożliwiająca zabawę i integrację - 1 szt

* schody terenowe/siedziska - 1 kpl,

takich jak materiały z jakich mają być wykonane, wymiary, inne parametry, grubość nawierzchni bezpiecznej.

Odpowiedzi:

- parametrów wagi samochodowej

Zamawiający wymaga realizacji wjazdu na teren PSZOK wyposażonego w wagę samochodową platformową o nośności co najmniej 60 Mg, dokładności pomiaru 20 kg i wymiarach co najmniej 3 x 24 m. Waga winna być posadowiona podpoziomowo z usytuowaniem platformy wagi na rzędnej jezdni drogi dojazdowej.

Waga winna być dostarczona wraz z systemem ewidencji komputerowej do zapewnienia prowadzenia ewidencji ilościowej i jakościowej obrotu odpadami na terenie Zakładu. Waga winna umożliwiać ważenie dużych zestawów transportowych dowożących odpady do Zakładu.

Konstrukcja: Fundament pod wagę o wymiarach w rzucie min. 36 m x 3,4 m.

Waga powinna działać automatycznie po uruchomieniu jej z poziomu czytnika kart magnetycznych, z przesyłem danych do komputera zlokalizowanego w pomieszczeniu obsługi PSZOK.

Wyposażenie: Wagę należy wyposażyć w:

- wyświetlacz cyfrowy wskazań wagi widoczny z kabiny pojazdu ważonego

- komputer zlokalizowany w pomieszczeniu obsługi PSZOK, wpięty w system komputerowy Zakładu Gospodarki Wodno-Kanalizacyjnej, z dostępem z odpowiedniego, uzgodnionego z JRP, poziomu administracyjnego, wraz z zainstalowanym oprogramowaniem pozwalającym na:

- współpracę z czytnikami kart magnetycznych identyfikujących indywidualnie pojazdy stałych dostawców odpadów, posiadających umowy z Zamawiającym,

- czytanie i przetwarzanie wyników ważenia,

- wprowadzanie danych o transakcji ważenia (dane o ważonym pojeździe i jego kierowcy, dane o kontrahencie, dane o rodzaju odpadów i cenie za dany rodzaj odpadów, dane o miejscu przeznaczenia lub pochodzenia odpadów, itp.),

- wykonanie rodzaju ważenia (ważenie normalne, złożone lub kontrolne),

- odczyt i rejestracja wagi brutto z datą i godziną ważenia,

- odczyt i rejestracja tary z datą i godziną ważenia,

- automatyczne obliczenie rozliczeniowej wagi netto,

- wydruk faktury VAT, z wyszczególnieniem opłat za korzystanie ze środowiska,

- obsługę podstawowych kartotek baz danych,

- automatyczne bilansowanie zakończonych transakcji ważenia odpadów w kartotece ewidencyjnej z uwzględnieniem dostawcy lub odbiorcy, rodzaju odpadów i miejsca składowania lub przeznaczenia,

- automatyczną rejestrację wybranych zdarzeń w systemie wagowym.

Oprogramowanie powinno zawierać katalog odpadów z pełną klasyfikacją odpadów wg Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. z 2001 r Nr 112, poz. 1206) wraz ze wskazaniem odpadów niebezpiecznych oraz stawki opłat za korzystanie ze środowiska zgodnie z obowiązującym Obwieszczeniem Ministra Środowiska w sprawie wysokości stawek opłat za korzystanie ze środowiska na rok Przejęcia Robót przez Zamawiającego. System winien zapewniać aktualizację danych w przypadku zmiany obowiązujących przepisów.

Zamawiający oczekuje wykonania instalacji:

- energetycznej,

- słaboprądowych: komputerowa, telefoniczna, sterowania systemem regulacji ruchu, monitoringu wizyjnego – CCTV

- Kanalizacji deszczowej „brudnej” – odwodnienie fundamentów wag

Instalacje wewnątrz obiektowe Wykonawca winien przyłączyć do instalacji i sieci wewnątrzzakładowych.

2)    parametrów materiałów:

Ścieżka edukacyjna:

* ławki - 3 szt

Wymiary 162x55 cm

Wysokość całkowita: 45 cm

* zestaw składający się ze stolika i ławek - 3 szt

Wymiary: 115 x 115 cm

Strefa bezpieczeństwa: 415 x 415 cm

Wysokość całkowita: 50 cm

Wysokość swobodnego upadku: 30 cm

Największy element: 100x50x50 cm

Najcięższy element: 15 kg

Przedział wiekowy: 1 – 7

* tablica do rysowania kredą - 1 szt

Wymiary: 131 x 131 cm

Strefa bezpieczeństwa: 431 x 431 cm

Wysokość całkowita: 140 cm

* karuzela - 1 szt

Wymiary: 115 x 115 cm

Strefa bezpieczeństwa: 415 x 415 cm

Wysokość całkowita: 50 cm

Wysokość swobodnego upadku: 30 cm

Największy element: 100x50x50 cm

Najcięższy element: 15 kg

Przedział wiekowy: 1 - 7

* nawierzchnia syntetyczna bezpieczna zgodnie z projektem - 277,50 m2

Grubość nawierzchni uzależniona  od wysokości swobodnego upadku produktu. Norma PN-EN 1176-1:2009określa  dopuszczalne  grubości  nawierzchni amortyzujące upadek.

Nawierzchnia bezpieczna musi posiadać wydane przez właściwą jednostkę certyfikaty.

Nawierzchnia syntetyczna wylewana, na której zostanie zainstalowany sprzęt rekreacyjny w strefie do zabaw i ćwiczeń ruchowych –  piankowa lub gumowa wylewana.

Nawierzchnia bezpieczna, amortyzująca upadek dziecka z wysokości wynikającej  z wysokości swobodnego upadku zastosowanych urządzeń zabawowych.

Kolor trwały (nie dopuszcza się wystąpienia odbarwień spowodowanych działaniem promieni słonecznych i innych czynników atmosferycznych), barwa, odcień i nasycenie do ustalenia i akceptacji na etapie  realizacji zamówienia  i montażu urządzeń zabawowych przy zastosowaniu założeń wynikających z koncepcji.

Podbudowa przesiąkliwa lub nieprzesiąkliwa - zgodnie z instrukcją producenta nawierzchni, materiały odpowiadające wymaganiom Polskich Norm.

W razie potrzeby (nawierzchnia nieprzepuszczalna) należy zapewnić właściwe spadki w celu prawidłowego odprowadzania wody opadowej.

* bujak osadzony trwale w podłożu na stalowej sprężynie - 1 szt

Wymiary 80x40 cm

Strefa bezpieczeństwa 280x240 cm

Wysokość całkowita 75 cm

Wysokość podestu 40 cm

* wieża z piaskownicą umożliwiająca zabawę i integrację - 1 szt

Wymiary 270x181 cm

Strefa bezpieczeństwa 570x482 cm

Wysokość całkowita 261 cm

Wysokość podestu 30 cm

* schody terenowe/siedziska - 1 kpl,

Schody betonowe – mają jednocześnie spełniać rolę siedzisk. Wykonać  zgodnie 
z projektem technicznym (szczegóły do uzgodnienia z Zamawiającym na etapie wykonania)

Informacje dodatkowe:

Podane wyżej  elementy wyposażenia ścieżki edukacyjnej stanowią wzór-przykład urządzenia, mogą być użyte inne o  parametrach zbliżonych lecz  nie gorszych niż wskazane.

Instalowane urządzenia zabawowe muszą być przeznaczone zarówno dla dzieci młodszych, jak i starszych. Na każdym urządzeniu musi znajdować się widoczna informacja dla opiekunów, dla jakiej grupy wiekowej jest ono przeznaczone.

Urządzenia zabawowe muszą posiadać certyfikaty zgodności z odpowiednimi normami wydane przez właściwą Jednostkę Certyfikującą.

Wszystkie elementy zabawowe muszą odpowiadać wyżej przedstawionym załącznikom, zachować takie same wzory, taką samą funkcjonalność, minimum takie wymiary, minimum taką samą jakość materiałów jak w specyfikacji technicznej.

Urządzenia zabawowe muszą posiadać certyfikaty na spełnienie normy PN-EN 1176, infrastruktura towarzysząca typu ławki,  musi posiadać deklarację zgodności z normą PN-EN 1176.

Materiały:

Zestawy zabawowe wykonane ze stali ocynkowanej i malowanej proszkowo farbami poliestrowymi odpornymi na UV.

Uchwyty, przeguby i zawiesia wykonane ze stali ocynkowanej lub nierdzewnej, wszystkie łączenia, spawy i mocowania gładkie, odpowiednio wyprofilowane i bezpieczne dla użytkowników.

Elementy złączne takie jak śruby, nakrętki, podkładki wykonane ze stali nierdzewnej. Wandaloodporne nakrętki śrub wykonane z poliamidu.

Liny polipropylenowe o średnicy min. 16 mm z rdzeniem stalowym (jeżeli takowe będą występować w Urzadzeniu).

Połączenia lin wykonane z poliamidu formowanego metodą wtryskową odporne na działanie UV.

Zadaszenia i inne elementy z tworzywa sztucznego całkowicie odpornego na wilgoć i UV- wymaga się, aby miały dużą trwałość użytkową, odporność na zniszczenie mechaniczne oraz zachowywały kolory przez co najmniej czas trwania gwarancji.

Antypoślizgowe płyty podestowe cechujące się dużą odpornością na czynniki środowiskowe i wysokiej klasy odpornością na ścieranie.

Użyte drewno bezrdzeniowe i bezsęczne klejone warstwowo klejami poliuretanowymi całkowicie odpornymi na wilgoć. Drewno impregnowane ciśnieniowo, dodatkowo pokryte warstwą impregnatu z woskiem.

Słupy drewniane mocowane do gruntu za pośrednictwem stalowych kotew cynkowanych ogniowo.

Złączki aluminiowe zabezpieczone antykorozyjnie oraz malowane proszkowo farbami poliestrowymi odpornymi na UV.

W żadnym z urządzeń zabawowych nie mogą znajdować się otwory o średnicach 
8-25 mm, 30-80 mm, 110-230 mm ze względu na niebezpieczeństwo zaklinowania palców, ręki, głowy lub innej części ciała przez dziecko.

Odległości między zwojami w sprężynie muszą być wystarczająco duże, aby uniknąć utknięcia palców lub stopy dziecka między zwojami.

Każde urządzenie zabawowe musi posiadać tabliczkę znamionową informującą 
o producencie, dacie produkcji, numerze seryjnym i numerze normy, zgodnie z którą urządzenie wyprodukowano. Osobno musi być zaznaczony poziom gruntu.

Elementy winny być wykonane z materiałów nadających się do ponownego przetworzenia lub bezpiecznej dla środowiska utylizacji.

Na urządzeniach musi być umieszczony czytelny znak poziomu podstawowego.

Pomiędzy ruchomymi częściami urządzeń lub pomiędzy stałymi oraz ruchomymi powinno się zachować odpowiednie odległości gwarantujące ochronę przed zmiażdżeniem palców lub kończyn.

Szczeble drabinek nie mogą obracać się wokół własnej osi.

Urządzenia zabawowe muszą podlegać co najmniej trzyletniej gwarancji.

Urządzenia i zestawy zabawowe mają być jak najbardziej zbliżone sposobem konfiguracji i wielkością do przedstawionych w koncepcji. Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne po akceptacji. Zamawiający uzna takie urządzenia, które będą spełniać te same funkcje, co wymienione w koncepcji i będą miały zbliżony wygląd.

Udzielone wyjaśnienia stanowią integralną część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz są wiążące dla wszystkich wykonawców, którzy przystąpią do udziału w postępowaniu i pozostają bez wpływu na termin składania ofert określony w ogłoszeniu  o zamówieniu i SIWZ. Biorąc pod uwagę powyższe wykonawcy w przygotowywaniu oferty zobowiązani są uwzględnić powyższe doprecyzowania.