97-200 Tomaszów Mazowiecki, ul. Kępa 19

Telefony

Centrala/Fax	                                                                                                                                                             44- 724 22 92

Dział Logistyki i Obsługi Klienta	44–724 41 32

Dział Windykacjj	44–724 50 20

Wydział Eksploatacji Sieci	44–724 63 39

Wydział Eksploatacji Oczyszczalni Ścieków i Ochrony Środowiska	44- 724 03 18

e mail: zgwk@zgwk.pl, 
www.zgwk.pl

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych:www.zgwk.pl/rodo

Tomaszów Maz. 14.01.2021

Nr referencyjny: OWE-ZS/RP/10/12/20

Do wszystkich Wykonawców

uczestniczących w niniejszym

postępowaniu

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z Regulaminem Udzielania Zamówień Publicznych obowiązującym w ZGW-K w Tomaszowie Maz. Sp. z o.o., na „Sukcesywną dostawę armatury wodociągowo-kanalizacyjnej”.

Zamawiający: Zakład Gospodarki Wodno-Kanalizacyjnej w Tomaszowie Mazowieckim 
Sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Kępa 19 w Tomaszowie Mazowieckim, działając na podstawie Rozdziału 9 pkt 9 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, przekazuje treść otrzymanych zapytań dotyczących SIWZ, wraz z wyjaśnieniami:

Pytania

I. „Zamawiający w opisie przedmiotu zamówienia w części 2: Dostawa rury tworzywowych i kształtek wodociągowych,  podaje że " Materiały objęte ofertą dla każdego asortymentu winny pochodzić od jednego producenta w pełnym zakresie średni - Łączniki, obejmy, opaski naprawcze, kształtki żeliwne, skrzynki . " Zapis że całość materiałów ma pochodzić od jednego producenta wskazuje brak konkurencyjności.

1. Czy zamawiający dopuszcza materiały z podziałem na producentów, spełniających wszelkie normy, z zachowaniem warunków opisanych w przedmiocie zamówienia?”

II. „Zamawiający w opisie przedmiotu zamówienia w części 2: Dostawa rury tworzywowych i kształtek wodociągowych.

1. Czy zamawiający dopuści kształtki elektrooporowe które posiadają kod kreskowy umieszczony na kształtce zgodnie z normą  PN-EN 12201-3+A1:2013-12 oraz z ISO 13950 ?

2. Czy Zmawiający dopuści kształtki elektrooporowe w których drut oporowy zatopiony jest w kształtce na głębokość  2/3 średnicy drutu a tylko 1/3 pozostaje niezakryta polietylenem ?

Taka konstrukcja pozwala na bardzo szybki transfer cierpła na rurę a co za tym idzie nie wymagane jest stosowanie żadnych dodatkowych urządzeń mocujących (informacja ta jest zawarta w karcie katalogowej produktu) oraz zapewnia równomierny przetop materiału PE zarówno w kształtce jak i na rurze dając szczelne, mocne i homogeniczne połączenie.”

Odpowiedzi:

Ad. I.1 Zamawiający podtrzymuje w tym zakresie dotychczasowe zapisy załącznika nr 5 do SIWZ – opis przedmiotu zamówienia.

Ad. II.1 Zamawiający podtrzymuje w tym zakresie dotychczasowe zapisy załącznika nr 5 do SIWZ – opis przedmiotu zamówienia.

Ad. II.2 Zamawiający podtrzymuje w tym zakresie dotychczasowe zapisy załącznika nr 5 do SIWZ – opis przedmiotu zamówienia.