97-200 Tomaszów Mazowiecki, ul. Kępa 19

Telefony

Centrala/Fax	                                                                                                                      44 – 724 22 92

Wydział Logistyki Usługowej i Obsługi Klientów    		44 – 724 50 20, 724 41 32

Wydział Eksploatacji	                    	 44 – 724 63 39, 724 69 88

e mail: zgwk@zgwk.pl

www.zgwk.pl

Tomaszów Maz. 19.08.2011

JRP/AM/ ………../2011

Nr referencyjny: JRP-ZS/RPN/4/8/11

Do informacji:

- wszyscy uczestnicy postępowania

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Dokonaniu zmian w Studium Wykonalności (z załącznikami), w Raporcie Oddziaływania Przedsięwzięcia na Środowisko (z załącznikami) oraz opracowania nowego wniosku aplikacyjnego na podstawie w/w opracowań dla Projektu „Modernizacja oczyszczalni ścieków i skanalizowanie części aglomeracji Tomaszowa Mazowieckiego” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej – Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2007-2013, pod numerem 2007-2013 nr CCI 2007 PL 161 PO 002.

Zamawiający: Zakład Gospodarki Wodno-Kanalizacyjnej w Tomaszowie Mazowieckim 
Sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Kępa 19 w Tomaszowie Mazowieckim, działając na podstawie Rozdziału VIII pkt. 2  Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia przekazuje treść otrzymanych zapytań, dotyczących Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wraz z udzielonym wyjaśnieniami:

Pytanie nr 1:

Ze względu na konieczność opracowania aktualizacji raportu o oddziaływaniu na środowisko prosimy o przedstawienie zakresu (listy zmian określonych w piśmie RDOŚ), jaki należy wprowadzić do treści starego raportu.

Odpowiedź nr 1:

Zamawiający załącza w postaci skanu treść pisma z dnia 08.08.2011 r. Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Łodzi.

Pytanie nr 2:

Czy Zamawiający wymaga dokonania aktualizacji stanu istniejącego z 2008 roku do 2010 roku (m.in. w bilansach, ilościach obiektów, długościach, sprawozdaniach finansowych, 
i innych) we wszystkich punktach Studium Wykonalności objętych tymi informacjami? Czy Zamawiający udostępni takie informacje? Jeżeli tak, to w jakim czasie od podpisania umowy?

Odpowiedź nr 2:

W Studium Wykonalności należy uwzględnić dane z 2010 roku. Zamawiający będzie udostępniał dane na bieżąco.

Pytanie nr 3:

Czy Zamawiający dysponuje inwentaryzacją ilościową istniejących szamb na terenach objętych Projektem wraz z zestawieniem ilości osób (lub RLM-ów) korzystających z tych szamb? Jeśli tak, czy Zamawiający udostępni takie informacje? W jakim czasie od podpisania Umowy?

Odpowiedź nr 3:

Zamawiający nie dysponuje inwentaryzacją ilościową szamb na terenach objętych Projektem ani zestawieniem osób korzystających z tych szamb.

Pytanie nr 4:

Czy Zamawiający dysponuje inwentaryzacją istniejących kanałów A, B, K0, N, pozwalającą na wytypowanie odcinków tych kanałów i studni do renowacji, czy też Wykonawca we własnym zakresie ma dokonać inspekcji/przeglądu tych kanałów w celu określenia zakresu renowacji?

Odpowiedź nr 4:

Zamawiający dysponuje inwentaryzacją istniejących kanałów K0 i N oraz prowadzi aktualnie inwentaryzację kanałów A i B. W tym zakresie Zamawiający przekaże Wykonawcy informację. Zamawiający na etapie realizacji inwestycji przewiduje, że Wykonawca projektując modernizację kanałów wykona inwentaryzację (w tym inspekcję telewizyjną).

Pytanie nr 5:

Analiza zapisów w punkcie 2 Rozdziału III SIWZ jednoznacznie wskazuje, że należy wykonać nową mapę aglomeracji wraz z obliczeniami (na taki fakt wskazuje również analiza JASPERS). Wykonanie nowej mapy aglomeracji może spowodować tak dalece idące zmiany w zakresie rzeczowym Studium Wykonalności  (Projektu), że może on okazać się zupełnie różny od założonego w Studium pierwotnym. Czy Zamawiający dopuszcza zmianę obecnie określonych zakresów rzeczowych (np. opisanych w punkcie 2 Rozdziału III SIWZ), a tym samym wykonanie zupełnie nowych materiałów aplikacyjnych, w tym min: Studium Wykonalności, Raportu Oddziaływania na Środowisko, Wniosku o dofinansowanie?

Odpowiedź nr 5:

Zamawiający dopuszcza zmianę obecnie określonych zakresów rzeczowych, a tym samym wykonanie nowego Studium Wykonalności, Raportu Oddziaływania Przedsięwzięcia na Środowisko oraz wniosku o potwierdzenie wkładu finansowego. Zamawiający nie  przewiduje zmiany granic aglomeracji.

Pytanie nr 6:

W nawiązaniu do powyższego punktu 5, również analiza wymagań Zamawiającego dla oczyszczalni ścieków (opcje techniczno-technologiczne do przeanalizowania dla oczyszczalni) wskazuje, że preferowany sposób przebudowy oczyszczalni może być różny od zaproponowanego wariantu preferowanego w Studium. Stan taki może oznaczać konieczność wprowadzenia odmiennych rozwiązań technicznych, kosztów eksploatacyjnych oraz inwestycyjnych niż te, które opisane zostały w Studium pierwotnym, które ma zostać zaktualizowane. Naszym zdaniem, opisana powyżej sytuacja nie mieści się w ramach „aktualizacji”, lecz powoduje konieczność wykonania zupełnie nowego Studium. Czy w związku z tym Zamawiający będzie wymagał wykonanie Studium Wykonalności oraz wniosku o dofinansowanie wraz z załącznikami „od nowa”, czy też Wykonawca ma ograniczyć się wyłącznie do aktualizacji istniejącego Studium bez wprowadzania zmian do wybranych w jego ramach zakresów rzeczowych?

Odpowiedź nr 6:

Zamawiający informuje, że jeśli wystąpią okoliczności określone w pytaniu nr 5, to w konsekwencji należy wykonać zakres prac określonych w pytaniu nr 6.

Pytanie nr7:

Analizując uwagi JASPERS można dojść do wniosku, że w analizie opcji dla oczyszczani należy również uwzględnić podczyszczanie lub jego brak w stosunku do ścieków przemysłowych (głównie drobiarskich) oraz wariant z lokalnymi oczyszczalniami przydomowymi. Jednocześnie w Rozdziale III, pkt 2 SIWZ Zamawiający precyzyjnie opisał zakres analizy opcji do wykonania, który jednak nie obejmuje uwag JASPERS. Prosimy o doprecyzowanie, czy Zamawiający wymaga uwzględnienia tych i innych uwag JASPERS w nowym Studium Wykonalności, poszerzając tym samym Opis Przedmiotu Zamówienia z Rozdziału III SIWZ?

Odpowiedź nr 7:

Zamawiający nie uwzględnia wariantu z podczyszczania ścieków przemysłowych we własnym zakresie.

Pytanie nr8:

Prosimy o doprecyzowanie jaki wniosek ma przygotować i złożyć Wykonawca (zgodnie 
z zapisem SIWZ, Rozdział III pkt 4) wniosek o płatność (wraz z załącznikami do NFOŚiGW w Warszawie), czy wniosek o dofinansowanie (wraz z załącznikami do NFOŚiGW 
w Warszawie).

Odpowiedź nr 8:

Zamawiający, pod pojęciem wniosku, określonego w Rozdziale III pkt. 4 SIWZ rozumie Wniosek o potwierdzenie wkładu finansowego na mocy art. 39-41 Rozporządzenia WE 1083/2006.

Pytanie nr9:

W związku z tym, że uzyskanie pozytywnej decyzji Ministerstwa Rozwoju Regionalnego lub Unii Europejskiej nie jest uzależnione tylko od dokumentacji przygotowanej przez Wykonawcę (wyspecyfikowane w § 1 wzoru umowy) wnosimy o zmianę zapisów w § 3 VII pkt 5 i 7 wzoru umowie określających warunki płatności na:

5. 40 % wynagrodzenia będzie płatne z chwilą przyjęcia przez Zamawiającego i uzyskania pozytywnej opinii złożonych opracowań przez przedstawicieli Inicjatywy JASPERS.

7. pozostałe 10 % wynagrodzenia będzie płatne po złożeniu wniosku o potwierdzenie wkładu finansowego do  NFOŚiGW w Warszawie i uzyskaniu pozytywnej decyzji Ministerstwa Rozwoju Regionalnego lub Unii Europejskiej.

Odpowiedź nr 9:

Zamawiający nie dopuszcza zmian warunków płatności i w całości podtrzymuje w tym zakresie zapisy określone we wzorze umowy.

Pytanie nr10:

Czy Zamawiający określił termin przekazania studium wykonalności i jego akceptacji przez Zamawiającego?

Odpowiedź nr 10:

Termin został określony w Załączniku Nr 1 (Harmonogram prac) do wzoru umowy.

Pytanie nr11:

Czy Zamawiający określił termin przekazania raportu lub uzyskania ostatecznej decyzji środowiskowej?

Odpowiedź nr 11:

Termin został określony w Załączniku Nr 1 (Harmonogram prac) do wzoru umowy.

Pytanie nr12:

Czy Zamawiający dysponuje wypisami i wyrysami z map ewidencyjnych, dotyczy to zwłaszcza zmiany ulic przebiegu kanalizacji?

Odpowiedź nr 12:

Zamawiający nie dysponuje wypisami i wyrysami map ewidencyjnych dla zmienionych ulic, w których będzie projektowana i budowana kanalizacja sanitarna. Dostęp do map możliwy jest w  Starostwie Powiatowym w Tomaszowie Mazowieckim.

Pytanie nr13:

Czy Zamawiający przez spełnienie wymogu określonego w  punkcie III.2.3. lit b dopuszcza również osobne w ramach różnych usług opracowanie studium wykonalności, wniosku aplikacyjnego i Raportu o oddziaływaniu na środowisko, czy opracowania te muszą być wykonane łącznie w ramach jednej usługi?

Odpowiedź nr 13:

Zamawiający nie dopuszcza osobnego , w ramach różnych usług, opracowania studium wykonalności, Raportu oddziaływania na środowisko i wniosku o potwierdzenie wkładu finansowego, podtrzymując w tym zakresie zapisy określone w SIWZ.

Przedmiotowe odpowiedzi i wyjaśnienia stanowią integralną część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.

Jednocześnie informujemy, że termin złożenia i otwarcia ofert nie ulega zmianie.