Przedmiot niniejszego zamówienia realizowane jest dla potrzeb dla projektu pn.

„Modernizacja oczyszczalni ścieków i skanalizowanie części aglomeracji Tomaszowa Mazowieckiego”

współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej – Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2007-2013

Nr referencyjny: CCI 2007PL161PO002/7      Tomaszów Mazowiecki, dnia 09.12.2011 r.

L.dz. .JRP/DD/……./2011

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie 
                 przetargu nieograniczonego dla kontraktu p.n. „Projektowanie i budowa kanalizacji 
                 sanitarnej dla zadania 7”

Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. 
z 2010 r. Nr 113, poz. 759  wraz z późniejszymi zmianami), zwanej dalej Ustawą, informujemy, że w postępowaniu wpłynęło zapytanie o poniższej treści:

„W związku z planowanym udziałem w ww. przetargu, składamy pytania:

- TOM 3 PFU Rozdział 1 – część opisowa w pkt 2.2.11 zamawiający zawarł zapis

<Zakres prac odtworzeniowych przedstawiono w punkcie 2.1.3.7 „Projekt Wykonawczy”. Obejmuje on  oprócz szerokości wykopu pod kanalizację ściekową również  pas drogowy po obu stronach wykopu, o wymiarach minimum po 0,5 m 
z każdej strony wykopu, o ile zarządca drogi nie zaleci inaczej.

Natomiast w drodze gruntowej oprócz wyżej podanych danych, co do szerokości  odtworzenia drogi  należy założyć jej utwardzenie tłuczniem granitowym grubym 
o warstwie minimum 8 cm i drobnym o warstwie  minimum 15 cm.

Odtworzenie pasa zieleni – rodzimy grunt należy wzmocnić warstwą humusu  o grubości minimum 5 cm i nasiać trawę w ilości minimum 100 g/m2.>

Czy w przypadku, gdy zarządca drogi zaleci odtworzenie pasa drogowego po obu stronach wykopu o wymiarach większych niż zakładane 0,5m z każdej strony, zamawiający uzna to za przesłankę do udzielenia robót dodatkowych w rozumieniu art. 67 ustawy Pzp?

Jeżeli  nie, to prosimy o doprecyzowanie szerokości odtworzenia pasa drogowego, ponieważ tak nieprecyzyjne sformułowany zapis PFU uniemożliwia rzetelną wycenę wartości robót.

Ponadto zwracamy uwagę, że zapis TOM 3 PFU Rozdział 1 – część opisowa 
w pkt. 2.2.11 sformułowany w tak nieprecyzyjny sposób może naruszać warunki uczciwej konkurencji i uniemożliwić Wykonawcom złożenie porównywalnych ofert.”

W odpowiedzi Zamawiający powiadamia, iż:

Zamawiający nie przewiduje robót dodatkowych w rozumieniu art. 67 Ustawy. Niniejsze postępowanie prowadzone jest zgodnie z zasadami określonymi w "Warunkach Kontraktowych FIDIC – Żółta Książka Dla Urządzeń Oraz Projektowania I Budowy Dla Urządzeń Elektrycznych I Mechanicznych Oraz Robót Inżynieryjnych I Budowlanych Projektowanych Przez Wykonawcę" – zaprojektuj-wybuduj. Zgodnie z zapisami specyfikacji cena musi uwzględniać całkowite ryczałtowe wynagrodzenie Wykonawcy, łącznie z należnym podatkiem VAT. Zatem Wykonawcy zobowiązani są uwzględnić wszelkie ryzyka, koszty jakie mogą wystąpić w trakcie realizacji tej części zamówienia.

NIP: 773-21-71-153 REGON: 590761733

KRS: 0000125241 Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi XX Wydział KRS

konto: PKO S.A. I O/Tomaszów Mazowiecki 86 1240 3145 1111 0000 2786 0214

Kapitał zakładowy 52.018.000 zł