97-200 Tomaszów Mazowiecki, ul. Kępa 19

Telefony

Centrala/Fax	                                                                                                                      44 – 724 22 92

Wydział Logistyki Usługowej i Obsługi Klientów    		44 – 724 50 20, 724 41 32

Wydział Eksploatacji	                    	 44 – 724 63 39, 724 69 88

e mail: zgwk@zgwk.pl

www.zgwk.pl

Tomaszów Maz. 12.01.2012

JRP/AM/……./2012

Nr referencyjny: CCI 2007 PL161PO002/8,9,11,12,13

Do wszystkich Wykonawców

uczestniczących w niniejszym

postępowaniu

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Projektowanie i budowa kanalizacji sanitarnej dla zadań 8,9,11,12,13 objętych Projektem pt „Modernizacja oczyszczalni ścieków i skanalizowanie części aglomeracji Tomaszowa Mazowieckiego”

- Zamawiający: Zakład Gospodarki Wodno-Kanalizacyjnej w Tomaszowie Mazowieckim 
Sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Kępa 19 w Tomaszowie Mazowieckim, działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z 29 stycznia 2004 r.-Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2010 r. nr 113, poz. 759) przekazuje treść otrzymanych zapytań, dotyczących Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie :

„W PFU Tom 3 Rozdział 1 – część opisowa pkt. 1.1.3.1 Prace projektowe w tabeli 1 (str. 10) dla ul. Brzozowej (Lp.19) podana jest łączna długość kanalizacji sanitarnej: 2655m, natomiast w kolumnie „odcinek do realizacji” jest: 265m.

Czy Zamawiający przewiduje do realizacji tylko 265m z 2655.”

Odpowiedź :

Zamawiający zmienia zapisy SIWZ w sposób następujący:

Programie funkcjonalno-użytkowym Tom 3 Rozdział I – część opisowa

1.1.3.1. Prace projektowe

Tabela 1. Długość sieci kanalizacji sanitarnej – zadanie 8,9,11,12,13.

ZADANIE 11

Dane w wierszu 19

| 19 | Brzozowa | 0 | 2540 | 115 | 2655 | 265 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Zastępuje się danymi:

| 19 | Brzozowa | 0 | 250 | 15 | 265 | 265 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- Zamawiający: Zakład Gospodarki Wodno-Kanalizacyjnej w Tomaszowie Mazowieckim 
Sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Kępa 19 w Tomaszowie Mazowieckim, działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z 29 stycznia 2004 r.-Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2010 r. nr 113, poz. 759) informuje o dokonanej modyfikacji treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zmiany te dotyczą:

Załącznika nr 2 do Instrukcji dla Wykonawców.

Tekst o brzmieniu:

„Spełniam(y) warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego polegającego na wykonaniu robót budowlanych objętych kontraktem  pt   Projektowanie i budowę kanalizacji sanitarnej dla zadań 8,9,11,12,13 w ramach projektu pn. „Modernizacja oczyszczalni ścieków i skanalizowanie części aglomeracji Tomaszowa Mazowieckiego”, obejmujące Zadanie 7 Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2007 – 2013”

Zastępuje się tekstem:

Spełniam(y) warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego polegającego na wykonaniu robót budowlanych objętych kontraktem  pt   Projektowanie
 i budowę kanalizacji sanitarnej dla zadań 8,9,11,12,13 w ramach projektu pn. „Modernizacja oczyszczalni ścieków i skanalizowanie części aglomeracji Tomaszowa Mazowieckiego”, obejmujące Zadanie 8,9,11,12,13 Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2007 – 2013”

Zamawiający przedłużył termin składania ofert z dnia 16.01.2012 r. godz. 11:00 na dzień 06.02.2012 r. godz. 11:00. Warunki otwarcia ofert zmieniono z dnia 16.01.2012 r. godz. 11:15 na dzień 06.02.2012 r. godz. 11:15.

Informacja  przedłużeniu terminu składania ofert została zamieszczona w dniu 12.01.2012 r. na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej w ogłoszeniu zmieniającym daty w ogłoszeniu pierwotnym.