Przedmiot niniejszego zamówienia realizowane jest dla potrzeb dla projektu pn.

„Modernizacja oczyszczalni ścieków i skanalizowanie części aglomeracji Tomaszowa Mazowieckiego”

współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej – Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2007-2013

Tomaszów Mazowiecki, dnia 12.01.2012 r.

Nr referencyjny: CCI 2007 PL161PO002/8,9,11,12,13

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Projektowanie i budowa kanalizacji sanitarnej dla zadań 8,9,11,12,13 objętych Projektem pt „Modernizacja oczyszczalni ścieków i skanalizowanie części aglomeracji Tomaszowa Mazowieckiego”

MODYFIKACJA

Zgodnie z art. 38 ust. 2 i 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759  wraz z późniejszymi zmianami), zwanej dalej Ustawą, informujemy, że Zamawiający dokonuje modyfikacji specyfikacji istotnych warunków zamówienia (zwanej dalej SIWZ), która  wymaga przedłużenia terminu na składanie ofert.

Modyfikacji dokonuje się w:

- Programie funkcjonalno-użytkowym Tom 3 Rozdział I – część opisowa

1.1.3.1. Prace projektowe

Tabela 1. Długość sieci kanalizacji sanitarnej – zadanie 8,9,11,12,13.

ZADANIE 11

Dane w wierszu 19

| 19 | Brzozowa | 0 | 2540 | 115 | 2655 | 265 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Zastępuje się danymi:

| 19 | Brzozowa | 0 | 250 | 15 | 265 | 265 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- Załączniku nr 2 do Instrukcji dla Wykonawców.

Tekst o brzmieniu:

„Spełniam(y) warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego polegającego na wykonaniu robót budowlanych objętych kontraktem  pt   Projektowanie i budowę kanalizacji sanitarnej dla zadań 8,9,11,12,13 w ramach projektu pn. „Modernizacja oczyszczalni ścieków i skanalizowanie części aglomeracji Tomaszowa Mazowieckiego”, obejmujące Zadanie 7 Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2007 – 2013”

Zastępuje się tekstem:

Spełniam(y) warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego polegającego na wykonaniu robót budowlanych objętych kontraktem  pt   Projektowanie
 i budowę kanalizacji sanitarnej dla zadań 8,9,11,12,13 w ramach projektu pn. „Modernizacja oczyszczalni ścieków i skanalizowanie części aglomeracji Tomaszowa Mazowieckiego”, obejmujące Zadanie 8,9,11,12,13 Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2007 – 2013”

Zamawiający przedłużył termin składania ofert z dnia 16.01.2012 r. godz. 11:00 na dzień 06.02.2012 r. godz. 11:00. Warunki otwarcia ofert zmieniono z dnia 16.01.2012 r. godz. 11:15 na dzień 06.02.2012 r. godz. 11:15.

Informacja  przedłużeniu terminu składania ofert została zamieszczona w dniu 12.01.2012 r. na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej w ogłoszeniu zmieniającym daty 
w ogłoszeniu pierwotnym.

NIP: 773-21-71-153 REGON: 590761733

KRS: 0000125241 Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi XX Wydział KRS

konto: PKO S.A. I O/Tomaszów Mazowiecki 86 1240 3145 1111 0000 2786 0214

Kapitał zakładowy 52.018.000 zł