97-200 Tomaszów Mazowiecki, ul. Kępa 19

Telefony

Centrala/Fax	                                                                                                                      44 – 724 22 92

Wydział Logistyki Usługowej i Obsługi Klientów    		44 – 724 50 20, 724 41 32

Wydział Eksploatacji	                    	 44 – 724 63 39, 724 69 88

e mail: zgwk@zgwk.pl

www.zgwk.pl

Tomaszów Maz. 24.01.2012

Nr referencyjny: CCI 2007 PL161PO002/8,9,11,12,13

Do wszystkich Wykonawców

uczestniczących w niniejszym

postępowaniu

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Projektowanie i budowa kanalizacji sanitarnej dla zadań 8,9,11,12,13 objętych Projektem pt „Modernizacja oczyszczalni ścieków i skanalizowanie części aglomeracji Tomaszowa Mazowieckiego”

Zamawiający: Zakład Gospodarki Wodno-Kanalizacyjnej w Tomaszowie Mazowieckim 
Sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Kępa 19 w Tomaszowie Mazowieckim, działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z 29 stycznia 2004 r.-Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2010 r. nr 113, poz. 759) przekazuje treść otrzymanych zapytań, dotyczących Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 1:

„W SIWZ Tom 3 Rozdział 4 „Wykaz cen”’ -  brak jest przepompowni lub tłoczni dla ulicy Starowiejskiej, Ludowej, Józefowskiej oraz Zagajnikowej, a tymczasem warunki ukształtowania terenu w tych ulicach, jak również rzędna kolektora Ø1000 w ul. Józefowskiej, nie pozwalają na grawitacyjne odprowadzenie ścieków. Prosimy o wyjaśnienia w tej sprawie.”

Odpowiedź nr 1 :

Umowa w sprawie zamówienia będzie realizowana według warunków kontraktowych FIDIC-Żółta Książka dla Urządzeń oraz Projektowania i Budowy dla urządzeń elektrycznych 
i mechanicznych oraz robót inżynieryjnych i budowlanych projektowanych przez wykonawcę i to wykonawca zaprojektuje m.in. lokalizację przepompowni ścieków.

Pytanie nr 2:

„Po przeprowadzonej analizie, zwracamy również uwagę na fakt, iż podana w tabeli 1 SIWZ Tom 3 Rozdział 1 – „Część opisowa”, długość przewidywanych odcinków kanalizacji w poszczególnych ulicach, może się różnić od rzeczywistej ilości wynikającej ze wstępnych wyliczeń projektowych. Czy w związku z powyższym Zamawiający uzna dodatkowe długości jako roboty dodatkowe?”

Odpowiedź nr 2 :

Podstawą rozliczenia za roboty budowlane polegające na budowie kanalizacji 
w poszczególnych ulicach jest wynagrodzenie ryczałtowe, czyli kwota określona w dacie podpisania umowy na podstawie złożonej oferty. Wynagrodzenie ryczałtowe nie może ulegać zmianie. Zgodnie z art 632 § 1 Kodeksu cywilnego przyjmujący zamówienie nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia, chociażby w czasie zawarcia umowy nie można było przewidzieć rozmiaru prac."