Przedmiot niniejszego zamówienia realizowane jest dla potrzeb dla projektu pn.

„Modernizacja oczyszczalni ścieków i skanalizowanie części aglomeracji Tomaszowa Mazowieckiego”

współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej – Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2007-2013

Nr referencyjny: CCI 2007PL161PO002/5,6,10    Tomaszów Mazowiecki, dnia 09.01.2012 r.

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie 
                 przetargu nieograniczonego dla kontraktu p.n. „Projektowanie i budowa kanalizacji 
                 sanitarnej dla zadania 5,6,10”

Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. 
z 2010 r. Nr 113, poz. 759  wraz z późniejszymi zmianami), zwanej dalej Ustawą, informujemy, że w postępowaniu wpłynęło zapytanie o poniższej treści:

- „Czy dla zakresu objętego zadaniami 8, 9, 11,12,13 oraz zadaniami 5,6,10 trasa kanału sanitarnego lub rurociągu tłocznego przekracza teren kolejowy (zamknięty)?

- Czy dla działek  zabudowanych wymagany jest indywidualny projekt budowlany zewnętrznej instalacji kanalizacyjnej (od linii regulacyjnej do lica budynku), czy też wystarczy zbiorowy projekt?

- Czy dla zakładów przemysłowo-usługowych i obiektów budownictwa ogólnego wymagania będą takie same jak dla budynków mieszkalnych? Jeżeli inne – to jakie?

- Czy dopuszcza się wykonywanie projektów budowlanych w rozbiciu na poszczególne zadania lub na inną ilość – wg uznania projektanta?

- Czy Zamawiający dopuszcza wykonanie tylko projektu budowlanego (z elementami wymaganymi w projekcie wykonawczym) jako jeden projekt bez wykonania projektu wykonawczego)?

- Czy w przypadku współwłasności działki wystarczy jeden podpis współwłaściciela na odbitce mapy sytuacyjnej działki?

- Prosimy o podanie datę ważności posiadanego przez Was operatu wodno-prawnego na przekroczenie rzeki.”

W odpowiedzi Zamawiający powiadamia, iż:

- W ramach niniejszego postępowania nie ma terenów zamkniętych.

- Zamawiający wymaga indywidualnego projektu, zgodnie z zapisami PFU Rozdział 1, pkt 1.1.3.1 akapit Granica zakresu wykonania sieci kanalizacyjnej oraz PFU 
Rozdział 1 pkt 1.3.2.4 Odgałęzienia w granicach pasa drogowego.

- Wszelkie wymagania Zamawiającego dotyczące zakładów przemysłowo-usługowych, obiektów budownictwa ogólnego oraz budynków mieszkalnych zostały zawarte 
w PFU, np. Rozdział 1 pkt 1.1.3.1 akapit Granica zakresu wykonania sieci kanalizacyjnej.

- Zamawiający nie wymaga wykonania jednego projektu, dopuszcza sytuację, gdy takich projektów będzie więcej. Jednak wykonanie projektów musi być zgodne 
z zapisami PFU, w szczególności Rozdział 1 pkt 1.1.4.

- Zamawiający wymaga wykonania projektu budowlanego oraz projektu wykonawczego, zgodnie z zapisami PFU Rozdział 1 pkt 2.1.

- Zgodnie z PFU Rozdział 1 pkt 1.3.2.4 ostatni akapit na mapach sytuacyjnych działek podpisy winne być złożone przez właściciela (użytkownika) działki.

- Pytanie to nie dotyczy Zadania 5,6,10.

NIP: 773-21-71-153 REGON: 590761733

KRS: 0000125241 Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi XX Wydział KRS

konto: PKO S.A. I O/Tomaszów Mazowiecki 86 1240 3145 1111 0000 2786 0214

Kapitał zakładowy 52.018.000 zł