Przedmiot niniejszego zamówienia realizowane jest dla potrzeb dla projektu pn.

„Modernizacja oczyszczalni ścieków i skanalizowanie części aglomeracji Tomaszowa Mazowieckiego”

współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej – Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2007-2013

Nr referencyjny: CCI 2007PL161PO002/5,6,10    Tomaszów Mazowiecki, dnia 10.01.2012 r.

L.dz. JRP/DD/……./2012

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie 
                 przetargu nieograniczonego dla kontraktu p.n. „Projektowanie i budowa kanalizacji 
                 sanitarnej dla zadania 5,6,10”

Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. 
z 2010 r. Nr 113, poz. 759 wraz z późniejszymi zmianami), zwanej dalej Ustawą, informujemy, że w postępowaniu wpłynęło zapytanie o poniższej treści:

- „W związku z w/w postępowaniem, prosimy o wyjaśnienie n/w wątpliwości. 
W zapisach Kontraktu we wzorze gwarancji należytego wykonania kontraktu – rozdział IV, wystawca gwarancji określony jest słowem „dłużnik”. Czy Zamawiający dopuszcza zmianę w/w zapisu słowem: „zobowiązany” lub „gwarant” (Towarzystwa Ubezpieczeniowe nie wystawią gwarancji z takim zapisem)?

Ponadto w w/w wzorze nie ma określonych dat obowiązywania gwarancji (wiadomym jest, że na chwilę obecną nikt nie jest w stanie przewidzieć i dokładnie określić) 
w związku z powyższym prosimy o informację czy w w/w wzorze Zamawiający po wyborze najkorzystniejszej oferty, uzna za zgodną, gwarancję z dokładnie określonymi datami obowiązywania gwarancji należytego wykonania kontraktu?

- Wytyczne dotyczące budowy przepompowni ścieków przy ich projektowaniu 
i wykonywaniu zawarte w Warunkach technicznych Nr 115/2009, Nr 116/2009 oraz 120/2009 jednoznacznie wskazują na przepompownie ścieków, natomiast 
w wymaganiach Zamawiającego w programie Funkcjonalnie-Użytkowym (PFU) SIWZ Tom 3. Rozdział 1 – Część opisowa pkt 2.4, ppkt 2.4.1.1 „Wytyczne dotyczące budowy przepompowni – tłoczni ścieków”, mowa jest o tłoczniach ścieków.

Ponadto w Warunkach technicznych dotyczących budowy przepompowni ścieków, tiret 3 jest: „- rozdrabniarkę do części stałych”, natomiast w SIWZ Tom 3. Rozdział 1  - Część opisowa pkt 2.4, ppkt 2.4.1.1 „Wytyczne dotyczące budowy przepompowni – tłoczni ścieków”, tiret 4 jest: „• wyklucza się możliwość zastosowania urządzeń rozdrabniających skratki i inne części stałe znajdujące się w ściekach”

Jednakże zarówno w Warunkach technicznych dotyczących budowy przepompowni ścieków, tiret 7, jak i w SIWZ Tom 3. Rozdział 1 - Część opisowa pkt 2.4, ppkt 2.4.1.1 „Wytyczne dotyczące budowy przepompowni – tłoczni ścieków”, tiret 13 jest: „• …, a w komorze przepompowni montaż deflektora’, co ewentualnie wskazuje na przepompownie ścieków.

Wobec powyższego zwracamy się z prośbą o wprowadzenie spójności w zapisach 
i jednoznaczna odpowiedź czy przy projektowaniu i wykonywaniu pompowni dla zadania 5,6,10 można zastosować typowe przepompownie ścieków.”

- Proszę o odpowiedź czy w przypadku konsorcjum wadium w formie gwarancji ubezpieczeniowych może być wniesione przez któregokolwiek partnera?

- Czy w przypadku doświadczeń wymaganych wobec Eksperta nr 1 – Przedstawiciela Wykonawcy dotyczących realizacji Kontraktu w FIDIC uznane będą doświadczenia FIDIC Książka Żółta lub Czerwona?”

W odpowiedzi Zamawiający powiadamia, iż:

- Dopuszcza, by w gwarancji należytego wykonania kontraktu zamiast słowa „dłużnik” posługiwać się pojęciem „gwarant” lub „zobowiązany”.

Zamawiający wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania Kontraktu zawarł w IDW pkt 13. Zamawiający dopuści, by gwarancja zawierała dokładnie określone daty odnoszące się do odpowiedzialności gwaranta:

  - od podpisania umowy do daty wystawienia świadectwa wykonania,

  - w okresie trwania rękojmi za wady

– zastrzegając, zgodnie z pkt 13.3 ppkt 3e IDW, że zabezpieczenie należytego wykonania Kontraktu składane w formie gwarancji czy poręczenia musi zostać dostarczone Zamawiającemu przez Wykonawcę w terminie umożliwiającym Zamawiającemu potwierdzenie przyjęcia dokumentu bez zastrzeżeń lub prawo zgłoszenia do niego zastrzeżeń; Zamawiający zastrzega sobie prawo zgłoszenia zastrzeżeń lub potwierdzenia przyjęcia dokumentu bez zastrzeżeń w terminie 4 (słownie: czterech) dni roboczych od daty otrzymania dokumentu (gwarancji, poręczenia); niezgłoszenie przez Zamawiającego zastrzeżeń w terminie 4 (słownie: czterech) dni roboczych od daty otrzymania dokumentu uważane będzie za przyjęcie dokumentu bez zastrzeżeń.

- Zamawiający podtrzymuje zapisy PFU. Program Funkcjonalno Użytkowy jest dokumentem nadrzędnym w stosunku do załączonych dokumentów, np. Warunków technicznych, które powinny być traktowane jako materiał pomocniczy do sporządzenia oferty.

Zamawiający w SIWZ Tom 3. Rozdział 1 - Część opisowa pkt 2.4.1.1 „Wytyczne dotyczące budowy przepompowni – tłoczni ścieków”, dokonuje modyfikacji specyfikacji istotnych warunków zamówienia, która nie prowadzi do zmiany ogłoszenia oraz nie wymaga przedłużenia terminu na składanie ofert. Treść tiret 13 
w brzmieniu:

„ na kanale dopływowym do przepompowni należy przewidzieć montaż zasuwy odcinającej, a w komorze przepompowni montaż deflektora”

Zastępuje się poniższą treścią:

„ na kanale dopływowym do przepompowni należy przewidzieć montaż zasuwy odcinającej,”

- Jeżeli wadium składane jest w formie innej niż pieniężna z dokumentu wadialnego 
(np gwarancji, poręczenia) lub poprzedzającej wystawienie tego dokumentu umowy konsorcjum musi wynikać, iż wykonawcą ubiegającym się o udzielenie zamówienia jest konsorcjum firm, których nazwy zostaną wskazane w tym dokumencie lub umowie konsorcjum, a wadium jest wnoszone w związku z tym postępowaniem. Jeżeli powyższe warunki zostaną spełnione wystawienie dokumentu wadium na któregokolwiek z wykonawców ma znaczenie wtórne.

- W opisie warunków, w stosunku do Eksperta nr 1 Przedstawiciel Wykonawcy, Zamawiający wymaga doświadczenia w realizacji Kontraktu w FIDIC lub procedur równoważnych. Dopuszcza więc doświadczenie zarówno przy realizacji kontraktów zawartych zgodnie z FIDIC Książka Żółta, jak i FIDIC Książka Czerwona.

NIP: 773-21-71-153 REGON: 590761733

KRS: 0000125241 Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi XX Wydział KRS

konto: PKO S.A. I O/Tomaszów Mazowiecki 86 1240 3145 1111 0000 2786 0214

Kapitał zakładowy 52.018.000 zł