Projekt  pn. „Modernizacja oczyszczalni ścieków i skanalizowanie części aglomeracji Tomaszowa Mazowieckiego”

współfinansowany przez Unię Europejską,

przyczyni się do zmniejszenia różnic społecznych i gospodarczych pomiędzy obywatelami Unii

Telefony

Centrala/Fax	                                                               (44) – 724 22 92

Jednostka Realizująca Projekt                                                             (44) – 724 22 92 wew.102, 103, 104,105,108

e mail:  jrp@zgwk.pl

www.zgwk.pl

Kontrakt nr VII „Modernizacja oczyszczalni ścieków i skanalizowanie części aglomeracji Tomaszowa Mazowieckiego. Zadanie nr 1.1, Zadanie nr 1.2, Zadanie nr 1.3.1a, Zadanie nr 1.3.1b”

Tomaszów Maz. 10.01.2013

Nr referencyjny: POIS.01.01.00-00-249/09/1

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Modernizację oczyszczalni ścieków i skanalizowanie części aglomeracji Tomaszowa Mazowieckiego. Zadanie nr 1.1, Zadanie nr 1.2, Zadanie nr 1.3.1a, Zadanie  nr 1.3.1b””

MODYFIKACJA

Zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.), informujemy, że Zamawiający dokonuje modyfikacji Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), która nie wymaga przedłużenia terminu na składanie ofert.

Modyfikacji dokonuje się w:

Instrukcjach dla Wykonawców, załącznik nr 10.1  punkt 2. d) poprzez:

- Przeredagowanie treści tiret pierwsze w następujący sposób:

„Zapewnienie redukcji ładunków zanieczyszczeń zgodnej z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 r. D.U.nr 137 poz.984 (z późniejszymi zmianami), oraz Dyrektywą Unijną 91/271/EWG dla równoważnej liczby mieszkańców, powyżej RLM = 100 000”.

- Wykreślenie tiret drugie o następującej treści:

„Biologiczne usuwanie związków węgla, azotu i fosforu z uwzględnieniem dużych zmienności dopływu ładunków oraz utrzymaniem procesu nitryfikacji w temp. 80C. Wymagane zastosowanie procesu technologicznego ze złożem zawieszonym, który zapewni wymagany Rozporządzeniem efekt oczyszczania przy temperaturach ścieków poniżej 12oC”.

Powyższa modyfikacja ma na celu ujednolicenie zapisów Programu Funkcjonalno – Użytkowego IIIA1 1.3.1a Część opisowa z Instrukcjami dla Wykonawców. Powyższa zmiana w zakresie Programu Funkcjonalno – Użytkowego była wprowadzona w odpowiedzi na pytanie nr 12 w zestawie pytań nr III z dnia 27.12.2012 r.

Załącznik nr 10.1 – 3 strony.