- Załącznik nr 11 – aktualny ( 04.01.2013 r. )

wzór całkowitego 4 - letniego kosztu cząstkowego eksploatacji oczyszczalni ścieków

- CAŁKOWITY 4 - LETNI KOSZT  EKSPLOATACJI OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW – SUSZARNI OSADÓW

- DLA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA ROBOTY BUDOWLANE

- „Modernizacja oczyszczalni ścieków i skanalizowanie części aglomeracji Tomaszowa Mazowieckiego. Zadanie nr 1.1, Zadanie nr 1.2, Zadanie nr 1.3.1a, Zadanie  nr 1.3.1b” dla projektu pn. „Modernizacja oczyszczalni ścieków i skanalizowanie części aglomeracji Tomaszowa Mazowieckiego”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej – Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2007 – 2013, numer ref.: POIS.01.01.00-00-249/09

| - Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego | POIS.01.01.00-00-249/09/1 |
| --- | --- |

1. ZAMAWIAJĄCY:

Zakład Gospodarki Wodno-Kanalizacyjnej w Tomaszowie Mazowieckim Spółka z o.o.

97-200 Tomaszów Mazowiecki

ul. Kępa 19

2.WYKONAWCA:

Niniejsza oferta zostaje złożona przez:

| l.p. | Nazwa(y) Wykonawcy(ów) | Adres(y) Wykonawcy(ów) |
| --- | --- | --- |

Poniżej przedstawiono szczegółowe zasady kalkulacji  kosztów eksploatacji suszarni osadów. Rozważany okres eksploatacji wynosi 4 lata.

Wykonawca musi przedstawić w niniejszym formularzu wszelkie szczegółowe koszty eksploatacji dla wymienionych poniżej punktów w odniesieniu do ilości osadu odwodnionego  średniodobowo zgodnych z wyszczególnieniem podanym  poniżej.

-  ilość osadu odwodnionego, średniodobowo:  Qśrd.=48 m3/d,

-  zawartości suchej masy:  20 %,

-  wartość opałowa gazu ziemnego: 34 MJ/m3

Roczny koszt eksploatacji suszarni osadu do wzięcia pod uwagę przy przygotowywaniu Oferty  musi składać się z :

- Zużycie energii elektrycznej,

- Zużycie energii cieplnej,

- Zużycie innych niezbędnych środków potrzebnych do prawidłowego prowadzenia procesu suszenia osadów zgodnie z oferowaną technologią.

Zużycie energii elektrycznej i energii cieplnej na cele technologiczne – suszenia osadu  muszą być zgodne z tymi, które wymieniono w gwarancji zużycia energii elektrycznej  oraz gwarancji zużycia energii cieplnej.

Na potrzeby niniejszej kalkulacji należy przyjąć następujące ceny energii:

| Energia elektrycznej | 0,33 [PLN/kWh] |
| --- | --- |
| Gaz ziemny | 1,35 [PLN/ m3] |

Obliczenie całkowitego rocznego kosztu eksploatacji oczyszczalni ścieków, w celu wypełnienia poniższej tabeli należy wykonać według podanych założeń:

Założenia:

Do obliczeń zużycia energii elektrycznej na cele technologiczne suszarni osadu  należy przyjąć napędy elektryczne zainstalowane w suszarni osadu.

Do Zużycie energii elektrycznej na cele technologiczne nie wchodzi zużycie przez instalacje wentylacji, ogrzewania, klimatyzacji, oświetlenia hali suszarni oraz napędu przenośnika osadu odwodnionego i napędu przenośnika/ków osadu wysuszonego (granulatu) itd.

Całkowity 4-letni koszt  eksploatacji oczyszczalni ścieków – suszarni osadów.

| Lp. |  | Wyszczególnienie | Zużycie (ilość jednostek) | Jednostka | Cena jednostkowa [PLN/jednostkę] | Koszt roczny [PLN/rok] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  | Zużycie energii elektrycznej: zużycie energii elektryczne na cele technologiczne | …………[kWh/d]*365 [d/rok] | [kWh/rok] | 0,33 [PLN/kWh] | …………… |
| 2. |  | Zużycie energii cieplnej: zużycie energii cieplnej na cele technologiczne | …………..[m3/d]*365 [d/rok] | [m3/rok] | 1,35 [PLN/m3] | …………… |
| 3. |  | Zużycie innych środków: zużycie innych środków potrzebnych do prawidłowego prowadzenia procesu suszenia zgodnie z oferowaną technologią | …………..[m3/d]*365 [d/rok] | [m3/rok] | ………………… | ……………… |
| 4. | Całkowity roczny koszt ekspoloatacji oczyszczalni ścieków – suszarni osadów [PLN/rok] |  |  |  |  | …………… |
| 5. | Wartość netto całkowitego 4-letniego kosztu eksploatacji oczyszczalni ścieków – suszarni osadów Całkowity roczny roczny koszt ekspoloatacji oczyszczalni ścieków – suszarni osadów ….…….. [PLN/rok] x 4 = ……………. |  |  |  |  | …………… |

3.PODPIS(Y):

| l.p. | Nazwa(y) Wykonawcy(ów) | Nazwisko i imię osoby (osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów) | Podpis(y) osoby(osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów) | Pieczęć(cie) Wykonawcy(ów) | Miejscowość i data |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Wykonawca modeluje tabelę poniżej w zależności od swego składu.